附件一：技术要求

网络信号测试组件

网络信号测试组件(含网络分析组件，测试附件，测试专用电缆等)

1、设备数量：1台

2、主要技术参数

使用E5061B-235，85033E组件；

频率范围,100kHz~3GHz；

1MHz~3GHz动态范围规范值, 120dB@10Hz中频带宽；

输出功率范围 -45dBm~+10dBm @300kHz~3GHz；

轨迹噪声(3kHz中频带宽), 幅度: 0.005dBrms；相位0.03度rms @1MHz~3GHz

测试稳定度，幅度：0.01dB/℃;相位0.1度/℃@3MHz~3GHz

可设置中频带宽范围,1Hz~300kHz

3、质保期：不小于2年