油库泵房典型控制电路排故训练仿真平台

设备采购需求

一、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教员台 | 2套 |
| 2 | 具有过载保护的单向自锁启动控制线路排故实训操作柜 | 2套 |
| 3 | 变频恒压供油控制线路排故实训操作柜 | 2套 |

二、采购设备的规格要求

1，教员台

教员台含工作台、计算机、无线网络设备，要求选用主流品牌产品。报价时需提供具体产品参数。

| 元器件 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | 落地电脑桌椅 | 1 |
| 计算机 | 主流配置的台式计算机，23英寸显示器 | 1 |
| 网路设备 | 无线路由 | 1 |

2，具有过载保护的单向自锁启动控制线路排故实训操作柜

要求根据采购要求完成电控箱的箱体制作、电气线路的安装调试。报价包括元器件的采购、设备包装和运输费。元器件要求选用主流品牌产品，低压电器品质不低于施耐德品牌。报价时需提供元器件品牌、参数。

| 元器件 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电控箱 | 800mm（W）*1800mm(H)*600mm（D） | 1 |
| 配电辅材 | 线槽/标签/线卡/电线等柜内辅料 | 1 |
| 熔断器底座 | 3P | 1 |
| 熔断器底座 | 1P | 6 |
| 模块式插座 |  | 1 |
| 小型断路器 | 10A/3P，漏电保护 | 2 |
| 平面屏一体机 | 15寸触摸屏，一体工控机 | 1 |
| 交流接触器 | 380V10A | 1 |
| 热过载继电器 |  | 1 |
| 辅助触点 | 1NC，1NO | 1 |
| 启动按钮 |  | 1 |
| 停止按钮 |  | 1 |
| 指示灯 | 380V | 3 |
| 电压表 | 450v | 1 |
| 凸轮转换开关 |  | 1 |
| 电流表 | 60A，4-20mA输入 | 3 |
| 电流互感器 |  | 3 |
| 开关电源 | 24VDC120W | 1 |
| PLC | 6点DI，16点DO，以太网通信接口 | 1 |
| 模拟量模块 | 2通道AO | 1 |
| 中间继电器 | DC24V,10A | 16 |
| 隔离变压器 | 单相500VA 380v-220v | 1 |
| 三相异步电动机 | 380V/0.37KW | 1 |

3，变频恒压供油控制线路排故实训操作柜

要求根据采购要求完成电控箱的箱体制作、电气线路的安装调试。报价包括元器件的采购、设备包装和运输费。元器件要求选用主流品牌产品，低压电器品质不低于施耐德品牌。报价时需提供元器件品牌、参数。

| 元器件 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电控箱 | 800mm（W）*1800mm(H)*600mm（D） | 1 |
| 配电辅材 | 线槽/标签/线卡/电线等柜内辅料 | 1 |
| 熔断器底座 | 3P | 1 |
| 熔断器底座 | 1P | 6 |
| 模块式插座 |  | 1 |
| 小型断路器 | 10A/3P，漏电保护 | 2 |
| 平面屏一体机 | 15寸触摸屏，一体工控机 | 1 |
| 交流接触器 | 380V10A | 1 |
| 热过载继电器 |  | 1 |
| 辅助触点 | 1NC，1NO | 1 |
| 启动按钮 |  | 1 |
| 停止按钮 |  | 1 |
| 指示灯 | 380V | 3 |
| 电压表 | 450v | 1 |
| 凸轮转换开关 |  | 1 |
| 电流表 | 60A，4-20mA输入 | 3 |
| 电流互感器 |  | 3 |
| 开关电源 | 24VDC120W | 1 |
| CPU | 6点DI，16点DO，以太网通信接口 | 1 |
| 模拟量模块 | 4通道AO | 1 |
| 中间继电器 | DC24V,10A | 16 |
| 隔离变压器 | 单相500VA 380v-220v | 1 |
| 三相异步电动机 | 380V/0.37KW | 1 |
| 压力表 | 0-1.6MPa 4-20ma | 1 |
| 变频器 | 三相380V0.4KW | 1 |

三、质量及保修：产品质量符合采购方技术标准，2年免费质保。

四、包装及运输： 供应方负责产品的包装、运输。

五、交货地点，交货期限：合同签订后一个月内交货至采购方指定的上海某地点。

六、设备的验收：设备在现场安装并完成调试后，采购方按采购要求进行验收。

七、结算方式：设备验收后支付全部货款。