EMS测试系统传导测试电磁钳法技术参数

电磁钳（F-203I-A-23MM）

数量：1套；

•	★频率范围150kHz~230Hz；

•	★内直径22-23mm；

•	长度：610 mm；

•	RF接口：N型；

•	满足IEC 61000-4-6 ed. 4测试要求；

•	★包含32mm配套去耦钳(F-203I-23MM-DCN) 和电磁钳校准夹具(F-203I-A-CF3-23MM-150)

备注：★是必须满足的性能指标；▲是性能比较的重要指标