摩擦磨损水槽技术参数

- 水槽尺寸：9000*1500*400

- 板材厚度：5mm

- 材质：304

- 冰层厚度：＜400mm

- 侧向承载：10kN

- 注排水方式：循环泵

- 加固形式：配合本实验室摩擦磨损设备（最大拖拽力：10kN、试验行程：7m、双侧滚轮、最大压力：20kN、环境温度：-60℃~常温、重量约为20t）增强

- 直线度：1mm/1m

- 底板平面度：1mm

- 安装方式：与本实验室已有低温步入实验室设备（低温步入实验室底板最大承重4000kgf/㎡、内箱尺寸：宽10m*高2.1m*深2.7*）配做

- 水循环系统