附件二：                        报   价   单           采购信息编号：GC-XJ-2020-004

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事大学变电所综合维修工程 |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表：项目报价明细

| 序号 | 名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能型真空断路器设备及安装 |  | 不含低电压释放装置，630A，带机械锁 | 1 | 只 |  |  | 学生活动中心315箱变加装联络开关需在三台开关之间敷设联锁电缆 ，实现电气联锁和机械连锁，防止误操作。 |
| 2 | 0.4KV配电柜改造费（该箱变空间较小，需改造原总开关接线方式）。 | 含铜排、安装梁等 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | YJV-4*185mm2 |  | 20 | 米 |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | YJV-4*2.5mm2 |  | 30 | 米 |  |  |  |
| 5 | 安装附件 |  | 油漆，螺丝，熔丝等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 联络电缆终端头制作 | 4*185mm2 | 热缩 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 道路开挖、修复、排管基础开孔 | 含机械使用费材料及人工费 |  | 3 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电缆敷设人工费 | 4*185mm2 |  | 30 | 米 |  |  |  |
| 9 | 一号开关站多功能表 |  | 含485通信 | 1 | 只 |  |  |  |
| 10 | 三号开关站接触器更换 | CJX2 |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 11 | 0.4KV联络开关保养及小修 |  |  | 13 | 只 |  |  | 清灰，润滑，检查磨损及调整间隙等 |
| 12 | 大礼堂10KV开关操作电源故障维修 |  |  | 1 | 只 |  |  |  |
| 13 | 调试费 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 车辆台班 |  |  | 3 | 天 |  |  |  |

备注：配件清单不限于以上部分，可补充。配件价格请报含税后的价格，视后期维修情况进行结算。

公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：

报价日期：      年    月   日