上海海事大学太阳能热泵系统维保工程

上海海事大学1#-7#、63#-64#学生公寓及游泳馆太阳能热泵系统维保服务

技 术 要 求  

比选单位：上海海事大学

二零二零年十二月

一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

1、具有独立的法人资格，注册资本在200万元(包含200万元)以上；

2、具备太阳能热水系统维保和空气源热泵热水系统的安装、维修保养能力，近三年内有类似业绩。（需提供合同复印件）；

3、投标单位须具备住建部颁发的机电设备安装工程专业承包叁级及其以上资质。

4、在上海地区有专门的售后服务机构；

3.
报价文件的组成
3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1） 维保总报价及按设备类别的维保报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

3.3维护服务实施方案
（1）应针对学生公寓和游泳馆使用特点不同的情况，分别分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、评标方式
6.
评标原则及方法

6.1评标依据和原则：
本项目评标由评委根据本评标办法的规定，按顺序依次分方案设计因素及产品性能、安装、服务因素和价格因素两个阶段各自打分，分项计分。方案设计、产品性能、安装、服务因素占50%，价格因素占50%。

评审要点的相应权重设置如下，价格因素中“投标报价的合理性”评审要点的打分精确到0.1分，其他各项评审要点均精确到0.5分。各项评审要点得分不得超过该项的总分值。

各评委须严格按照上述办法打分。

6.2 评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》及国家计委等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》（2001年第12号令）有关规定，并结合本项目招标文件中的有关条款，特制定本办法。

A. 技术部分（50分）

（一）、保养方案（35分）

1、保养内容是否全面（0-15分）

2、保养后的验收标准是否合理（0-10分）

3、计划保养时间是否合理（0-5分）

4、保养质量承诺（0-5分）

（二）、投标单位业绩、资质和维保能力情况（15分）

1、相关业绩（0-5分）

2、企业资质（0-5分）

3、驻现场人员技能、水平和经验（0-5分） 

B. 商务部分（50分）

（一）总报价得分（40分）

本次招标采用合理基准加减法的评标办法

1. 计算合理基准价

评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺漏项）满足招标文件要求的投标报价算术平均值。

2. 计算得分

得出基准商务评标价后确定基准分为45分，然后根据以下规定，求出各投标单位的商务评标价得分（商务评标价得分值保留两位小数，最小计分单位0.01分，小数点第三位四舍五入）。

· 商务评标价报价每高出基准价1%，商务报价得分在基准分的基础上减0.5分，最少减至30分；

· 商务评标价报价每低于基准价1%，商务报价得分在基准分的基础上加0.5分，最高加至40分；

（二）备件报价得分（5-10分）

主材、配件价格最低得10分，按报价从低到高的顺序，依次减1分，最低减至5分。

三、项目技术要求

一、品种与数量

太阳能热泵系统具体配置情况见附件三：维保设备清单。

二、基本要求

1、 维保方式：清包制，即除维修配件和辅材外的其他费用，包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。
2、 每年定期对系统内各项设备进行检查保养，符合行业规范标准。各类检查保养的内容、计划保养的时间和保养后的验收标准须在保养方案内明确。
3、 保养完毕后，将保养单交招标方物业设备管理人员签字认可，然后交到招标方管理部门，即后勤中心能源办。保养任务的完成与否，以保养单为准。

4、 系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，除非因交通原因而延误到达现场时间，投标方维修人员应在30分钟内赶到现场进行检查维修，一般问题在赶到现场2小时内解决,严重故障应在2天内修复。如太阳能热水系统发生故障需要更换配件，中标方必须在24小时内先行提供配件并及时更换。上述响应时间如维保单位无法满足，招标方按照合同进行扣款，如故障导致招标方受损严重，招标方有权随时解除合同。

5、 中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后热水热泵系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障,中标方自行负责修复。
6、 由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，维修所产生的设备、配件费用由招标方承担，但必须事先征得招标方同意，数额由合同约定或者双方根据市场价格商议确定。商议不成时，招标方有权另找维修单位。
7、 若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：
（1）未完成保养任务；（扣除当季全部保养费用）
（2）太阳能热水系统发生故障，招标方通知中标方，投标方在30分钟内没有到场；（扣除当季维保费用的10%）
（3）太阳能热水系统非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。（扣除当季维保费用的20%）

（4）太阳能热水系统投诉，一经核实为维保单位责任的。（扣除2000元/次）

（5）使用假冒伪劣配件的，一经查实，除处罚配件价格3倍的罚款外，当季维保费用扣除50%。

 (6) 服务期间，未见常驻维保人员的，扣除当季50%的维保费。

8、 中标方须承诺,通过保养,热水热泵系统更换相关配件的维修费用应控制在维保总费用的15%以内。（其中空气源热泵和水箱经双方确认无法维修，需要整体更新时，由招标方另行委托实施）

9、 中标方提供7×24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。
10、 中标方须提供全天候24小时的太阳能热水系统信息查询功能（学校已配置弱电信息柜）。
11、 根据招标方实际需要提供太阳能热水系统操作的系统培训。

12、 投标方应明确承诺派维修技术人员至少一名驻扎现场。（要求有相关工作经验）

13、 投标方在制订维保方案时，应针对我校太阳能热水系统使用年限（6年），对容易出现的故障分析及维保要点进行描述，这些都将作为评审维保方案时的参考依据。

14、 投标方应根据第五部分设备清单，按照不同热水热泵系统列出常用备品备件的价格清单（包括型号品牌），作为将来中标单位今后更换配件的参考。此项内容也将作为评标的重要组成部分。（所列价格清单应包括且不限于：联箱、真空管、热泵压缩机、电机、系统主板、循环泵、增压泵、电磁阀、排气阀等）
三、注意事项
1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1、按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

2、服务年限：2021年1月1日-2021年12月31日。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可续签下一年度合同，最多可续签两次。
3、付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

4、本项目预算：19.8万元，不接受超过预算的报价。

第 - 1 - 页 共 7 页

第 7 页 共 7 页

