附件二：报价表格

投标书（格式）

致：_____________________________

根据贵方工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件。

- 报价一览表

- 投标价格表

- 资格证明文件

- 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________

_______________（人民币），即____________________________（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮编：____________________

电话：______________________    传真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

授权代表签字：___________________

报价一览表（格式）

投标方名称：________________________

| 项目名称 | 工程总报价 (万元) | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 上海海事大学电子电工实训中心316教室及楼梯装修改造工程 |  |  |

投标方代表签字：________________________________

职务：________________     日期：_______________

报 价 单

采购信息编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容特征 | 计量单位 | 工程量 | 施工工艺及材料品牌、型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除灯具 | - 拆除316教室原有日光灯，电源保留； | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 2 | LED长条灯 | - 316教室增加LED长条灯 - 1200*100*65mm，白光，6500K，铝材外框，亚克力灯罩，灯具形式及外框颜色由中标单位提供，由校方选定；电源利旧，包含必要的检修及线路调整； | 套 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 316房间涂料粉刷 | - 局部开裂，渗漏等区域铲除，重新批腻子，其他区域基层处理，整体乳胶漆一底两度 - 面漆颜色由中标单位提供样本，由校方选定 | ㎡ | 275 |  |  |  |  |
| 4 | 316窗帘更换 | - 拆除原有窗帘； - 新装全遮光布窗帘，包含窗帘杆或窗帘盒等，是否利旧或新做窗帘杆或窗帘盒现场踏勘确定； - 窗帘样式及颜色由中标人提供样本，由校方选定 | ㎡ | 32.5 |  |  |  |  |
| 5 | 拆换插座面板 | - 拆除原有插座面板 - 更换新插座面板 | 个 | 34 |  |  |  |  |
| 6 | 拆换网络面板 | - 拆除原有网络面板 - 更换新网络面板； | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 楼梯走道新装电源插座 | 1、1-3楼楼梯走道新装插座；每层均布； 2、包括底盒、插座面板等所有配件 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | 楼梯走道电源插座布线 | 1、2.5平方，暗敷，电源需层每层强电间接出，并做好标记； 2、包括打洞开槽布线管、桥架及修复墙面；线管、桥架需符合规范； | m | 360 |  |  |  |  |
| 9 | 楼梯走道消防管油漆 | - φ110消防管铲除原有油漆，打磨除锈 - 支架打磨除锈，修出白； - 消防管及支管油漆保养，支架防锈漆一度，面漆一度；消防管按照规定刷红漆； | m | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 更换吸顶灯 | - 拆除楼道每层平台吸顶灯； - 吸顶灯换新，功率按照原有灯具 - 样式由中标单位提供，校方选定 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 楼梯栏杆油漆 | - 楼梯栏杆打磨除锈，修出白 - 环氧富锌底漆一度、氟碳面漆两度； - 面漆颜色与原有颜色一致，具体由校方选定； | m2 | 30.40 |  |  |  |  |
| 12 | 楼梯间涂料粉刷 | - 局部开裂，渗漏等区域铲除，重新批腻子，其他区域基层处理，整体乳胶漆一底两度 - 面漆颜色由中标单位提供样本，由校方选定 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 102房间更换木门 | - 拆除原有木门 - 更换成品套装木门，木门颜色与原有一致 | m | 500 |  |  |  |  |
| 14 | 315窗帘更换 | - 拆除原有窗帘； - 新装全遮光布窗帘，包含窗帘杆或窗帘盒等，是否利旧或新做窗帘杆或窗帘盒现场踏勘确定； - 窗帘样式及颜色由中标人提供样本，由校方选定 | ㎡ | 32.5 |  |  |  |  |
| 15 | 318窗帘更换 | - 拆除原有窗帘； - 新装全遮光布窗帘，包含窗帘杆或窗帘盒等，是否利旧或新做窗帘杆或窗帘盒现场踏勘确定； - 窗帘样式及颜色由中标人提供样本，由校方选定 | ㎡ | 40 |  |  |  |  |
| 16 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 17 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 18 | 施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  | 税率： |
| 20 | 合计 |  | 元（大写元） |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 计量单位 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数 量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   标段：                                           第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。