教学楼6间教室电脑桌改造整修需求

一、3C-301室，3C-303室

| 序号 | 品名 | 规格（mm） | 材质及技术要求说明 | 颜色 | 数量 | 改造整修内容要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木键盘抽屉 （新增） | 550*300*120 | 材料要求采用E0级环保密度板，甲醛释放量＜1.5mg/L，表面耐水蒸气、无凸起、无变色、无龟裂、耐污染、易清洁，道轨采用固特宽3.7cm厚1.28cm加厚道轨、键盘板封边应采用PVC同色环保1.0mm封边皮、光滑无毛刺、封边胶采用PU改性无醛热烙封边胶。 | 中灰色 | 198 | （1）198张桌子需搬迁到走廊维修、待网和电整改好再搬回原处。 （2）198张桌子拆除坏塑料键盘抽屉、更换木键盘抽屉，尺寸为530*300*120，颜色为中灰色。 （3）198张桌子整桌维修，如有明显摇动应采用30mm宽角铁加固；后门维修，更换坏板、更换坏铰链和锁。 （4）厂家应对所有桌子进行一次检查保证完好，质保5年。 |

二、2C-308室，2C-408室

| 序号 | 品名 | 规格（mm） | 材质及技术要求说明 | 颜色 | 数量 | 改造整修内容要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人位桌子改造 | 1500*630*750 | 材料要求采用E0级环保密度板，甲醛释放量＜1.5mg/L，表面耐水蒸气、无凸起、无变色、无龟裂、耐污染、易清洁，道轨采用固特宽3.7cm厚1.28cm加厚道轨、桌面板封边应采用PVC同色环保1.5mm封边皮、键盘板封边应采用PVC同色环保1.0mm封边皮、光滑无毛刺、封边胶采用PU改性无醛热烙封边胶。 | 红榉 | 80 | （1）将80张双人桌原地拆掉、打包好运回厂里进行改造、将原桌尺寸1600*800*750现改为1500*630*750；再增加二个键盘抽屉，桌面需开￠60串线孔并加线盒。 （2）原桌面上的强电插座或信息模块需拆除（不能损坏），待搬回原处后，需重新安装。 （3）增加共160只键盘抽屉，颜色应接近桌面，新增键盘抽屉尺寸为530*300*120，采用框架式吊键盘抽板，道轨应采用三节固特加厚品牌道轨。 （4）改造好的桌子运回学校安装使用，质保5年。 |
| 2 | 双人位木键盘抽屉（新增） | 530*300*120 |  |  | 键盘抽屉 160 |  |

三、2C-401室2C-403室

| 序号 | 品名 | 规格（mm） | 材质及技术要求说明 | 颜色 | 数量 | 改造整修内容要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三人位桌子更换桌面 | 800*570*25 | 材料要求采用E0级环保密度板，甲醛释放量＜1.5mg/L，表面耐水蒸气、无凸起、无变色、无龟裂、耐污染、易清洁，道轨采用固特宽3.7cm厚1.28cm加厚道轨、桌面板封边应采用PVC同色环保1.5mm封边皮、键盘板封边应采用PVC同色环保1.0mm封边皮、光滑无毛刺、封边胶采用PU改性无醛热烙封边胶。 | 宝蓝 | 162 | （1）162张桌子需搬迁到走廊或者运回厂里维修，待网和电整改好再搬回原处。 （2）原桌面上的强电插座或信息模块需拆除（不能损坏），待搬回原处后，需重新安装。 （3）162张桌子拆除更换新台面，需打￠60线孔加护线盒，桌面尺寸800*570*25，桌子为三连体、上节带玻璃。 （4）新增键盘抽屉，尺寸530*300*120，采用框架式吊键盘抽板，道轨应采用三节固特加厚品牌道轨。 （5）162张桌子整桌维修，如有明显摇动应采用30mm宽角铁加固；后门维修，更换坏板、更换坏铰链和锁，。 （6）厂家应对所有桌子进行一次检查保证完好，质保5年。 |
|  | 三人位木键盘抽屉（新增） | 530*300*120 |  |  | 键盘抽屉 162 |  |

项目整体要求：

- 中标方在改装、拆除过程中，如有损坏，所产生的材料、人工等费用由中标方承担；

- ★报价时需提供样品：新增的木键盘抽屉样品（含轨道），更换台面的材料样品；

- ★产品检测报告；

- 施工过程中保证规范操作，确保安全。若因操作不当、管理不规范等产生的安全事故，由中标方承担全部责任；

- ★施工过程和该6间教室的布线工程交错进行，交货期限不得超过7天。