附件一：比选技术要求

报价须知

一、项目说明

1、工程名称：上海海事大学46#52#及59#学生公寓太阳能水箱改造工程。

2、工程地点：上海海事大学临港校区内。

3、工程内容：46#52#及59#学生公寓太阳能水箱改造更换等。

4、工程工期：合同总工期为20天，自合同签订之日计起。

5、承包方式：按清单报价的总价不变方式。

6、付款方式：

- 本项目不支付预付款。

- 工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票并向发包人支付合同价3%的质保金后15日内支付至合同价的100%。

- 本项目保修期2年，保修期满后支付质保金（不计利息）。

二、报价人条件要求

1、具有独立法人资格。

2、企业资质：须具备住建部颁发的机电设备安装工程专业承包叁级及其以上资质，上海市安全生产许可证（非在沪企业，安全生产许可证需在上海备案）。

3、业绩、信誉：具有本项目类似工程经历，有相应的设备、技术力量来履行合同，信誉良好。

4、财务状况及业绩良好，提供符合要求的建筑业增值税专用发票。

三、现场考察

1、比选人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见投标邀请函。

2、现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本比选项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本比选文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

3、现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

4、在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，比选人均不负责。

四、报价要求

- 报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，并以报价人在报价书中的报价为根据。

- 人工费、材料费、机械费单价按施工期间的上海市建筑建材业市场管理总站造价信息发布的价格为基础，各单位自行报价。

- 其他施工措施费报价单位根据查看现场自行上报，按照项进行报价，并提供措施项目清单计价表，具体见报价表附件。本工程措施费包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。

- 报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同总价不作调整。

- 报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。

- 报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制报价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

- 报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非比选人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

- 报价人应根据比选人提供的工程内容清单，计算工程项目的单价与合价。本项目工程内容清单为固定格式，报价人不得擅自修改工程内容清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按废标处理。

五、报价文件的递交

1、请各报价单位在2023年4月10日上午11：00前，将盖章签字后的“响应文件”（包括商务和技术部分，详见附件一响应文件要求和附件二报价表格），以及需提交的相关资料以扫描件方式发送至我校报价专用邮箱，邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn；报价邮件标题须用如下格式：GCBX2023-001+公司名称。

- 评标

- 本次比选工作由建设单位自行组织，比选工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审，推荐排序第一名为合同签订人。

- 比选小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响比选的正常进行；

- 合同授予与签订

1、比选人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织比选。

- 其他

1、甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2、工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。

3、本项目不接受联合体投标。

项目技术要求

一、项目情况介绍

46#52#及59#学生公寓屋顶太阳能水箱使用年限较久，存在较多漏水点，本项目拆除相关楼宇原有水箱，并安装新的太阳能水箱，配套管道改造对接，调试正常使用。

二、项目技术要求

1、图纸：本项目无图纸。

2、工程量清单：本工程提供简易工程内容清单，详见下文。

3、施工工艺要求： 各项施工工艺严格按照相关规范进行，特殊要求详见后附工程内容清单。

4、主要材料使用要求：使用材料必须符合国家相关规定，具有合格证书及检测报告，尤其是环保检测报告。材料进场必须报验，报验通过后方可使用。

5、采购项目特殊要求：不锈钢须送样，0.8mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm厚度304不锈钢板各送一片，每片送样不小于150mm*150mm。

6、工期：工期20日历天，具体见开工通知。

7、质量要求：

- 建设单位要求本工程达到一次性验收合格100%。若因本承包单位原因造成本工程达不到以上质量要求，承包单位需赔偿建设单位的损失。投标单位应自报质量处罚承诺，若达不到质量要求，按不低于工程结算造价的3%扣罚（投标单位需对此明确承诺）。

- 承包人需负责本工程施工时间符合建设单位的进度计划要求。

- 工程质量等级以发包人评定为准，达不到质量等级要求，承包单位应自费进行返工，工期不予顺延。

- 中标单位应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，确保工程质量，同时还应做到文明施工，确保施工区域内部及外部道路清洁安全。

- 建设单位委托授权社会专业监理公司进行工程施工区过程监理，施工单位应接受监理工程师的全面监理，及时向监理工程师提供材料合格证等证书和各类工程施工信息，并为其工作、生活提供方便。

- 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间关键工程的检查与验收手续。对应本工程，不锈钢验收合格后收方可进行下一道工序，若承包人未通知发包人进行隐蔽工程和中间工程验收自行进入下一道工序施工的，发包人可要求承包人拆除进行复验，无论复验是否合格，所造成的损失均由承包人承担。若发包人未按约定参加隐蔽工程和中间工程验收，承包人自行验收的，若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，但工期不予顺延。

- 由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。

- 工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。

- 安全文明施工要求：

- 承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

- 由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。

- 保修期（含保修期服务要求）：

- 报价单位根据自身情况在投标文件中填报，但不能低于国家相关规定期限。

- 报价单位同时需注明保修期内接到发包人有关保修要求时的相应时间。

10、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，由发包人确定组织验收人员，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。

11、水箱技术要求：

| 项目 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 保温水箱 | 1、12吨+6吨，46号宿舍楼用。 水箱长3米，宽2米，高3米。水箱中间有保温隔板，50mm厚保温，保温材料选用聚氨酯。水箱内部采用304不锈钢，底板厚2.5mm，侧下板2.5mm，侧中板2.0mm，侧上板1.5mm，顶板1.5mm；外部采用304不锈钢，厚度0.8mm。 开孔备注：2个电加热口，4个热泵接口，二个冷水口，二个太阳能口，一个出水，一个回水，4个连通口，四个传感器口。 |
|  | 2、15吨+7.5吨，52号宿舍楼用。 水箱长4.5米，宽2米，高2.5米。水箱中间有保温隔板，50mm厚保温，保温材料选用聚氨酯。水箱内部采用304不锈钢，底板厚2.5mm，侧下板2.5mm，侧中板2.0mm，侧上板1.5mm，顶板1.5mm；外部采用304不锈钢，厚度0.8mm。 开孔备注：2个电加热口，4个热泵接口，二个冷水口，二个太阳能口，一个出水，一个回水，4个连通口，四个传感器口。 |
|  | 3、25吨，59号宿舍楼用。 水箱长4米，宽2.5米，高2.5米。水箱50mm厚保温，保温材料选用聚氨酯；水箱内部采用304不锈钢，底板厚2.5mm，侧下板2.5mm，侧中板2.0mm，侧上板1.5mm，顶板1.5mm ；外部采用304不锈钢，厚度0.8mm。 开孔备注：6个电加热口，4个热泵接口，一个冷水口，二个太阳能口，一个出水，一个回水，四个传感器口。 |
|  | 4、提供卫生许可证检测报告。 |

三、评标方法与程序

1、投标无效情形

1）投标文件中不符合招标文件要求资格条件所列任何情形之一的，该投标无效。

评标委员会将按照《投标人须知》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2）除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而导致投标无效。

2、评标方法与程序

1）评标方法

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合打分法”评标。

2）评标委员会

- 本项目评标工作由评标委员会负责。

b) 中标候选人推荐办法：本项目评标委员会由5人以上单数组成，各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。

c) 评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3）评标程序

本项目评标工作程序如下：

a) 对投标文件资格性符合性审查。投标文件中不符合《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将做废标处理。

b) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

c) 比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对合格的投标文件进行评分。

d) 推荐中标候选人名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序。

4）评分细则

招标人设定投标控制价上限，超出控制价上限的按废标处理。商务分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其商务分为满分，其他投标人的商务分统一按照下列公式计算：

投标评分细则（100分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分 | 30 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算得分保留小数点后2位） |
| 2 | 服务方案 | 20 | - 根据投标人针对本项目提供的实施方案进行综合打分； |
| 3 | 服务承诺、质量承诺 | 15 | - 根据投标单位的响应时间、完工时限及质保质量承诺等进行综合评审； |
| 4 | 项目管理和专业人员配置 | 15 | 项目经理（负责人）及主要管理人员的工作经历和资历，各工种的配置和人员的投入以及从业经验满足项目需求，从业人员持证上岗情况等 |
| 5 | 类似项目业绩 | 10 | - 投标人近三年（2019年12月至今）内类似项目业绩情况，需提供合同复印件证明文件并加盖公章，有1项业绩得2分，最高10分。仅提供业绩列表的不得分。 |
| 6 | 样品分 | 10 | 根据投标人提供的样品情况综合评定。 |

响应文件

一、比选响应文件组成：

1、报价人编写的比选响应文件至少应包括下列部分：

商务部分

A  按照附件二填写的投标报价书

B  按照附件二填写的报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）公司资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术部分

D   施工组织设计

F   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。

二、比选响应文件格式：

1、承包人对投标报价书、报价表、施工组织设计以及其他报价附表有具体要求，其他响应内容格式由各报价单位自行确定。

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在给合项目特点编制施工组织设计时，应至少包含以下几点内容：

- 详细施工方案、方法与技术措施。

- 实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

- 本合同专用施工机械的来源。

- 工程质量管理体系及措施。

- 施工进度计划及保证措施。

- 安全文明施工管理体系及保证措施。

- 质保期及保修响应时间制度。

- 其他应注意的事项。

4、其他报价附表应包括但不限于以下内容：

- 拟投入本合同工程人员配备与机构设置表

- 拟投入本合同工程的主要施工机械设备表