上海海事大学临港校区拓展工程
设计方案

征集文件

征集人：上海海事大学

日  期：2021年8月
第1章 征集公告

上海海事大学临港校区拓展工程设计方案征集公告

1. 项目概况和征集范围

1.1 项目名称：上海海事大学临港校区拓展工程

1.2 建设单位：上海海事大学

1.3 建设内容和规模：

拟建项目位于上海海事大学临港校区。本项目建设内容主要为新建公共教学楼、学生宿舍、垃圾站及35KV用户站，总建筑面积79240平方米（含地下11000平方米）。其中：公共教学楼，总建筑面积44000平方米（其中地上39000平方米，地下5000平方米），设置智慧教室、普通教室、阶梯教室和专用教室等；学生宿舍，总建筑面积34000平方米（其中地上28000平方米，地下6000平方米），设置研究生宿舍，宿舍内配置套内卫生间，底楼配建洗衣房、活动室等生活服务用房；垃圾站，总建筑面积240平方米，主要包括垃圾房、物料工具间、更衣室、卫生间以及隔油池等；35KV用户站，总建筑面积1000平方米，满足学校用电需求。并实施相应的室外总体工程等。
1.4项目总投资：约70000万元。
1.5资金来源：上海市建设财力资金。
2. 应征单位资格要求

2.1应征单位（指在中国境内注册的法人，下同）须具有中华人民共和国住房和城乡建设部核准的建筑行业建筑工程专业设计甲级及以上资质（含建筑行业设计资质甲级及综合类设计资质甲级）或建筑设计事务所甲级资质；
2.2本次征集接受联合体形式参加，两个及以上单位可以组成联合体，以一个应征单位的身份参加，联合体的牵头单位须在中国境内有固定办公场所及机构。

3. 主创人员（项目负责人）要求

3.1应征单位主创设计师（项目负责人）须具备一级注册建筑师执业资格。

4. 应征文件的递交及相关事宜

应征文件递交的截止时间(征集方案递交截止时间，下同)为北京时间：2021 年9月2日11点，应征单位应于征集方案递交截止时间前将应征文件递交至上海海事大学五号门门卫室（联系电话：13816381216 王老师）。应征文件逾期送达的或者未送达指定地点的，不予受理。

5. 发布公告

  本次征集公告在上海海事大学网站（www.shmtu.edu.cn）上发布。

第2章  应征单位须知前附表

	序号
	条款名称
	编 列 内 容

	1 
	项目名称
	上海海事大学临港校区拓展工程

	2 
	项目概况
	2.1 项目名称

上海海事大学临港校区拓展工程
2.2 建设单位

单位名称：上海海事大学

单位地址：上海市海港大道1550号
机构类型：事业法人

2.3 项目选址

本项目位于上海市海港大道1550号上海海事大学临港校区内。[image: image1.jpg],;; 04
‘;“‘& ;:3
HED

e Nl

«: e \L: 0
‘Qs'\‘b#.
&

e
% ,.‘.> i?‘

Y





2.4建设内容和规模

本项目建设内容主要为新建公共教学楼、学生宿舍、垃圾站及35KV用户站，总建筑面积79240平方米（含地下11000平方米）。

	3 
	征集单位
	名  称：上海海事大学

	4 
	应征单位资质条件
	（1）应征单位（指在中国境内注册的法人，下同）须具有中华人民共和国住房和城乡建设部核准的建筑行业建筑工程专业设计甲级及以上资质（含建筑行业设计资质甲级及综合类设计资质甲级）或建筑设计事务所甲级资质；

（2）本次征集接受联合体形式参加，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个应征单位的身份参加，联合体的牵头单位须在中国境内有固定办公场所及机构。

	5 
	主创人员（项目负责人）要求
	应征单位主创设计师（项目负责人）须具备一级注册建筑师执业资格。

	6 
	资金来源
	上海市建设财力资金

	7 
	应征文件深度
	本次方案征集设计深度为方案设计深度
方案设计定义：为满足项目建议书上报的深度要求，在设计方案选定后配合甲方在项目建议书阶段对方案进行修改优化，以满足政府部门的相关要求，配合完成项目建议书报批工作。

	8 
	踏勘现场
	自行踏勘（踏勘前电话联系谢老师13917649115）

	9 
	书面提问
	截止时间：北京时间2021年8月22日15时之前，逾期不予受理。

应征单位提出问题的提交方式：邮件形式。

截止时间前可发邮件至jianwang@shmtu.edu.cn

	10 
	答疑方式
	我方将视情况统一答复，如有答复请在我方指定电子邮箱内自行查看（邮箱地址：HSDXCG@163.com；密码：HSDX123456）

	11 
	应征方案开启时间
	应征文件递交截止时间/应征方案开启时间：

北京时间2021年9月2日11点。

地点：应征文本文件递交至上海海事大学五号门门卫室（联系电话：13816381216 王老师）。

	12 
	征集评选规则
	征集评选规则：简单打分法

本次方案比选采用暗标形式，技术文本、图版均不应标有公司名称。相关人员、公司资质等附件形成的商务文本均单独密封包装。所有文本应密封包装，封口处加盖公章（联合体单位仅须加盖牵头方公章）

	13 
	应征文件份数及编制要求
	· 彩色图板（A1）1套（封装）

包括彩色总平面布置图、彩色鸟瞰透视效果图、正常视线彩色透视效果图。每块图板四角应预留5mm孔径的圆孔以便拼板和悬挂。

· 方案设计文本A3缩印本5套。

· 电子光盘：所有设计文件的电子光盘2套。

· 提供统一封面。
本项目采用暗标方式，设计方案文本采用本征集文件提供的统一封面（详见附件），不得采用硬封面，用胶装。各应征单位应将应征文件采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不能出现纸质材料以外的装订材料（如金属材质及塑料材质等）。应征文件应编制目录及注明页码，页码放置在页面右下角（如采用双面打印方式，奇数页页码放置在页面右下角，偶数页页码放置在页面左下角），且将目录设置为第1页，依次逐页增加页码，所有分隔页包括空白页以及样本或图片等技术资料也必须连续编制页码）。应征文件正本扫描件电子文件壹份（光盘或U盘，不退还）。

应征单位在递交纸型应征文件的同时还应以只读光盘形式提供应征文件的电子文档（一般文件或表格应采用Word或Excel格式；图像文件应采用JPEG或TIF格式），应征单位应保证光盘中的应征文件电子文档与其纸型应征文件的内容一致。光盘应一式两份，其背面应标有应征单位名称。

	14 
	征集评审委员会组成
	评选由征集单位依法组建的征集评审委员会负责。征集评审委员会组成人数为3人（含）以上单数。 

	15 
	公示地点
	上海海事大学网站http://www.shmtu.edu.cn 公示本次征集信息。

	16 
	补偿金设置标准
	无补偿金

	17 
	其他
	参与方案征集的作品的著作权和知识产权归征集人所有

	18 
	否决应征
	详见第三章 征集评选规则


应征单位须知

本项目征集参考《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》等有关法律法规及规定。

1. 总则

1.1  项目概况

1.1.1 项目名称：见应征单位须知前附表

1.1.2 规划范围：见应征单位须知前附表

1.1.3 征集单位：见应征单位须知前附表

1.2   征集范围

1.2.1 征集范围：见应征单位须知前附表

1.3   应征单位资格要求

1.3.1 应征单位资质条件：见应征单位须知前附表

1.3.2 项目负责人资格：见应征单位须知前附表

1.3.3 如为联合体应征的，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应签订联合体协议，明确联合体牵头方和各方权利义务与职责分工；联合体各方应依据共同协议所规定的分工，具备相应的能力。

（2）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一项目中的应征。
1.4   费用承担

1.4.1应征单位准备和参加征集活动发生的费用自理。

1.5  保密

参与征集的各方应对征集文件和应征文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6  语言文字

应征文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 征集文件

2.1 征集文件的组成

2.1.1 本征集文件包括以下内容：

第一章  征集公告

第二章  应征单位须知前附表

第三章  征集评选规则

第四章  设计任务书

第五章  应征格式

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对征集文件所作的澄清、修改，构成征集文件的组成部分。

2.2  征集文件的澄清

2.2.1 应征单位若对征集文件有任何疑问，应按照“应征单位须知前附表”规定的截止时间前以书面形式向征集单位提出澄清要求。

2.2.2征集单位将于“应征单位须知前附表”规定的时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有应征单位发送。该澄清作为征集文件的组成部分，具有约束作用。

    2.2.3应征单位对征集文件的任何误解以及征集单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由应征单位自负。

2.3  征集文件的修改

2.3.1征集文件发出后，在应征单位须知前附表规定的时间内，确实需要变更征集文件内容的，征集单位可以主动或在回答应征单位提出的问题时对征集文件进行修改，修改或补充通知应以书面形式发给所有应征单位。征集文件的修改内容作为征集文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.2 征集文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当征集文件、征集文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3  应征文件

3.1应征文件的组成

应征文件由商务文件、技术文件（包括：设计文本、展示图板）、电子版本三部分组成。

3.1.1  商务文件应包括而不限于下列内容：

1、法定代表人授权委托书或法定代表人证明或被委托人合法身份证明（格式附后）；

2、应征申请人基本情况表（格式附后）

（1）应征单位营业执照副本复印件；

（2）应征单位资质文件；

（3）拟派项目组设计人员一览表、主要设计人员简历表（格式附后）及相关证书（含人员的注册证书、职称证书等）复印件。

3.1.2技术文件应包括而不限于以下内容：

（1）
设计说明：

①
设计依据、方案总体构思、设计方案说明（总平面设计说明、单体建筑设计说明）等；

②
服务保证：保证设计质量、进度、服务承诺及主要措施；

③
其他。
（2）
设计方案图纸

提供的图纸应满足概念性方案设计深度。

3.1.3电子光盘应包括以下内容：

全套应征文件。

3.2  应征文件的编制

3.2.1应征文件格式：

（1）资格商务文件以A4规格编排正反面打印装订成册；技术文件均以A3规格编排正反面打印装订成册。所有资料需要胶装、非活页装订归档，不能出现金属材质及塑料材质等纸质材料以外的装订材料。应征文件右下角插入连续页码。

（2）应征文件包括本须知第3.1条中的全部内容。应征单位提交的应征文件应当使用征集文件第三章“应征文件及格式”所提供的应征文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.2.2 应征文件的份数及签署：

（1）应征单位应按“应征单位须知前附表”要求提供应征文件的份数。

（2）应征文件的正本和副本均需打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并应在应征文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（3）应征文件封面、应征函均应加盖应征单位公章并经法定代表人或其应征事务负责人签字或盖章。

（4）应征单位如对应征文件有修改，修改处应由应征单位加盖应征单位的印章或由法定代表人或其应征事务负责人签字或盖章。

3.3 应征文件的密封和标记

3.3.1应征文件的密封要求：

（1）应征文件、应征单位提供的原件应分开包装、密封，并在封套的封口处加盖应征单位公章，封套上应清楚地标记“应征文件”或“原件”字样；

3.3.2应征文件的标记要求：每个封包上应具有以下标记：

（1）征集单位名称；

（2）                        项目（工程名称）；

4 应征

4.1 应征文件的递交

4.1.1应征文件递交地点：见应征单位须知前附表。

4.1.2应征文件递交截止时间：见应征单位须知前附表

4.1.3应征文件有下列情况之一的，征集单位不予受理：

(1)逾期送达的；

(2)未送达指定地点的；

(3)未密封的；

(4)非应征单位的法定代表人或专项委托的受托人递交的。

4.2 应征文件的修改与撤回

4.2.1在规定的应征文件递交截止时间前，应征单位可以修改或撤回已递交的应征文件，修改的内容为应征文件的组成部分。

4.2.2 修改的应征文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。但须以书面形式通知征集单位。

5.评 选

5.1征集评审委员会

5.1.1评选由征集单位依法组建的征集评审委员会负责。征集评审委员会人数见应征单位须知前附表。

5.1.2征集评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)征集单位或应征单位的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与应征单位有经济利益关系，可能影响对征集公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.2 评选

征集评审委员会按照 “征集评选规则”规定的方法、评审因素、标准和程序对应征文件进行评审，依次排序。“征集评选规则”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评选依据。

6 评选结果 

6.1 评选结果公示

公示地点和时限：见应征单位须知前附表。

6.2 评选结果通知

评选结果在相关网站上公布。

7 其他

7.1排名第一的应征单位必须深化至业主项目建议书申报方案深度。

7.2排名第一的应征单位交付的征集成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合征集文件的规定。且排名第一的应征单位交付的征集成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

7.3排名第一的应征单位提交的征集成果文件须达到国家相应编制深度规定。

第3章 征集评选规则
一.评选的依据
1.1 法律法规
参考《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《上海市建设工程招标投标管理办法》等相关法律法规规定，制定本征集评选规则。

1.2 采用征集评选规则类型

本次评选采用：■简单打分法
二.评选保密

2.1 征集单位应当采取必要的措施，保证评选在严格保密的情况下进行，在应征文件的评审和比较的过程中，应征单位向征集单位和征集评审委员会施加影响的任何行为，征集单位有权依法追究其责任。

2.2 征集评审委员会成员的名单在评选结果公示前应当保密；与应征单位有利害关系的人不得进入征集评审委员会，已经进入的应当主动提出回避。征集单位发现的，可以及时进行更换。

三.应征文件的初步评审

3.1 征集评审委员会对通过资格审查的应征文件进行初步评审，有下列情形之一的，作否决处理：征集评审委员会对通过资格审查的应征文件进行初步评审，有下列情形之一的，应否决其参加征集：

3.1.1 应征文件未经应征单位盖章和单位负责人签字：

应征函未加盖应征单位公章或未经单位负责人签章（字）的或境内项目负责人未加盖具有相应资格的注册章（境外项目负责人未签字）；

3.1.2 应征联合体没有提交联合体协议书；

3.1.3 应征单位不符合国家或者征集文件规定的资格条件；

3.1.4 应征文件没有对征集文件的实质性要求和条件作出响应：

（1）应征单位与应征报名的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

（2）暗标应征文件中作了标记的。
3.1.5 应征单位有串通应征、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2 有上述情形的应征文件，征集评审委员会在对其进行符合性初审或评审时，应当作出正确判断，评委不得采取消极方式拒绝发表个人意见。征集评审委员会对有上述情况的应征文件确认为否决的，应当由二分之一以上评委在评选结果报告中签字确认。

3.3 应征文件的澄清、说明征集评审委员会应当以书面方式要求应征单位对应征文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明。应征单位的澄清、说明也应以书面方式进行并不得超出应征文件的范围或者改变应征文件的实质性内容。

四.应征文件的详细评审

  4.1征集评审委员会将仅对有效的应征文件进行评价和比较。对无效或被否决的应征文件将不予详细评审。

  4.2 有下列情形之一的，经征集评审委员会认定，可否决其应征：

   （1）应征方案超出设计任务书要求的用地范围的；

   （2）应征方案严重违反设计规范，无实施可能性的；

   （3）应征方案明显与本项目不匹配的；

   （4）其他未实质性响应征集文件要求的。

4.3技术文件（应征方案）评选由征集评审委员会按照本项目相关批文、相关的基础资料及征集文件的要求，对应征文件的技术、功能、造型和服务措施等方面进行综合评议和比较：

（1）方案文件是否完整（提交资料和图纸内容），设计原则和各专业说明是否符合国家规范和标准；

（2）设计指标是否符合规划及征集文件提出的要求；


（3）总体布局是否合理，与周边环境协调的程度以及是否满足日照、消防、交通流线及出入口要求；

（4）功能分区是否明确，人流组织及竖向交通是否合理，各功能房间面积配置是否合理；

（5）建筑造型的创意、空间处理是否满足设计任务书要求；

（6）结构设计是否经济合理，满足建筑功能和安全要求；

（7）设计管理工作（服务措施）等是否符合征集文件规定要求。

4.4征集评审委员会对通过符合性初审的应征文件进行详细评审，各评委按第一名得1分、第二名得2分、第三名得3分，以此类推的方式评选，经分数汇总后，按总得分从低到高进行排序，得分最低的应征方案作为第一名。

4.5若出现应征方案得分相同的情况，则征集评审委员会针对得分相同的应征方案组织一次投票，一人一票，直至分出应征方案的先后顺序。

技术文件（暗标）编号所对应的应征单位名单应在征集评审委员会对各应征单位提交的应征技术文件和应征商务文件评审评选完毕、总分汇总后进行开启。

    4.6 甲方有权视情况，请评标排名前三的单位进行第二轮方案优化，其排名以第二轮方案评审的结果为准。
第四章 设计任务书

一、项目概况
1.1项目名称

上海海事大学临港校区拓展工程

1.2建设单位

单位名称：上海海事大学

单位地址：上海市海港大道1550号

1.3项目选址

本项目位于上海海事大学临港校区内，具体选址详见下图。
1.4建设内容和规模

本项目建设内容主要为新建公共教学楼、学生宿舍、垃圾站及35KV用户站，总建筑面积79240平方米（含地下11000平方米）。其中：
公共教学楼，总建筑面积44000平方米（其中地上39000平方米，地下5000平方米），设置智慧教室、普通教室、阶梯教室和专用教室等；
学生宿舍，总建筑面积34000平方米（其中地上28000平方米，地下6000平方米），设置研究生宿舍，宿舍内配置套内卫生间，3人/间，室内层高3.6米，可以解决2000名研究生的住宿，底楼配建洗衣房、活动室等生活服务用房；
垃圾站，总建筑面积240平方米，主要包括垃圾房、物料工具间、更衣室、卫生间以及隔油池等；
35KV用户站，总建筑面积1000平方米，满足学校用电需求。
1.5投资估算及资金筹措

经初步估算，本项目总投资约70000万元（限额设计）。
二、项目设计依据、设计原则

2.1设计依据

· 《市属高校建筑规划面积标准》（DG/TJ 08-2243-2017）；

· 《中国教育现代化2035》；

· 《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》；

· 国家和上海市有关最新的法规、规范和规定；

· 设计任务书；

· 建设单位提供的其他相关资料。

2.2设计原则

2.2.1以人为本原则

项目设计方案应注重创造较好的环境，满足相应的功能要求；设计方案应布局合理，功能分区明确，注重内部空间设计，处理好各类用房等的面积比例和空间关系；合理布局各类功能流线。

2.2.2科学合理原则

设计方案应满足国家及地方各类相关法律、法规、规范、规程、规定及标准条例等要求。

项目总体布局要充分考虑与市政道路、河道、周边楼宇等的退界距离；充分考虑校区人流、车流及与周边环境的关系；充分考虑机动车及非机动车停车位的需求；充分考虑各功能分区主次出入口位置关系；充分考虑人行、非机动车、机动车通行和停车场的合理布局，建筑外围道路顺畅，进出停车区便捷，交通组织合理有序；充分考虑无障碍设施的建设。

2.2.3生态环保原则

项目设计方案应体现学校建筑特色，建设标准适宜；考虑自然采光通风，达到较好的节能效果；做到高起点、高标准，强调可持续发展、智能化、绿色、环保和节能；适当配置用户端智能监控系统，提高设备可靠性及自动化水平，实现楼宇的安全、高效、便捷、节能、环保等；涉及装配式、绿色建筑等设计内容应根据国家、上海市及行业现行的有关标准和规范执行。

2.2.4景观和谐原则

项目景观设计应创造一个精致典雅、怡人亲和的生态型区域，利用绿化做好防尘降噪，结合平面布局、建筑风格等营造良好的生态景观效果；竖向设计应满足各建筑功能的使用要求，创造出错落有致的体型和空间组合，体现经济、实用、美观的宗旨。

三、建筑设计要求

3.1设计要点
建筑密度、容积率、建筑限高、退界、绿地率、车行出入口控制等设计要点均按照相关控制性详细规划及《上海市城市规划管理技术规定》的控制要求进行设计。

3.1.1按照“高起点规划、高水平设计、高质量施工、高效率管理”的标准进行设计，运用高科技术，进行创新设计。

3.1.2在整体设计上，满足总体规划要求，合理组织各种人流、车流，建筑内外交通简洁、畅通。规划设计还应综合考虑交通流线、学习生活服务、景观环境、入口形象等因素。

3.1.3整个项目从规划到建筑单体、景观等可视性较强的部分需结合自然条件、现状条件进行设计，合理处理各种建筑空间的有机组合、过渡，充分考虑师生生活、学习、交流的空间使用要求。

3.1.4在单体设计上，满足功能使用要求，充分研究师生的生活尺度。做到功能分区明确，流线清晰，提高建筑物的使用率。

3.1.5方案设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能的条件下注意美观的原则。建筑工程设计方案要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术，并充分评估通风、空调设备的噪声与震动对环境的影响。

3.1.6涉及绿化、市容、环境保护、卫生、消防安全、交通管理和设计、施工等城市建设管理方面，应符合国家及上海市的有关规定。

3.1.7其他有关规划参数以规划局批准的规划文件及国家规范为准。

3.1.8未尽事项应按《上海市城市管理技术规定》中的有关技术要求执行。

3.1.9建筑单体设计应考虑现代大学生使用要求的时代性，以人为本，与已建成的建筑能较好的融合，并营造具有一定先进设计理念和前瞻性的大学社区。

3.1.10设计中应充分考虑功能使用的复合性。配套用房也需考虑各种功能的协调性、兼容性。在考虑各个空间的经济性的同时考虑建筑空间的舒适性、兼容性。
3.2 单体建筑设计要求
3.2.1 公共教学楼：
控制指标：总建筑面积44000平方米，其中地上面积39000平方米，地下面积5000平方米。
项目内容：设置智慧教室、普通教室、阶梯教室和专用教室等，解决“十四五”学校发展的实际需要与人才培养亟需的智慧教室、专用教室和多媒体教室的矛盾，弥补教室功能性结构不足。
教室主要用于安排本科及研究生课堂教学、继续教育学院培训等，基于目前临港校区教室使用现状，经综合考虑学校本科生及研究生发展规模、教学安排，及高校教育教学改革、考试改革趋势，就新建教学楼教室设置提出如下需求：
一、教室容量需求
	教室类型
	容量（教室座位数）
	需求数量（个）

	多媒体
	40
	30

	
	60
	25

	
	120
	55

	
	150
	23

	
	150-200（阶梯教室）
	8

	
	200以上（阶梯教室）
	7

	讨论室（兼创新活动室）
	活动桌椅40
	20

	开放实验实训室
	80固定桌椅，配备网线及电源即可
	10

	多媒体实验实训室
	100（计算机位）
	9

	
	150（计算机位）
	4


2、 智慧教室需求
随着课堂教学改革的持续推进，对教室的显示及互动功能提出了更高的要求，固定座位单投影显示的传统多媒体较难满足教师翻转课堂的教学互动需求。智慧教室的多屏互动、移动课桌椅、无线投影等功能可以很好的满足不同的教学需求。基于我校课堂教学改革的推进，对新建教学楼智慧教室提出如下需求：
在上述60-150座多媒体教室中，建设60座、120座低配版智慧教室各5个，建设30个120座、10个150座双投影多媒体教室。其他多媒体教室预留智慧教室通讯线路，以备后期教室改造。
三、其他需求
从考试需求考虑，新建教学楼其他设置需求如下：
1.120座及以上大教室建议设置固定座位。大教室移动桌椅对于教学效果提升作用有限，且无法用做考试教室，利用率不高。
2.考虑疫情影响，后期考试座位间距可能会有要求（如80cm以上），建议新建教学楼教室靠窗和靠门两边的桌椅列数至少为4列，增加满足间距条件下考位数量。
3.后期建设标准化考场建设，每个教室备留通讯相关线路。
3.2.2 学生宿舍：
控制指标：总建筑面积34000平方米，其中地上面积28000平方米，地下面积6000平方米。
项目内容：设置研究生宿舍，宿舍内配置套内卫生间，3人/间，室内层高3.6米，底楼配建洗衣房、活动室等生活服务用房，满足约2000名研究生的住宿需求，改善学校学生宿舍紧缺的现状。
按市教委评估认定的“十四五”规划学生规模核定宿舍建设规模，学生宿舍属于超前布局建设，建设时需考虑建设标准和功能品质有所提升，统筹考虑学生公寓的舒适性，相关设施设置要人性化。
3.2.3 垃圾站：
控制指标：总建筑面积240平方米。
项目内容：为地上一层单层建筑，主要包括垃圾房、物料工具间、更衣室、卫生间以及隔油池等。
3.2.4 35KV用户站：
控制指标：总建筑面积1000平方米。
3.3 规划及建设条件
本项目建筑限高60米。
本项目建设满足规划要求，不需要进行新的规划调整。
本项目位于上海海事大学临港校区内，基地周边的市政配套条件比较成熟，给排水、强电、弱电（网络、广播、通信、有线电视及视频监控系统）、煤气管网等均可以满足项目建设过程中的日常使用需求，因此本项目的建设条件成熟。
四、设计范围及设计成果要求
4.1设计范围
4.1.1设计范围
工程设计范围包括整个项目的方案设计（包括方案优化，协助征集单位报相关部门审批）。
4.1.2本工程设计范围还应包括以下内容：
1．总平面图（包括校区现状平面图、本项目总平面图及本项目建设前后技术经济指标表）

2．建筑各楼层平面图（不含地下室）

3．交通、消防分析图

4．立面风格示意图
4.2设计成果要求
1.彩色图板（A1）1套（封装）

包括彩色总平面布置图、彩色鸟瞰透视效果图、正常视线彩色透视效果图。每块图板四角应预留5mm孔径的圆孔以便拼板和悬挂。

2.方案设计文本A3缩印本5套。

3.电子光盘：所有设计文件的电子光盘2套。

4.提供统一封面。
第五章 应征文件格式
应 征 公 函

致：                （征集单位）

根据贵方              项目的征集公告，我方参与本次应征。

我方将按照应征文件中的承诺组建项目组，由应征文件所承诺的参与人员完成本项目的全部工作内容，保证在未征得征集单位同意的前提下不变更主要创作人员，保证按本公函承诺完成设计并提供相应的设计服务。
应征单位：                     （全称、盖章）                

地址：                                                     

电话：                         邮编：                      

法定代表人或其授权委托人：          （盖章或签字）          

本项目负责人（姓名、职务、职称）：                           
主要工种负责人（姓名、职务、职称）：                         

注册建筑师（项目负责人）：           （盖章或签字）          

日期：     年    月   日

应 征 承 诺 书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                          
                                            项目的征集。

1、 不提供有违真实的材料。

2、 不与征集单位或其他应征单位串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

3、 不向征集单位或征集评审委员会成员行贿。

4、 不以他人名义应征或者其他方式弄虚作假。

5、 不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

6、 不违反相关法律法规和工程建设强制性标准进行设计工作。

7、 不违反相关法律法规，项目负责人应当由具有相应资格的人员担任，并实行严格的岗位负责制。

8、 本公司若违反本应征承诺，愿承担相应的法律责任。

9、 其他承诺：

我方同意设计版权属于上海海事大学拥有，上海海事大学或经上海海事大学委托的第三方有权在上海海事大学临港校区拓展工程实施中复制、使用、修改和深化。
应征单位（盖章）：                                                
单位负责人（签章）：                                              

拟任项目负责人（签名或盖执业章）：                                
拟任项目负责人手机及邮箱：                                             
       年    月    日

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

本人作为       （应征单位名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目方案征集的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
	在此粘贴身份证复印件（正反面）




授权代表：      （签章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

应征单位：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （盖章或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

项 目 负 责 人 基 本 情 况 表
	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业

时间
	年  月  日

	从事本专业    时间


	
	为申请人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	类

似

工

程

主

要

设

计

成

果


	1


	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职



	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	
	8
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需

补充的情况


	


拟 投 入 项 目 设 计 人 员 汇 总 表
	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


拟 投 入 各 专 业 设 计 负 责 人 简 历 表

	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	在 本 项 目 拟 任 职 务
	

	主  要  经  历

	时  间
	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中任职

	
	
	


（附职称或注册证书复印件）

不存在与参与本项目的其他应征单位负责人为同一人或者存在

控股、管理关系承诺

上海海事大学：

我公司参加贵校组织的                               （项目名称及编号）征集活动，郑重承诺：在参加本次征集活动不存在与参加本项目的其他应征单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺

应征单位名称：（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：       年    月   日

上海海事大学临港校区拓展工程

设计方案
技术文件应征文件

编制日期：2021年  月
河西地块





河东B地块





学生宿舍





公共教学楼





垃圾站





35KV用户站








9

