附件一： 仪器设备清单（含设备配置需求及技术要求）          采购信息编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 配置需求 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度陀螺仪数据处理系统 | 集成/定制 | 1 | 含原厂线缆 配套SDK 现场培训服务 现场集成调试 | - 支持NMEA0183协议 - 支持数据滤波和精度提升算法 - 支持双天线纠偏 - 不接受工控机方案，请采用双核ARM+DSP方案 - 嵌入式Linux系统 - 支持无线通讯 - 提供全部的软件源代码和硬件设计图纸 - 提供所有的开发工具设备及工具软件 | 保修12个月 |