附件一：100吨万能试验机的技术要求

设备数量：1套

1、最大试验力为1000 kN，试验力误差小于2%；

2、可以开展拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验要求，最大拉伸空间>700 mm；

3、自带分析测试软件，试验全过程可跟踪，支持用户自定义试验参数，数据存储方便；

4、有过载保护和限位保护装置；

5、厂家负责设备的运输、搬运、安装调试工作。