人工智能大数据与区块链联合在线实验室基础装修技术要求

实验室教学基础环境为打造先进的多媒体大数据人工智能与区块链实验室与良好的智能化学习环境，需要对以下强弱电系统进行基础架构，尽量做到铺设完整性确保以后在使用中不飞线、不凌乱、不影响美观及实用性，施工材料要满足PC及多媒体投影系统、教学扩声系统组网所需的所有电源线、配电柜、空气开关、VGA线、六类网线、PVC线槽、KPG管、钢制桥架、6类水晶头，安装电线、网线、水晶头、插排、墙壁改造及其它施工相关的所有材料及辅材，以上需全部安装。

主要设备包含：110寸教学高清显示屏设备，多媒体讲台、功放音响设备以及强弱电的改造

1、110寸教学高清显示屏设备  1台

▲1.整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。整机屏幕采用110英寸UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160。（提供国家权威检验中心出具的检测报告复印件加盖厂商公章）

2.整机输入接口具备4路HDMI，1路RS232，2路DP；整机输出接口具备1路DP OUT、1路RS232 OUT。

3.为便于操作，整机应具备电源、音量+-、通道+-、菜单和返回物理按键。

4.为保证显示清晰度，整机屏幕亮度需≥500nit，支持对屏幕亮度进行自定义设置。

5.整机屏幕色域值≥NTSC 85%，带来更好的色彩还原效果。提供国家权威检验中心出具的检测报告复印件加盖厂商公章）

6.整机具备2*10W立体声扬声器，可播放外部接入设备的音频。

7.整机支持显示模式切换功能，支持全屏、左右、上下、画中画、四画面5种不同显示模式。提供国家权威检验中心出具的检测报告复印件加盖厂商公章）

8.整机支持≥4路HDMI输入画面融合显示，支持选择4路HDMI输入中的任一一路音频进行播放。提供国家权威检验中心出具的检测报告复印件加盖厂商公章）

9.整机支持MEMC运动补偿功能，避免动态画面产生拖影，提高画面流畅度，此功能用户可以自行打开或关闭。

2、多媒体讲台  1张

- 1400*700*900（长*宽*高）

- 材质：优质冷轧钢板/耐划台面

- 功能：具备显示器摆放区、带锁主机箱、视频展台、音响设备区、中控台等

3、功放    1台

- 左右通道串音衰减>42dB，输入灵敏度：280±40 mV，

- 前置声道（FL/FR）：4-6 Ω，

- 中置声道（CEN）：8-16 Ω，

- 环绕声道（SL/SR）: 8-16 Ω,

- 信噪比>76dB(A计权)

- 尺寸：0.4*0.3*0.1（长*宽*高，单位：m）

4、立体音响：1套

- 额定功率：60W(AES)

- 额定阻抗：6欧姆

- 频率响应：70HZ-19KHZ

- 灵敏度：89DB

- 最大声压级：100dB

- 分频点：3000HZ

- 吊挂/安装：横向吊挂

- 接线方式：按压式接线盒

- 高频：13芯 45磁钢

- 低频：25芯 85磁钢

5、强弱电改造  一批

网线和强电电线要求：网线使用6类网线，工位电线使用2.5平方规格，照明电线使用2.5平方规格，空调使用4平方规格；

二、资质

1.提供显示设备制造厂家授权，提供授权书原件加盖厂商公章；

2.提供显示设备三年售后服务承诺函原件加盖厂商公章；

3.提供显示设备CCC证书复印件加盖厂商公章

4.提供显示设备节能认证证书复印件并加盖厂商公章。

三、质保期及运输

1.供货期为30天；

2.整机质保期为3年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应，如需上门1天内需到达现场；

3.质保期内定期（半年）上门机器检测维护；

4.报价包含运费，运输到指定地点，经安装培训验收合格后付款。

【注】：未全部满足技术要求，验收可以不予通过。