高温高压反应釜

数量：1台；

1、功能用途：用于高温高压苛刻介质环境下的金属材料、陶瓷材料、复合材料的耐腐蚀性能及腐蚀机理测试分析。

2、要求材质：与高温高压介质接触材质镍基高温合金Inconel 625,其余不锈钢316L;

3、工作条件参数:工作温度≤550℃，工作压力≤50MPa，釜体容积２L;

4、其他：具有反应釜外快速冷却系统；自动控制电加热（220V）系统。