上海海事大学体育教学部除颤仪采购项目

一、报价单位的资质要求

1）具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人；

2）具有相关经营范围；

3）具备一定的生产或者经营规模，有专门的生产或者经营场所，具有完善的设计、生产、质量、价格控制体系，有专业的设计、生产、质检人员，有完整的售后服务体系，接受调换。

二、种类及数量

2022年体育教学部采购除颤仪3台，需求如下：

1）主要具有除颤功能、心电监护、充电电路、放电电路和同步除颤等功能，可备大学生游泳、体育锻炼等紧急抢救。

2）费用预算：

费用总额不超过80000元。

图5：体能服为圆领T恤，本标志位于T恤左胸前及短裤左腿前。

图5：体能服为圆领T恤，本标志位于T恤左胸前及短裤左腿前。

图5：体能服为圆领T恤，本标志位于T恤左胸前及短裤左腿前。

三、对报价单位的要求

1）电子报价资料中对于相应采购内容必须有清晰报价；

2)产品使用不需要急救证，全程中文语音、CPR实时反馈、高防水等级、设备自检、长待机、最好有远程监控系统、主机提供维修、可备大学生游泳、体育锻炼等学校紧急抢救使用；

3）国产或者尽口产品。

报价单位必须在开标前提供样品照片，不能及时提供样品照片视作废标。

四、交货地点及要求

中标单位需于合同签订后的三十个工作日内将相应产品送至上海市浦东新区海港大道1550号（上海海事大学临港校区）。并配合现场安装和演示。

- 质保要求

关于产品质保政策， 应甲方需求，乙方对于产品质保说明如下：

1、无质量问题商品，不影响二次销售的前提下，一年内可以进行产品更换。

2、无质量问题，商品在7天内可以进行无理由退换。

3、如有产品质量问题，一年内享受产品无条件退换服务。