| 序号 | 位置 | 品牌 | 型号 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层数 | 站数 | 门数 | 启用时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海云楼 | 三菱 | ELENESSA | 1050 | 1.00 | 4 | 4 | 4 | 2010.8 |
| 2 | 海馨东食堂 | 三菱 | ELENESSA | 1050 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2010.8 |
| 3 | 海馨西食堂 | 三菱 | ELENESSA | 1050 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 2011.3 |
| 4 | 留学生公寓 | 三菱 | LEHY-II | 1050 | 1.75 | 11 | 11 | 11 | 2012.10 |
| 5 | 留学生公寓 | 三菱 | LEHY-II | 1050 | 1.75 | 11 | 11 | 11 | 2012.10 |
| 6 | 集装箱供应链楼 | 三菱 | ELENESSA | 1600 | 1.00 | 5 | 5 | 5 | 2016.9 |
| 7 | 集装箱供应链楼 | 三菱 | ELENESSA | 1600 | 1.00 | 5 | 5 | 5 | 2016.9 |
| 8 | 63#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSA (GQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |
| 9 | 63#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSA GQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |
| 10 | 64#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSA GQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |
| 11 | 64#研究生公寓 | 三菱 | ELENESSA GQXL2 | 1050 | 1.75 | 17 | 17 | 17 | 2018.6 |