- 上海海事大学港湾校区直饮净水机维保服务项目要求

- 项目名称：上海事大学港湾校区直饮净水机维保服务项目

- 一、供应商资格要求：

- 投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

- 在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的法人单位，有相应的经营范围（提供营业执照）；

- 投标人须有专业服务机构并能够提供良好、可靠的售后服务、水质检测及维修保养服务；

- 具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的能力，具有完善的服务体系，信誉良好；

- 本项目不接受联合投标；

- 投标单位承接此项目后不得转包；

- 二、项目内容：

- 直饮净水机维保品牌及数量：

- 直饮净水机品牌为19台沃达斯牌直饮净水机：型号为SC/V-V1型（6台）、SC/V-V2型（3台）、SC/V-V3型（7台）、SC/V-V4型（2台）、SC/V-V5型（1台）。

- 直饮水机品牌：“沃达斯”

- 供应商需提供全年365天*24小时无休服务，随时配合校方的要求并作出合理答复和处理；

- 供应商需对净水机定期进行大保养服务（时间满一年或用水量达到额定总净水量时），大保养服务应包含以下内容：

- 更换“沃达斯”原厂整套过滤滤芯：调换玻璃钢桶体、更换定制优质椰壳活性炭、更换KDF（滤料）及反应器总成等；

- 调换输水器组件；

- 更换紫外线杀菌灯管；

- 清洗开水器内胆；

- 清洗检查水龙头工作情况；

- 检查开水器工作状况；

- 检查设备溢流情况；

- 检查设备漏水隐患，更换密封圈等；

- 检查漏电保护器，检查电气、电路安全隐患。

- 供应商需对出现故障的直饮净水机进行维修服务。

- 本项目采取一次采购三年享用，分年签订协议和付款。次年续签协议的前提是上年度服务结束后由采购人对中标供应商的工作进行考核，服务满足协议规定的达标条件，双方协商一致可续签下一年度协议。

- 第一年服务期自2022年4月1日起至2023月3月31日止；

- 三、其他要求：

- 1、供应商需为学校管理人员进行免费技术培训；

- 2、供应商直接从事学校直饮水维护保养的人员，需全部取得体检合格证，持证上岗，并每年进行健康检查；

- 3、供应商须同时提供所更换滤芯的卫生许可证明文件；

- 4、供应商报价包含合同期间直饮水机滤芯更换、机器保养、及与此相关的人工费、交通费、税费等费用；包括净水机可能出现故障产生维修费用的价格，含人工费、材料费；

- 5、供应商须提供详细完善的售后服务运行维护制度、培训方案、档案管理制度、应急制度和水质检测制度；

- 6、投标人须提供在上海地区类似项目列表，并附合同复印件等证明资料。