附件二：                        报   价   单         采购信息编号：GC-XJ-2018-007

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事大学游泳馆、浴室锅炉维修及管道改造工程 | 元/年 |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表1：报价明细

| 序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴室 | 风门伺服装置 | G8配套 | 1 |  |  | 威索 |
| 2 | 浴室 | 风门扇型盘 | G8配套 | 1 |  |  | 威索 |
| 3 | 浴室 | 烟窗防爆门 | DN500 | 1 |  |  | 国标 |
| 4 | 浴室 | 截止阀 | DN125 | 6 |  |  | 海胜 |
| 5 | 游泳馆 | 燃气阀组 | G8配套 | 1 |  |  | 威索 |
| 6 | 游泳馆 | 止回阀 | DN100 | 1 |  |  | 海胜 |
| 7 | 游泳馆 | 无缝钢管 | φ219×7 | 40米 |  |  | 国标 |
| 8 | 游泳馆 | 无缝钢管 | φ159×6 | 15米 |  |  | 国标 |
| 9 | 游泳馆 | 无缝钢管 | φ108×5 | 12米 |  |  | 国标 |
| 10 | 游泳馆 | 弯头 | φ219 | 10 |  |  | 国标 |
| 11 | 游泳馆 | 三通 | φ159 | 10 |  |  | 国标 |
| 12 | 游泳馆 | 法兰 | φ219 | 12 |  |  | 国标 |
| 13 | 游泳馆 | 法兰 | φ159 | 8 |  |  | 国标 |
| 14 | 游泳馆 | 法兰 | φ108 | 12 |  |  | 国标 |
| 15 | 游泳馆 | 管道保温 |  | 67米 |  |  | 橡塑海绵材料 |
| 16 | 游泳馆 | 循环泵漏水修复 | 东海（15KW） | 一台 |  |  | 国标 |
| 17 |  | 安全文明施工费 |  | 1项 |  |  |  |
| 18 |  | 税金 |  | 1项 |  |  |  |
|  |  | 总价 |  |  |  |  |  |

备注：清单不限于以上部分，可补充。此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险等费用的总和。税金须注明税率。

公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：

报价日期：      年    月   日