附件二：                        报   价   单              采购信息编号：XJ2018194
TO:  上海海事大学  采购与招投标管理中心
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

	序号
	项目
	报价（元/年）
	服务期限

	1
	海达楼太阳能热泵系统维保服务
	
	自合同签订之日起一年，服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

	2
	海云楼热泵系统维保服务
	
	

	合计金额(含税)
	￥           （大写）：


公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表1：分项报价明细

	项目
	序号
	设备名称
	品牌规格
	数量
	单位
	维保报价（元）
	合计（元）

	海达楼
太阳能热泵系统
	1
	热泵主机
	天舒
DKFXRS-33Ⅱ
	2
	台
	
	

	
	2
	水箱
	16吨
	1
	个
	
	

	
	3
	电加热器
	9Kw
	4
	个
	
	

	
	4
	水泵
	威乐1Kw
	6
	台
	
	

	
	5
	循环管道
	
	1
	套
	
	

	
	6
	太阳能集热器
	四季沐歌单组2.6m2
	54
	组
	
	

	
	7
	控制系统
	
	2
	套
	
	

	
	小计：         元

	海云楼
热泵系统
	1
	热泵主机
	天舒
DKFXRS-33Ⅱ
	2
	台
	
	

	
	2
	水箱
	20吨
	1
	个
	
	

	
	3
	管道电加热器
	15Kw
	2
	个
	
	

	
	4
	水泵
	威乐0.75Kw /1Kw
	4
	台
	
	

	
	5
	循环管道
	
	1
	套
	
	

	
	6
	控制系统
	
	1
	套
	
	

	
	小计：         元

	报价合计：         元


注：以上报价含税。
公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：                    

报价日期：      年    月   日
附表2：配件报价清单
（1）空气源热泵主机配件和太阳能系统配件报价表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单价：元
（含税）
	品牌

	1
	双系统主板
	E8227
	1只
	
	

	2
	线控操作器
	CL02
	1只
	
	

	3
	电磁阀
	FDF2.0-1
	1只
	
	

	4
	压力开关
	0.1/0.2(OFF/ON)
	1只
	
	

	5
	
	3.0/2.4（OFF/ON）
	1只
	
	

	6
	防冻温度开关
	WPF3G-L
	1只
	
	

	7
	三相检测器
	120
	1只
	
	

	8
	压缩机
	热泵主机用
	1台
	
	

	9
	电机
	YS-750W-8P
	1台
	
	

	10
	风叶
	FZL700-35P4
	1付
	
	

	11
	汽液分离器
	QFQ-5HZ
	1台
	
	

	12
	干燥过滤器
	EK-084S
	1台
	
	

	13
	四通阀
	STF-0408
	1只
	
	

	14
	膨胀阀
	AAE5HCA
	1只
	
	

	15
	U型管
	Z-BJ/0.6-YF-1.5/20-47U
	1根
	
	

	16
	温度探头
	DN20
	1个
	
	

	17
	冷媒
	R22
	1罐
	
	

	18
	电磁阀
	DN25
	1个
	
	

	19
	
	DN32
	1个
	
	

	20
	
	DN40
	1个
	
	

	21
	
	DN50
	1个
	
	

	22
	
	DN65
	1个
	
	

	23
	太阳能联箱
	
	1套
	
	

	24
	热管真空管
	
	1根
	
	


（2）循环系统配件报价表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单价：元

（含税）
	品牌

	1
	水泵
	PH403
	1台
	
	

	2
	
	CHL8-20
	1台
	
	

	3
	电磁阀
	DN50
	1个
	
	

	4
	
	DN25
	1个
	
	

	5
	闸阀
	DN50
	1只
	
	

	6
	
	DN40
	1只
	
	

	7
	止回阀
	DN50
	1只
	
	

	8
	
	DN40
	1只
	
	

	9
	过滤器
	DN50
	1只
	
	

	10
	
	DN40
	1只
	
	

	11
	电加热器
	9kw
	1台
	
	

	12
	管道电加热器
	15kw
	1台
	
	


注：配件清单不限于以上部分，可补充，可根据实际情况及所报品牌自行调整配件型号。
公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：                    

报价日期：      年    月   日
