附件三:

上海海事大学太阳能热泵系统（海达楼及海云楼）维保设备清单

1、海达楼太阳能热泵系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 四季沐歌 U型管，单组集热面积为2.6m2 | 54 | 组 |
| 2 | 空气源热泵 | 天舒 DKFXRS-33II，额定功率9.8kw，额定制热量为42kw | 2 | 台 |
| 3 | 热水箱 | 16吨 | 1 | 台 |
| 4 | 太阳能循环泵 | PH403Q,额定流量7.8m3/h，额定扬程为16m,额定功率1.0kw | 2 | 台 |
| 5 | 热泵循环泵 | PH403E,额定流量7.8m3/h，额定扬程为16m,额定功率1.0kw | 2 | 台 |
| 6 | 热水供水泵 | PH403Q,额定流量7.8m3/h，额定扬程为16m,额定功率1.0kw | 2 | 台 |
| 7 | 电加热器 | 不锈钢，380V，单台功率为9kw | 4 | 台 |
| 8 | 控制柜 |  | 2 | 台 |
| 9 | 管道 |  | 1 | 套 |

2、海云楼太阳能热泵系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 天舒 DKFXRS-33II，额定功率9.8kw，额定制热量为42kw | 2 | 台 |
| 2 | 热水箱 | 20吨 | 1 | 台 |
| 3 | 热泵循环泵 | CDL8-2,额定流量8m3/h，额定扬程为9m,额定功率0.75kw | 2 | 台 |
| 4 | 变频热水 供水泵 | PH403Q,额定流量7.8m3/h，额定扬程为16m,额定功率1.0kw | 2 | 台 |
| 5 | 管道电加热器 | 不锈钢，380V，单台功率为15kw | 2 | 台 |
| 6 | 控制柜 |  | 1 | 套 |
| 7 | 管道 |  | 1 | 套 |