GPS、AIS、数字气象仪技术规格书

- 设备需求

根据上海海事大学航海技术实验中心需求，根据远洋船舶常见设备为原则，采购GPS、AIS、数字气象仪。

意向品牌： 北斗品牌、JRC、领路领航

数量：北斗导航接收机2台、GPS接收机2台，船舶自动识别系统船台4台、数字气象风速仪2台

- 技术参数：

1、北斗导航接收机

（1）标准：符合IMO标准 A.694（17）；MSC.379（93）；MSC.191（79）；IEC 60945:2002

（2）具备全球定位功能

（3）通过CCS规范认证

（4）工作电压：DC 24V

（5）定位精度：GNSS 1.5米（RMS）、DGNSS 0.3米（RMS）

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 7”北斗导航仪 | *1 | *2 |
| 台式支架 | *1 | *2 |
| 北斗定位天线 | *1 | *2 |
| 射频线缆 | *1 | *2 |
| 数据线缆 | *1 | *2 |
| 电源 | *1 | *2 |
| 操作说明书 | *1 | *2 |
| 标准安装附件 | *1 | *2 |

2、GPS接收机

（1）标准：符合IMO标准 A.694（17）；MSC.191（79）；MSC.112（73）

（2）具备全球定位功能

（3）通过CCS规范认证

（4）工作电压：DC 24V

（5）定位精度：GNSS 5米（2DRMS）

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 6.5”显示操作单元 | *1 | *2 |
| 台式支架 | *1 | *2 |
| GPS定位天线 | *1 | *2 |
| 信号处理单元 | *1 | *2 |
| 射频线缆 | *1 | *2 |
| 数据线缆 | *1 | *2 |
| 电源 | *1 | *2 |
| 操作说明书 | *1 | *2 |
| 标准安装材料 | *1 | *2 |

3、船舶自动识别系统船台

（1）标准：符合IMO A.694（17）；MSC.74（96）Annex 3；MSC.191（79）；IEC 60993-2：2018

（2）通过CCS规范认证

（3）工作电压：DC 24V

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 天线收发单元 | *1 | *4 |
| 同轴电缆 | *1 | *4 |
| 显示操作单元 | *1 | *4 |
| 电源 | *1 | *4 |
| 操作说明书 | *1 | *4 |
| 标配线缆及其他配件 | *1 | *4 |

4、数字气象风速仪

（1）标准：符合IMO A.694（17）；MSC.191（79）

（2）通过CCS规范认证

（3）风向精度：±1°

（4）风向范围：0-359°

（5）风速范围：1.2m/s-60m/s

（5）工作电压：AC 220V/ DC 24V

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 风向传感器 | *1 | *2 |
| 风速传感器 | *1 | *2 |
| 安装支架 | *1 | *2 |
| 8”显示主机操作单元 | *1 | *2 |
| 电源 | *1 | *2 |
| 数据线缆 | *1 | *2 |
| 操作说明书 | *1 | *2 |
| 标配线缆及其他配件 | *1 | *2 |