附件二：                        报   价   单                 采购信息编号：XJ2021102
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn


公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

表1：

	序号
	项目名称
	项目报价（元）
	项目工期（日历天）

	1
	上海海事大学法学院门厅LED屏采购项目
	
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：                               


公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页，即报价组成列表。

表2：分项报价单
	序号      
	设备名称及规格描述          
	规格、型号
	数量
	单位 
	单价       
	金额        

	一、显示屏部分                                                                                 

	1
	P2.0室内全彩显示屏
	屏体尺寸：长2.88m*高1.6米；像素点间距：2.0mm；单元板尺寸：320mm*160mm
扫描方式：1/20扫；LED灯珠：SMD1515
亮度≧550cd/m 模组分辨率：160*80
	4.608 
	平方
	　
	　

	2
	接收卡
	是诺瓦推出的新款接收卡，单卡带载 256×256 像素。支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。
接收卡硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。
硬件设计：
集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。
采用千兆网口，可以连接 PC 端。
软件设计：
支持逐点亮色度校正。
支持接收卡预存画面设置。
支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
支持 5Pin 液晶模块。
	11
	张
	　
	　

	3
	播控软件                               
	一款功能强大的多屏多节目多窗口的导播软件，拥有如下特性：
1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；
2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；
3. 页面支持一个或多个窗口；
4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；
5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；
6. 可实现多台异地显示屏同步播放；
7. 可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的NovaStudio;
	1 
	套            
	　
	　

	4
	控制电脑
	带串口、独立显卡
	1 
	台           
	　
	　

	5
	视频处理器
	视频处理器和发送卡集成设计，具有完备的视频输入接
口，包括 1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路
HDMI，1 路 USB 播放，选配 1 路安卓子卡。安装安卓
子卡后，支持无线投屏，可播放手机或者 Pad 内容；
l 支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放
模式，支持双网口130万点带载；
	1 
	台           
	　
	　

	6
	LED显示屏专用驱动电源（5V/40A）                             
	产品特点 厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，宽压输入90-264VAC，PF≥0.95双备份模式 保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化1年质保 尺寸：130X55X29mm输入电压/输入频率90~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，40A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定
	17 
	套            
	　
	　

	7
	LED显示屏背架结构+5公分黑钛不锈钢包边
	完成面尺寸：长2.98M高1.7M
	5.066 
	平方
	　
	　

	8
	配电箱
	10KW智能配电箱
	1
	套
	　
	　

	9
	综合布线                           
	屏体配电功率为10KW，需要220V电压3*4平方电源线1路，六类网线2根
	1 
	项
	　
	　

	10
	安装调试费+运输费
	配套
	1 
	项
	　
	　


公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
