附件一： 仪器设备清单（含设备配置需求及技术要求）          采购信息编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 配置需求 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半实物仿真平台通讯系统 | 集成/定制 | 1 | 配套SDK 现场培训服务 现场集成调试 | - 支持不低于32路网络摄像机接入，H.264协议，支持单显示器画面分割 - 支持128点数字量IO双向通讯 - 支持32点模拟量IO双向通讯 - 双独立操作桌面，不锈钢台面，内嵌6台超高清4K显示器 - 通讯系统信号响应时间不高于10ms - 64个数字量按钮及指示灯 - 4组四向操作手柄 - 2组键盘及鼠标 - 2台通讯数据处理设备，CPU不低于i5级别，内存不少于4GB，三路显示器输出，嵌入式Linux系统 - 支持32通道摄像机录像的NVR系统 - 提供二次开发的全部SDK及通讯协议原文 | 保修12个月 |