工业网络通信实验装置技术要求

一、功能需求

- 包含SIMATIC S7-1500 PLC系统，S7-1200 PLC系统，SIMATIC ET 200SP全新一代分布式I/O、工业通信网络、传感器测量系统以及组态编程软件等

- 采用模块化结构，各种功能皆具有可扩展性

- 涵盖目前主流的各种工业网络模块，通过不同的网络组态可实现各自对应的网络通信试验

- 预留网络接口，可根据具体需要选择可选件，例如变频器、工控机等

二、硬件参数需求

- 输入电源：三相四线（～380V±10%  50Hz）

- 工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%（25℃）

- 装置容量：不小于1000VA

- 支持高达 2 GB 的存储卡，可存储项目数据、归档、配方和相关文档

- 可以在运行中更换模块（热插拔）