上海海事大学高恒大厦学生公寓直饮水机租赁服务需求

一、报价文件的编写要求

1. 要求

投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，确保对询价文件做出实质性响应。

2. 投标单位资格审核要求

1）投标单位须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，具有相应经营范围；

2）投标单位应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，所配备产品须有3C证书；

3）报价时须提供公司营业执照；涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；所配备产品技术说明及服务方案；

4）具有学校服务类似业绩。

3. 报价文件的组成

1）报价单 （须经企业法人代表签字，加盖单位公章）；

2）资质证明文件：

（1）营业执照（复印件并加盖公章）

（2）涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件；

（3）所配备产品的3C认证证书；

3）所配备产品的详细外观尺寸、技术说明（含净化技术说明）；

4）服务方案及报修响应时间；

5）维保人员证书；

6）近三年高校服务业绩（提供合同）；

7）投标人认为有必要表述的其他相关内容；

8）诚信承诺；

9）处罚承诺。

5. 报价文件格式

要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。

6. 投标货币

人民币报价。

二、项目技术要求

1. 安装地点及数量

1）安装地点：上海海事大学高恒大厦各相关楼层的茶水间

2）安装数量：共13台

2.设备要求：

1）设备安全可靠，使用寿命长，水箱为优质304食用级不锈钢，外壳为304不锈钢；设备有防干烧、防入侵、防漏水和防漏电功能；设备能够自动净化、自动对滤芯进行冲洗、故障自动报警；

2）设备净水出水量不小于5升/分钟，能满足160人持续使用；

3）设备外观：外观尺寸需满足摆放、使用要求；屏幕能够显示：热水温度、滤料使用情况、取水量、消费金额信息等；

4）出水水质：出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—一般水质处理器（2001）》和《饮用净水水质标准CJ94-2005》的要求；

5）出水水温：常温水和热水，热水水温在95度以上；

3. 服务要求

1）投标方全额投资智能直饮水系统（包括：智能终端直饮水设备、设备定位、防入侵、防漏电、防漏水、自动净化、自动清洗、远程调控、远程控温、自动计量收费、移动支付、故障自动报警和大数据平台）；

2）投标方承担所有设备采购及运输、安装调试、水质检测（一年两次）、维保、培训及经营管理费用；

3）一年两次水质检测，检测指标不少于8个，费用由投标方承担，将检测报告予以公示并向招标方备案；

4）根据招标方实际情况，做好常规维保工作，在每学期开学前对设备进行专项保养；

5）每年更换一次滤芯，或年内出水量累计达到200吨更换滤芯；

6）投标方应及时响应招标方的报修；

7）维保人员应具有电工证及健康证；

8）设备陈旧或维修后影响使用的，投标方应主动更换设备。

4. 其他要求

1）交货期是指从合同签订之日起，直至将所有直饮水设备运抵项目现场并安装调试完毕，可以交付招标方使用的时间。本项目要求：设备的安装调试必须在2024年9月15日前完成；

2）投标文件中应说明在签订合同后可能的最短交货期。交货期不得超出规定交货期。

3）投标单位在整个经营活动期间，必须保证招标方所有资产的完好性，不得改变原建筑物的使用性质或任意处置招标方资产；

4）本技术规格未作规定之处，应符合有关国家最新标准的规定。

三、服务期限：三年（2024年9月15日—2027年9月14日），本次服务采购一招三年，合同一年一签。如遇学生不入住高恒大厦，合同未执行的后面整年不予执行。

四、工期要求

- 项目要求：设备安装调试必须在2024年9月15日前完成；供货安装地址为：上海市浦东新区浦东大道1606号上海海事大学高恒大厦公寓内。

- 延迟交付时间每超过1天，按合同金额的1%付日赔偿金，最高赔偿金不超过合同金额的20%。如果中标人在达到最高赔偿金后仍不能交货，招标人有权终止全部合同，而中标人仍应支付上述赔偿金。

五、注意事项

1.投标单位提交投标文件的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

2.报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。