激光定位雷达技术要求

该设备将用于支撑上海海事大学高峰高原学科建设中与港口车辆自动化、无人化相关的科研与教学工作，主要用于无人车辆在港口环境中的定位、导航和避障等应用，具体要求如下：

- 激光线数：至少16线

- 激光头数量：大于等于1，保证组合定位精度优于±3cm；

- 测量范围：高达100m

- 测量精度：±3cm

- 垂直测量角度范围：30°（﹢15°到﹣15°）

- 垂直方向角度分辨率：2°

- 水平方向测量角度范围：360°

- 水平方向角度分辨率：0.1°到0.4°

- 测量频率：5到20Hz

- 激光安全等级：1级（人眼安全）

- 传感器功率：小于10W

- 工作电压：9-32V

- 外形尺寸：不大于200mmX100mm

- 防护等级：IP67

- 工作温度：﹣10℃到﹢60℃

- 储存温度：-40℃到﹢105℃

- 连接方式：以太网，有其他方式更好

- 数据包包含：距离值、物体反射率、旋转角度、同步时间