  上海海事大学体育馆中央空调系统与分体空调维保服务

上海海事大学体育馆中央空调系统与分体空调维保服务
技 术 要 求

询价单位：上海海事大学

二零一八年四月

一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.
投标单位资格审核要求
2.1
具有独立法人资格，必须提供投标单位合法的工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料, 供招标方审验。
2.2
维保单位必须具有空调维保资质，提供相应的资质证书。

2.3 须提供近三年中央空调维保的项目案例，有高校中央空调维保案例的优先考虑（须提供维保合同或复印件加盖公章）。

2.4 在上海地区有专门的售后服务机构。

3.
投标文件的组成
 3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1） 维保总报价及按设备类别的维保报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

3.3维护服务实施方案
（1）应针对体育馆中央空调使用近十年的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。充分考虑学校分体空调品牌多，型号多的实际情况。
（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保内容及技术方案等统一制作成WORD格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

1、体育馆中央空调相关参数详见附件三；维保内容及具体要求详见附件四，其中维保内容可补充修改。目前临港校区分体空调总数在2200台左右（学生公寓不计），一般机器使用近9年。本次服务内容为分体空调维修和分体空调保养，一般每年保养不低于600台。
2、基本要求

2.1维保方式：体育馆中央空调为清包制，维保报价中含保养的相关费用，包括保养材料、交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。维修项目另外结算配件费用，配件费参照所报配件费进行结算，其它费用不收取。分体空调为固定单价方式，包含分体空调维修、移机、安装和保养等项目实施过程中保养材料费，交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。维修项目另外结算配件费用，配件费参照所报配件费进行结算，其它费用不收取。

2.2每年对系统内各项设备进行检查保养，符合行业规范标准。各类检查保养的工序和具体检查项目须在保养方案内明确。

2.3保养完毕后，将保养单交招标方物业设备管理人员签字认可，然后交到招标方管理部门，即后勤中心能源办。保养任务的完成与否，以保养单为准。

2.4系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，投标方维修人员应在1小时内赶到现场进行检查维修，一般问题在赶到现场2小时内解决,严重故障应在2天内修复。如中央空调系统发生故障需要更换配件，中标方必须在48小时内先行提供配件并及时更换。上述响应时间如维保单位无法满足，招标方随时有权解除合同。

2.5中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后中央空调系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障,中标方自行负责修复。

2.6由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，维修所产生的设备、配件费用由招标方承担，但必须事先征得招标方同意，数额由双方根据合同约定或市场价格商议确定。商议不成时，招标方有权另找维修单位。

2.7 本项目要求至少2名维保人员驻场，请各单位充分考虑。
2.8若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：

（1）未完成保养任务；(扣除当季度维保费用的100%)

（2）中央空调系统发生故障，招标方通知中标方，投标方在3小时内没有来人解决问题；(扣除当季度维保费用的10%)

（3）中央空调系统非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。(扣除当季度维保费用的20%)

（4）中央空调系统投诉，一经核实为维保单位责任的。(处罚为2000元/次)

(5) 维保单位使用假冒伪劣空调配件的，一经核实，除扣除维保总费用的10%以外，并处于配件价格3倍的罚款。

（6）服务期间，未见项目维保人员驻场的，扣除当季50%的维保费。

2.9中标方提供7×24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

2.10根据招标方实际需要提供中央空调系统操作的系统培训。

2.11投标方应根据附件三设备清单，以及分体空调的实际情况，列出常用备品备件的价格清单（包括型号品牌），作为将来中标单位今后更换配件的参考。此项内容也将作为评标的重要组成部分。

三、注意事项

1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

1、按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

2、服务年限：合同签订之日起一年。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

3、付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

4、本项目预算：不超过20万元，不接受超过预算的报价。


第 5 页 共 5 页

