- 防雷检测招标要求

- 项目简介

- 为了切实执行《中华人民共和国气象法》和《防雷减灾管理办法》，有效提高我校防雷防灾能力，完善防雷防灾档案建设，特开展此项目。

- 二．投标人资质要求

- 1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的防雷设施检验检测机构；

- 2.投标单位必须是上海市防雷协会的认证会员单位；

- 3.持有上海市气象局认证的防雷装置检测甲级检测资质；

- 4.持有上海市质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书；

- 5.具有同类或类似建筑物检测经验（以合同或业主证明文件为准）；

- 6.本项目不接受联合体投标。

- 三．标准及依据

- 1.GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- 2.GB 50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》

- 3.DB31/T 389-2015《防雷装置安全检测技术规范》

- 4.GB/T 21714-2015《雷电防护》系列标准

- 四．项目内容及要求

- 1.按照相关国家规定及标准对本校共50个建筑物的防雷设备开展下列检测：

- 1.1建筑物的防雷分类；（二类、三类防雷建筑）

- 1.2接闪器；

- 1.3引下线；

- 1.4接地装置；

- 1.5防雷区的划分；

- 1.6电磁屏蔽；

- 1.7等电位连接；

- 1.8电涌保护器(SPD)。

- 检测楼宇清单

| 序号 | 建筑物名称 | 楼层 | 建筑面积（平方米） | 高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研楼 | 5 | 12742 | 23.10 |
| 2 | 行政楼 | 4 | 10018 | 19.05 |
| 3 | 图文信息中心 | 9 | 45407.5 | 39.3 |
| 4 | 大礼堂 | 2 | 5298.1 | 29.05 |
| 5 | 学生活动中心 | 4 | 6266.1 | 18.6 |
| 6 | 水上训练中心 | 3 | 5877.5 | 15.15 |
| 7 | 商船学院 | 4 | 44527.8 | 22.10 |
| 8 | 物流工程学院 | 5 | 21945 | 22.45 |
| 9 | 外语学院 | 5 | 6960.6 | 21.05 |
| 10 | 法学院 | 4 | 4617.4 | 16.95 |
| 11 | 经济管理学院 | 5 | 10236.6 | 22.45 |
| 12 | 交通运输学院 | 5 | 8901.9 | 21.05 |
| 13 | 海洋环境工程学院 | 4 | 9836.3 | 18.6 |
| 14 | 信息工程学院 | 5 | 13271.1 | 20.45 |
| 15 | 体育中心 | 1、2、3 | 26501 | 26.35 |
| 16 | 实训中心 | 2、3、4 | 16808.5 | 20.85 |
| 17 | 校医院 | 1、2、4 | 4877.2 | 17.35 |
| 18 | 食堂 | 2、3 | 24769.4 | 16.4 |
| 19 | 文理公共教学楼 | 2、3、4、5 | 58965 | 22.3 |
| 20 | 南区学生公寓 | 1、6 | 31608.3 | 20.4 |
| 21 | 北区学生公寓 | 6 | 38648.1 | 19.7 |
| 22 | 三期学生公寓 | 6 | 99824.89 | 20.9 |
| 23 | 五期学生公寓 | 6 | 70323.9 | 20.6 |
| 24 | 教职工集体宿舍 | 1、5、11 | 10215.6 | 32.75 |
| 25 | 集装箱供应链技术研究中心 | 4 | 13958.5 | 17.2 |
| 26 | 海云楼 | 4 | 3727.7 | 16.8 |

- 项目要求

- 3.1完成检测后,向校方提供完整、有效（获得上海市气象局认可）的检测报告，必须涵盖上述楼宇的每个检测点和检测项。该检测报告作为项目完成的标志性文本；

- 3.2合同签订后的一年内，承担我校防雷有关工作的技术指导工作；

- 3.3项目所有工作需在2018年11月30日前完成；

- 3.4投标人须有高校检测案例；

- 3.5报价不得高于19.5万元人民币。