| 模拟量输入 | 通道数 | ≥单端32路/差分16路 |
| --- | --- | --- |
|  | 精度 | ≥16位 |
|  | 采样频率 | ≥250KS/s |
|  | AD缓存 | ≥8K字（点）FIFO存储器 |
|  | AD量程 | ±10V，±5V，±2.5V，0～10V，0～5V |
|  | 程控增益 | 1、2、4、8倍（默认）或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 |
|  | AD触发方式 | 多种数字量触发方式 |
|  | 模拟输入阻抗 | 10MΩ |
| 数字量 | 输入 | 16路（TTL兼容） 高电平的最低电压：2V 低电平的最高电压：0.8V |
|  | 输出 | 16路（CMOS兼容） 高电平的最低电压：4.45V 低电平的最高电压：0.5V |
| 定时/计数器 | 位数 | 16位 |
|  | 功能模式 | 计数器（包括简单计数和缓冲计数）和脉冲发生器 |
|  | 计数器输出 | 高电平、低电平 |
|  | 时钟源 | 北京时钟（620Hz~20MHz）和 外部时钟（最高频率为20MHz） |

PCI数据采集卡技术要求

数据采集卡数量：45块；

★此次所购数据采集卡是用于设备升级改造，报价截止后，由校方使用部门联系所有报价的供应商并统一约定时间参与现场测试，如果供应商所提供的产品与校方设备不能完全兼容，则视为废标。

现场测试地址：上海市海港大道1550号（上海海事大学临港校区内）

联系人：李老师；

联系方式：13671738020；