上海海事大学电控系统维保服务

技 术 要 求

比选单位：上海海事大学

二零一八年一月

## 一、报价文件的编写要求

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标单位资格审核要求

2.1具有独立法人资格，必须提供投标单位合法的工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料, 供招标方审验。

2.2维保单位必须具有机电安装三级及以上资质，提供相应的资质证书。

2.3须提供近三年电控系统维保的项目案例，有高校电控系统维保案例的优先考虑。

3.	投标文件的组成

3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1）报价为一年的费用。

（2）报价应包括与维保内容相关的所有费用（比如人工、材料、税金等）。要求按每组单价及合计总价标明报价，否则，视为废标。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

3.3维护服务实施方案

（1）应针对电控系统使用多年的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）投标单位的简介、资质、信誉等相关材料（可为加盖投标方有效印章的复印件）。

（4）应列明所有主要常用备品备件品牌、型号。

（5）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（6）应包含详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。

（7）应包含公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等（三证合一只需提供一个）。

（8）投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法定代表人签字。若签字人不是法定代表人，则应附有法定代表人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。

（9）投标人认为有必要表述的其他相关内容。

4.	报价文件格式

4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保内容及技术方案等统一制作成WORD格式。

5. 投标货币

5.1人民币报价。

二、项目技术要求

6.电控系统设备参数详见附件三；维保内容及具体要求详见附件一，其中维保内容可补充修改。

7.基本要求

7.1维保方式：全包制。质量标准：优良。保证电控系统的正常运行。

7.2常规维保：按每季度实施，请各投标单位做好季度维保的相关维保方案，每个设备每年至少两次巡查到位。

7.3每次保养完毕后，维保人员将保养单交学校物业设备管理人员签字认可，然后交到后勤中心能源办认可。保养任务的完成与否，以保养单为准。物业设备管理人员和能源办管理人员对维保内容进行抽检。

7.4中标方须自行配备工作所需要的工具及设备，保养时按操作规范。

7.5 维保费用中包含全部材料、配件和人工费的全包维保模式。

7.6鉴于学校所在地区比较偏远,为达到正常修理需要,中标方需提供一定数量的电控系统配件作为此项目的配件仓库(请以附件清单的形式列配件仓库所备配件)。物业和能源办会定期检查配件仓库库存情况。

7.7电控系统发生故障时，甲方报修后3小时内到场维修，急修项目应在2小时内到场维修，是否是急修项目以甲方报修时的声明为准。一般性故障中标方必须在24小时内提供配件并完成维修。较大的故障72小时内必须修复完成。维修完成后应于当日将维修单交由甲方指定的物业设备主管签字确认后，双方各持一份备案存档。故障解除后，维保单位须出具故障维修报告，交于物业存档。

7.8中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件,不用相仿配品、配件代替，配件清单中须表明品牌和型号。

7.9所供配品、配件必须具备安全保障，否则由此产生的责任由中标方承担。

7.10若发生下列违约情况的，则学校在每季度付款时做以下相应处罚：

（1）未完成保养任务；(扣除当季度维保费用的100%)

（2）电控系统发生故障，招标方通知投标方，投标方在24小时内没有来人解决问题；(扣除当季度维保费用的10%)

（3）电控系统存在故障连续运行三天以上；(扣除当季度维保费用的20%)

（4）电控系统数据大批量错误，一个表具超过一个月没有数据或者全部为错误数据；(扣除当季度维保费用的50%)

（5）关于电控系统的投诉，一经核实却为维保单位责任的。(处罚为2000元/次)

（6）维保单位使用假冒伪劣配件的，一经核实，除扣除维保总费用的10%以外，并处于配件价格3倍的罚款。

(7)因电控系统故障造成的电费多扣情况，相关损失由维保单位负责。

7.11中标方提供7×24小时招修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

7.12根据招标方实际需要提供电控系统操作的系统培训。

8.保养内容（供参考，但不限于这些内容，请各单位自行编制）

常规检修保养：

SIMS智能电控系统数据管理器维护保养：

1：管理器接线端是否接触牢靠；

2：管理器显示是否清楚，按键是否准确，灵敏；

3：管理器时间是否准确；

4：管理器与上下层的通讯是否正常；

5：管理器的配置是否有误。

SIMS智能电控系统智能电柜维护保养：

1：智能机柜的电源进线是否有老化现象；

2：智能机柜房间进线检查，是否有熄灯线与常通线反接等情况；

3：智能机柜的5V12V电源输出是否正常；

4：智能机柜的数据采集板（中位机）是否工作正常；

5：智能电柜的空气开关是否工作正常；

6：智能电表是否有异常情况，有故障的立即给予检修。

SIMS智能电控系统通讯转换器维护保养：

1：检查数据转换器接线端是否接触牢靠；

2：检查数据转换器与上下层通讯是否正常；

3：检查数据转换器的配置是否有误。

4：检查数据转换器与一卡通交换机的连接是否正常。

SIMS智能电控系统专用服务器以及工作站终端的维护保养：

1：检查电控服务器的运行情况，确保服务器能正常运行；

2：检查电控服务器系统配置情况。如配置电价（校方授权的价格）、所有设备的的网络地址、系统设备的时间等

3：检查电控服务器与一卡通连接情况，确保学生可以自助够电；

4：检查电控服务器电控数据情况，确保数据的保存完好；

5：检查电控工作站与服务器连接情况，确保工作站与服务器能够正常连接。

6：检查电控工作站登录情况。

7：积极与一卡通相关部门沟通联系，以解决因一卡通原因而引起的无法自助购电问题。

智能电控维保工作内容及验收标准

| 序号 | 服务项目 | 维保分类 | 维保服务内容（每月一次） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电控系统的维保 | 电柜的 维护保养 | - 电控模块（电表）计费功能 | - 正常准确计费 |
|  |  |  | - 电控模块（电表）开关断功能 | - 正常开关断 |
|  |  |  | - 电控模块（电表）欠费关断功能 | - 保证能够欠费关断 |
|  |  |  | - 电控模块（电表）强制送电功能 | - 可以实现强制送电 |
|  |  |  | - 电控模块（电表）强制关断功能 | - 可以实现强制关断 |
|  |  |  | - 电控模块（电表）过流关断功能 | - 电流超过设定值时自动关断 |
|  |  |  | - 电柜单片空开的开断功能 | - 正常开关断 |
|  |  |  | - 电柜单片空开的过流关断功能 | - 超过空开额定值是主动关断 |
|  |  |  | - 电柜内5伏12伏低压电源是否正常 | - 电压正常 |
|  |  |  | - 电柜整体外观 | - 无污垢，结构正常 |
|  |  | 通讯系统及一卡通网络的维护保养 | - 电控管理器的定时熄灯功能 | - 工作正常，能够正常熄灯开灯 |
|  |  |  | - 电控管理器的正常的通讯功能 | - 工作正常，能够与服务器正常通讯 |
|  |  |  | - 电控管理器的插卡操作功能 | - 工作正常，能够正常识别插卡 |
|  |  |  | - 电控管理器的外观使用情况 | - 外观无损坏，屏幕清晰，按键能正常使用 |
|  |  |  | - 电控管理器的相关配置是否正确 | - 配置正确 |
|  |  |  | - 通讯控制器的正常通讯 | - 通讯正常 |
|  |  |  | - 连接通讯管理器与服务的一卡通专网 | - 网络通讯正常 |
|  |  | 电控服务器及工作站的维护保养 | - 电控服务器的电控软件一卡通自助购电软件 | - 正常使用，学生自助购电成功 |
|  |  |  | - 电控服务端的正常启动 | - 正常启动，无报错 |
|  |  |  | - 电控服务器与各个楼栋是否通讯正常 | - 通讯正常 |
|  |  |  | - 电控服务器的数据报表能否正常导出 | - 能够实时导出报表 |
|  |  |  | - 电控服务器的能否实施监控任意房间电量使用情况 | - 能够监控房间电控使用情况 |
|  |  |  | - 电控工作站点能否与服务器保持连接 | - 正常连接 |
|  |  |  | - 电控工作站点能否实时监控任意房间电量使用情况 | - 能够监控房间电控使用情况 |
|  |  |  | - 电控工作站点能否导出报表 | - 能够实时导出报表 |

三、注意事项

9.如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

10.投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

11.需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

12.按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

13.服务年限：自合同签订之日起1年。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

14.付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

15.本项目预算：18万元，不接受超过预算的报价。