碳捕集能耗测试实验系统采购项目

比选文件

项目编号：HFBX2026013

采购人：上海海事大学

二〇二六年四月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026013；

项目名称：碳捕集能耗测试实验系统采购项目；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币15万元；

采购需求：本项目本项目旨在构建一套专注于再沸器内部传热机理的实验系统，深入研究池沸腾工况下的强化传热手段，通过物理场耦合与表面改性技术，显著降低解吸过程的不可逆损耗。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号。

交付时间：合同签订后90天内交付。

付款方式：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的60%，货到后经甲方验收合格后的10个工作日内，甲方支付合同金额的40%。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年4月13日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：田老师021-38282926

第二章 采购需求

一、货物清单及规格参数

| 序号 | 名称 | 进口/国产 | 单位 | 数量 | 主要规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 国产 | 个 | 1 | 有效容积20L |
| 2 | 加热件 | 国产 | 个 | 1 | 材质：紫铜 |
| 3 | 套管换热器 | 国产 | 个 | 1 | 额定换热量6.6kW |
| 4 | 冷水机组 | 国产 | 台 | 1 | 额定制冷量6.6kW |
| 5 | 气液分离器 | 国产 | 个 | 1 | 滤芯式分离 |
| 6 | 流量控制器 | 进口 | 个 | 1 | 流量范围0.3-30L/min |
| 7 | 干燥器 | 国产 | 个 | 1 | 硅胶干燥剂 |
| 8 | PID加热系统 | 国产 | 套 | 1 | 加热功率6.6kW |
| 9 | 外框支架 | 国产 | 套 | 1 | 铝合金材质 |
| 10 | 管道部件 | 国产 | 套 | 1 | 不锈钢4分管 |
| 11 | 温度传感器 | 国产 | 个 | 10 | 精度±0.1°C |
| 12 | 压力传感器 | 国产 | 个 | 3 | 精度±0.1% |
| 13 | 数据采集系统 | 国产 | 1 | 1 | 含显示界面 |

二、技术要求

1.功能要求

可实现碳捕集能耗测试全流程实验，支持50-150℃精准控温，满足不同工艺参数下的解吸性能研究需求。具备温度、压力、流量、率等关键参数的实时监测与自动采集功能，可同步记录实验数据，数据可追溯、可导出。配备可视化观测系统，可以观测反应现象。搭建完整气路系统，实验气体的稳定输送与流量精准控制，且气路密封性能良好，无泄漏风险。集成温控系统，可精准控制铜加热块及反应釜内温度，控温精度±0.05℃，实时测量加热功率，满足多种实验模式需求。

2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

GB 150《压力容器》，HG/T20581《钢制化工容器材料选用规定》。

3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求

提供实验台全套设备的安装、调试、操作培训服务，出具完整的设备安装调试报告与操作手册，配套提供加热棒、温度传感器、密封垫片、安全阀等易损件备品备件，保障设备长期稳定运行。

4.各项指标要求

| 序号 | 指标名称 | 是否核心指标 | 指标要求 | 是否需要 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜结构指标 | 是 | 反应釜按照设计要求能够清楚观察釜内反应情况，在反应过程中无泄漏，符合GB150《压力容器标准》 | 是 |
| 2 | 温度控制指标 | 是 | 铜加热块控温范围100-200℃，控温精度范围±0.05℃，温度测量精度±0.1℃，支持PID自整定与连续控制 | 是 |
| 3 | 压力控制指标 | 是 | 反应釜工作压力范围0.1-2MPa，压力测量精度±0.1%FS，配备安全阀等安全部件。 | 是 |
| 4 | 气路系统指标 | 是 | 采用316L BA级不锈钢密封管路，1.0MPa气密性试验保压24h无泄漏，气体流量控制精度±0.2%FS | 是 |
| 5 | 安全防护指标 | 是 | 具备超温、超压、防干烧多重安全联锁保护，反应釜配备安全阀、压力表、放空阀，符合实验室压力容器安全规范 | 是 |
| 6 | 运维服务指标 | 是 | 提供安装调试、操作培训服务，配套易损件备品备件，提供定期校准与维护服务 | 是 |

三、其他要求

1、设备采用防震、防潮、防碰撞的工业级密封包装，适配长途及港口复杂运输环境；运输全程做好防护，确保设备及配件无损坏、无故障，到货后需配合开箱验收。

2、所有软硬件产品提供不低于1年的免费保修、免费维护升级、电话报修后12小时上门服务、12小时内排除故障。所有硬件过免费保修期后按原价维修，所有软件过免费维护升级期后按按原价的进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年4月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026013

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料