全数字双变频测深仪(1台)

技术参数：

| # 发射频率 | # 高频：100KHz--750KHz（可调） # 低频：10KHz--50KHz（可调） |
| --- | --- |
| # 发射功率 | # 500W（200KHz高频通道） # 1000W（20KHz低频通道） |
| # 测深范围 | # 0.3m--600m（高频） # 0.3m--2000m（低频） |
| # 测深精度 | # ±10mm+0.1%h |
| # 分辨率 | # 1cm |
| # 吃水调整范围 | # 0m--15m |
| # 声速调整范围 | # 1380--1700m/s，分辨率1m/s |
| # CPU主频 | # 1.6GHz |
| # DDR2内存 | # 1G |
| # 水深最大采样速率 | # 每秒30次 |
| # 内置散存器 | # 4G CF卡储存器 |
| # 外接端口 | # 两个RS-232串口，三个USB口，一个DC电源接口，两个TX接口（换能器接口） |
| # 供电电源 | # 直流9V--36V或交流220V |
| # 功耗 | # 20W |
| # 工作温度 | # -30℃--60℃ |