具有海洋环境气象监测能力的模拟节点设备技术要求

一、系统技术要求：

本次拟采购的具有海洋环境气象监测能力的模拟节点设备，主要是用于本科生实验教学及研究生、科研教师等科研工，主要技术要求有：

- 系统具有高速模数转换器和数模转换器的RF收发模块功能，20 MHz带宽，400 MHz ~ 4.4 GHz，及相关配套线缆和天线；

- 系统配套相关仿真软件含控制与仿真模块，状态图模块，数字滤波器设计模块，机器人设计模块、FPGA设计模块、LTE应用框架模块、802.11应用框架、高级信号处理框架、振动和声音分析框架、视觉处理框架，汽车诊断指令集等

- 系统包含Lora模拟节点和网关，高达-148dBm的接收灵敏度，支持二次开发；

- 射频微波教学套件集成信道滤波器、中频滤波器、正交解调器、基带信号接口模块，同时集成了接收通道、发射通道和调制信号发生器，配合天线可实现无线通信；

- 以上模块可以装入宽600深800高1833系统机柜内部。

- 配套3块万用表用于监测和系统调试。

- 要求设备到货后，由原厂或集成商工程师按学校用户方的要求完成所有硬件、软件安装的初始化工作。

二、技术资料

提供仪器设备的操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。提供实验指导书。

三、质保期、交货期及运输

1、供应商应提供不少于1年的质保服务，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应。

2、供应商的报价包含运费，运输到指定地点。

3、项目完成时间：必须在合同签订后30个工作日内完成所有工作，并通过甲方验收。