技术要求
一、货物描述
根据教学与科研的需求，需采购一批金相显微镜，要求能够清晰地观察样件材料组织状况，并且便于教学讲解、操作示范和实际操作。
二、货物清单及相应的详细技术规格要求
1、货物清单：

	货物名称
	货物数量

	金相显微镜
	20台


2、详细技术规格要求：
（1）平场目镜：10X、12.5X

（2）视场直径：18/15(mm)

（3）物镜:10X、40X、100X(油)

（4）数值孔径(N.A):0.25、0.65、1.25

（5）工作距离(mm):7.31   0.65   0.37

（6）总放大倍数：100X-1250X

（7）机械筒长：160mm

（8）粗微动调焦结构

（9）调焦范围：7mm；微动格值：0.002 mm 

（10）机械工作台:70*50mm

（11）除标配规格外，还需新增物镜与目镜组合，放大倍率700×、1000×两种镜头。每种组合各10个。
（12）每台金相显微镜配备擦镜试纸。

三、付款方式：货物按合同规定时间内到货，经甲方验收合格后，甲方收到乙方同全额发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的100%。
四、交货期及交货地点：
1、交货期：合同签订后10个工作日内完成供货及使用培训服务。
2、交付地点：物流工程学院（F区）443室（金相实验室）。
五、质保期、售后服务要求：
1、提供不少于三年的免费质保服务。
六、其他要求：
1、培训服务要求：供应商负责提供操作培训服务。

