附件二：                        报   价   单            采购信息编号：GC-XJ-2020-025

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：gcxj@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目 | 报价（元） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事大学实训水泵房生活水箱更换项目 |  |  |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

附表：项目报价明细

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144吨水箱（中间加隔板） | 规格：长12米，宽4米，高3米；材质：SUS304；底板厚2.5mm，测下板厚2.5mm，测中板厚2.0mm，测上板厚1.5mm，顶板厚1.0mm； | 台 | 1 |  |  | 包含水箱主体，水箱基座，爬梯 |
| 2 | 管道对接 | 水箱开孔及范围内的相应管道对接 | 项 | 1 |  |  | 包含管道对接的辅材 |
| 3 | 原有水箱拆除 |  | 项 | 1 |  |  | 含残值抵扣 |
| 4 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 材料运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 一 | 直接费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：配件清单不限于以上部分，可补充。配件价格请报含税后的价格。

公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：

报价日期：      年    月   日