空气比热容比实验仪技术参数

	项目名称
	技术参数
	备注

	1、空气比热容比实验仪
	1、数字电压表：
三位半表测压强，四位半表测温度

2、压力传感器：

测量范围：大于环境气压0~10KPa，灵敏度为20mV/KPa

3、温度传感器： 

灵敏度1uA/℃

4、蜂鸣器：

气体压力表接近满量程，蜂鸣器警报

5、仪器用绝热法测定空气的比热容比

6、仪器使用标准压力传感器对压力传感器进行定标
	1、合同签订后不超过1个月完成项目。

2、质保期：不少于5年。

3、提供实验仪器使用说明书、提供实验操作说明，提供数据测量指导说明书，并提供使用培训。

4、提供仪器使用教学视频。

5、提供仪器安装、调试服务。




