上海海事大学

港湾学校围墙电子围栏改造项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零二零年七月

第一部分  询价邀请

上海海事大学港湾学校围墙电子围栏改造项目进行询价采购，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。

一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学港湾学校围墙电子围栏改造项目

上海海事大学港湾学校电子围栏设备使用已有10余年，设备老化严重，本次将对部分设备进行改造。

二、投标单位资格审核要求

1、具有独立法人资格。

2、企业资质：具有建筑机电安装专业承包三级及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，上海市安全生产许可证（非在沪企业，安全生产许可证需在上海备案）。

3、业绩、信誉：具有本项目类似工程经历，有相应的设备、技术力量来履行合同，信誉良好。

4、财务状况及业绩良好，提供符合要求的建筑业增值税专用发票。

三、投标文件的编写

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标语言及计量单位

2.1	投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

2.2	计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。

3.	投标文件的组成

3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：

商务标

A  按照投标方须知填写的投标书

B  按照投标方须知填写的投标报价表

C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）企业资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术标

D 改造维修方案详细描述

E 改造维修设备清单

F 改造维修人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 改造维修进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容

E 投标方应对本比选文件作逐条响应。

4.	投标报价

4.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。

4.2 投标价格表填写时应注意下列要求：

（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。

（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

4.3 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。

5. 投标货币

5.1人民币报价。

四、付款及结算方式

1.1 付款方式：

本项目不支付工程预付款；项目竣工验收通过后，支付至合同价的70%；审价完成后施工方向学校支付审定价3%的质保金，然后支付至审定价的100%；质保期满后，若有相关维修，则全额退回质保金（质保金无息）。

五、评标

- 本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行打分评审，推荐排序第一名为合同签订人。

- 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行；

- 评分标准如下：

| 项 目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价（30） | 招标人设定投标控制价上限，超出控制价上限的按废标处理。 有效标超过4家（含4家）时去掉一个最高报价、有效标超过 5家（含5家）时去掉一个最高报价和一个最低报价，其余有效报价的算术平均值为评标基准价；投标报价得分=（评标基准价/投标人的投标报价）*30；低于基准价均为30分；报价最低得分25分。 | 30 |
| 施工组织设计（45） | 施工组织设计及主要施工方案 | 15 |
|  | 人员、机械安排合理性及保证措施的有效性 | 5 |
|  | 材料进场计划及品牌表（所有材料品牌规格） | 5 |
|  | 保证质量、安全生产，文明施工的措施 | 10 |
|  | 各阶段进度计划及相应保证措施 | 5 |
|  | 对本工程建设难点（如季节性施工措施）分析及解决方案的合理性和准确性 | 5 |
| 项目经理（5） | 项目经理资格及经验 | 5 |
| 业绩（10） | 近三年类似工程业绩（需提供合同复印件或中标通知书），每个项目2分，累计到10分为止。 | 10 |
| 保修售后（5） | 工程保修及售后服务计划 | 5 |
| 样品（5） | 按样品打分；未送样按0分计。 | 5 |
| 合 计 |  | 100 |

第二部分 	技术规格及要求

一、项目概述

本次上海海事大学港湾学校围墙电子围栏改造项目，先要拆除原有老旧的围栏设施，并清理出校，然后再对电子围栏前端设备进行改造，为了保证后期能够接入校园安防系统，需要预留管线及相关接口，围墙总长1000米。

二、技术要求

电子围栏系统安装规范要求：
（1）多功能拉力杆的安装：在电子围栏始端和末端，以及每个直角和锐角处都要使用1根，围墙落差大于0.5米处都要使用2根。
（2）承力杆的安装：直线每25米处以及每个钝角处都要使用1根，在围墙落差小于0.5米处都要使用2根。
（3）中间杆的安装：一般要求不超过5米使用1根。
（4）多功能拉力杆/中间杆底座要安装要安装牢固美观，立杆和底座均要使用不锈钢材质。底座安装要求采用不锈钢膨胀螺栓。
（5）线缆之间需保持平行等距，一般间距200mm±20mm。最上一根合金线与围墙顶端的距离不小于850mm，zui下一根合金线与围墙顶端的距离为150mm±20mm。 
（6）紧线器上下之间保持为一条竖直直线或者一条斜线，保持美观。
（7）电子围栏安装时要求向外倾斜30度角。
（8） 线线连接器中间的高压绝缘线需穿一根平滑的PVC细管，以防老化。 
（9）排线时，必须保证一条线走到底，中间严格避免接头情况；尤其是地下排管时，应坚决杜绝，并做好保护措施。在购买线缆时，如果长度不够，应提早定制线缆。
(10) 电子围栏上每隔最长10米悬挂一块写有“高压危险 请勿攀爬”的警示牌，可以用合金线固定在围栏线上。
(11) 电子围栏附近不能有可燃易爆气体灌瓶存在，电子围栏应与电力线路保持5米以上的安全距离。

投标货物要求一览

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端杆 | 38*38*1.2tm，材质304不锈钢,强度大、耐腐蚀、防静电, | 40 |
| 2 | 中间杆 | 38*38*1.2tm，材质304不锈钢, 强度大、耐腐蚀、防静电 | 186 |
| 3 | 支柱斜撑 | 25*25*1tm，材质304不锈钢, 强度大、耐腐蚀、防静电 | 48 |
| 4 | 线缆 | ∮2.5mm、材质304不锈钢, 高强度，低电阻，不易生锈 | 4000 |
| 5 | 警示牌 | 带夜光功能 | 100 |
| 6 | 线-线连接器 | 材质304不锈钢，耐腐蚀，高强度 | 272 |
| 7 | 中间收紧器 | 材质304不锈钢, 耐腐蚀，高强度 | 136 |
| 8 | 长扣环 | 材质304不锈钢 | 808 |
| 9 | 弹簧 | 材质304不锈钢 | 272 |
| 10 | 其他附件 | 其余部件均要求具有良好的耐腐蚀性能，不易生锈 | 根据现场情况自行核算 |

二、基本要求

- 本工程质保期为3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的部件应是原设备制造厂的产品。

- 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

- 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

- 投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天。

- 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。

- 所需辅材如比选文件无具体数量的，由投标人根据技术方案要求和现场情况提供。实际使用数量与投标人的投标数量不符时不对合同总价产生变更,请勘察现场时着重考虑。

- 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

- 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

- 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

- 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全要求。

- 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

- 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

- 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

- 投标人须提供围栏改造施工过程中的保护方案，因施工导致围墙区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

- 施工进度：

拟定于暑期集中施工，预计7月 15 日可进场，工期暂定30天，请各单位自报具体工期。因乙方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

- 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的规格、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

- 项目验收如未通过，招标方扣除中标方合同价格的3%作为处罚，同时中标方根据验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。

三、注意事项

- 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

- 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。