消防水带技术要求

- 产品必须符合：

《消防水带》 GB6246－2011

《消防产品一致性检查要求》 GA-1061

二．报价单位须具备：

- 资质条件：

- 投标人可为制造商或代理商；

- 投标人营业执照需包含投标产品的经营范围；

- 投标人若为制造商，须提供所投产品的3C强制认证材料和检验报告的彩色复印件；投标人若为代理商，为了确保货源可追溯，除提供上述彩色复印件外，还需提供所投灭火器原厂的有效授权书；

- 投标人需保证中标后所供产品均为原厂正品生产并具有完整的供货方案及完善的售后服务；

- 其他要求： 本次不接受联合体投标。

三．技术要求

- 消防水带的设计工作压力大于等于1.0MPa，接口直径65MM，水带长度25M；

- 出厂日期：所投水带出厂日期不早于2018年6月1日；

- 数量：760根（包含接口）；

- 配送要求：配送到相应消防箱；

- 品牌选择：在上海火龙牌、上海鲸鱼牌、上海华生牌，三个品牌中任意一个；

- 投标时需提供样品并做好标记（可以为水带的一段）；

四．投标报价如大于等于20万元视为废标。

五．支付方式：货到付款，完成交付配送后7个工作日内完成全额支付。

六．质保期不少于1年，期间内未经使用的水带发生衬胶皲裂、经纬线严重断裂、接头腐蚀等情况予以免费换新。投标人接到质保通知后2小时内需完成更换工作，否则招标人有权在下次招标中将其列入黑名单。