附件：      上海海事大学临港校区物业管理服务采购需求

物业名称：       上海海事大学临港校区物业管理

物业类型：            高校物业

坐落位置：上海市浦东新区海港大道路（街道） 1550 号

第一部分  委托管理物业概况

| 本次委托管理物业面积汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 建筑面积(万平方米) | 备注 |
| 1 | 办公及公共楼宇 | 15.07 | 包括行政楼、体育馆、大礼堂、图书馆、灯塔展示馆、集装箱供应链中心楼等 |
| 2 | 公共教学楼 | 5.69 |  |
| 3 | 二级学院楼 | 12.03 | 8个二级学院楼 |
| 4 | 学生公寓楼 | 27.28 | 52栋学生公寓楼 |
| 5 | 食堂 | 1.96 | 分3个区域，共11个食堂 |
| 6 | 附属设施 |  | 包括室外道路、广场、路灯、果壳箱、停车场（棚）、宣传栏、路牌、运动场地、设施、变配电站、室内外供排水管网和水泵房等 |

## 一、办公楼宇

（一）、行政楼（建筑面积：10018㎡）。

分南楼与北楼，一层至四层：办公室、会议室。

（二）、科研楼（建筑面积：12742.2㎡）。

一层：门厅、报告厅、实验室、办公室。

二层至三层：办公室、教室。

四层至五层：办公室。

（三）、学生活动中心（建筑面积：6266.1㎡）。

一层：门厅、报告厅、贵宾接待室、社团活动室、消防泵房、景观水泵房。

二层：排练厅、学生自助服务中心、社团办公室。

三层至四层：办公室。

（四）、校医院、保卫处楼（建筑面积：4877.2㎡）。

1、校医院1号楼。

一层：门厅、药房、挂号、化验、预检、急症、换药室、气体灭火系统室等。

二层：各科诊室、理疗室等。

三层：观察室、注射准备室、办公室。

四层：后勤办公室、电梯机房。

2、校医院2号楼。一层至二层：办公室、病房。

3、保卫处楼。一层至二层：办公室；地下室：为10KV变配电站，污水处理系统。

（五）、水训馆（建筑面积：5439㎡）。

一层：办公室、实验室。

二层：造波水池、更衣室、实验室、办公室。

三层：实验室、办公室。

（六）、岸桥楼（建筑面积1172.24㎡）。

（七）、海洋材料研究院（建筑面积：1816.2㎡）。

一层：门厅、走道、楼梯、实验室。

二层：办公室。

（八）、工程训练中心楼（建筑面积：8903.5㎡）。

一层：门厅、走道、车间、实训室、楼梯、生活用水泵房、消防泵房。

隔层：实验室、教室。

二层：办公室、实训室。

三层：教室、实训室。

（九）、电子电工实训中心楼（建筑面积：7688.8㎡）。

一层：门厅、走道、楼梯、实训室、实验室、自动化机舱、变配电站、气体灭火系统设备间。

二层：实训室、实验室。

三层：实验室。

四层：实验室。

（十）、集装箱供应链楼（建筑面积：13964㎡）。

地下室：车库、泵房、人防设施。

一层：门厅、实验室、办公室。

二层：实验室。

三层至四层：办公室、会议室。

楼内建有消防烟感报警系统。

（十一）、灯塔展示馆楼（建筑面积：480㎡）。

包含塔身、灯具和办公展示用房。

二、体育场馆

体育场馆包括游泳比赛馆、游泳训练馆、综合比赛馆与训练馆（羽球馆）、南区田径场和北区田径场。建筑面积26671平方米，室外运动场地145000平方米。

（一）、体育场馆设备情况介绍。

体育场馆设备情况统计表

| 序号 | 设 备 | 数量 | 安装场所/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉系统（有2台1.4MW燃气锅炉） | 1套 | 温水泳池池水供暖、地暖、暖空调、洗浴水供应 |
| 2 | 开利中央空调机系统 | 1套 | 综合比赛馆冷空调 |
| 3 | 大金VRV空调机组 | 9组 | 办公区域用冷暖空调 |
| 4 | 强电系统 |  | 全馆 |
| 5 | 弱电系统 |  | 全馆 |
| 6 | 给排水系统 |  | 全馆 |
| 7 | 消防系统 |  | 分布在全馆。包括：消防泵房、烟感、喷淋、水炮、消火栓、智能报警、监控等等设备 |
| 8 | 通风、排风系统 |  | 分布在全馆，包括新风系统（有9台新风机） |
| 9 | 泳池水净化系统 | 2套 | 大、小泳池制水用 |
| 10 | 扩声系统 | 4套 | 南区田径场看台、北区田径场、游泳馆比赛馆及综合比赛馆各一套 |
| 11 | 大屏幕显示系统 | 2套 | 游泳馆比赛馆及综合比赛馆 |
| 12 | 空气源热泵机组 | 2套 | 泳池水加热与洗浴水供应 |
| 13 | 智能化系统 | 1套 | 包括安保、网络、综合布线、有线电视等等 |
| 14 | 排污泵（井） | 18台 | 分布在馆内地下室 |
| 15 | 无机房电梯 | 1台 | 蒂森克虏伯品牌，2008年启用 |
| 16 | 电加热洗浴系统 | 3套 | AO斯密斯品牌，2008年启用 |
| 17 | 场馆灯光照明系统 | 多套 | 分布于综合比赛馆、训练馆、游泳馆与室外运动场地 |
| 18 | 计时计分系统（篮球比赛用） | 1套 | 位于综合比赛馆 |

（二）、各场馆功能分布情况

1、综合比赛馆。

一层：大厅、通道，综合比赛馆，武术训练馆，裁判休息室，运动员更衣室，体育部教师办公室，健身房，公共卫生间，空调机房，库房，消防泵房，监控室，空调风机房，电加热淋浴器机房，变压配电房等等。

二层：观众席出入大厅、通道，公共卫生间，空调风机房等等。

三层：音控室，灯光控制机房，大屏幕操控机房，空调风机房等等。

2、游泳馆。

游泳馆由比赛馆和训练馆组成。

地下一层：空调风机房，平衡水箱（2只），泳池水净化系统（2套），臭氧机房，锅炉房，容积式热交换器，排污井等等。

一层：出入大厅、通道，体育部教师办公用房，物业办公用房，体育教师更衣室，医生值班室，救生员休息室，公共卫生间，强、弱电间，体操房，空调风机房，泳池更衣室。比赛馆内有一标准比赛池，内有1000多坐席看台，能承办国家级游泳比赛。训练馆内有一25米×25米训练池。

二层：出入大厅与通道，空调风机房，音控室，大屏幕操控室，公共卫生间，体操房。

3、训练馆。

一层：训练馆，器材库房，强、弱电间，公用卫生间，电梯井。

二层：体操房。

4、南区田径场。

一层：运动员休息室，楼梯通道，强、弱电间，公共卫生间，操场草坪灌溉用水池、水泵房，电加热热水机房，库房等等。

二层：更衣室、公共卫生间。

三层：音控室，公共卫生间。

天然草坪塑胶跑道标准田径场，看台有3000多观众坐席。

5、北区田径场。

一层单体建筑，内有器材库房，教师休息室，强弱电间，音控室，公共卫生间。人工草坪塑胶跑道标准田径场。室外场地照明设施。

6、室外运动场地，总面积：14.5万平方米（含南、北区田径场）。

室外运动场地数量与分布情况统计表

| 序号 | 运动场地类型 | 北区 | 南区 | 东北区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（片） | 数量（片） | 数量（片） |  |
| 1 | 小足球场 | 8 |  | 3 | 11 |
| 2 | 篮球场 | 20 | 6 | 21 | 47 |
| 3 | 网球场 | 18 | 6 |  | 24 |
| 4 | 排球场 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | 地掷球场 | 5 |  |  | 5 |
| 6 | 手球场 | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 沙滩排球场 | 2 |  |  | 2 |
|  | 合计 | 58 | 14 | 28 | 100 |

室外运动器材：单双杠35付,另有爬网、滚轮、旋梯、浪板等器械。

室外场地设施设备：场地围网、场地照明、球网、球架、门框、围网等。

三、图书馆（建筑面积：45407.5㎡）

（一）、主楼（A楼)

地下层：人防设施，部分区域为书库。

一层至二层：门厅与接待大厅，裙楼报告厅。

三层至七层：阅览室、校史馆、办公室。

（二）、辅楼（B楼）

地下一层：人防工程，可以停放自行车，污水处理系统。

一层：门厅、自修教室、监控室、内庭院。

二至九层：办公室、机房、会议室等。

四、大礼堂（建筑面积：5298㎡）

占地面积16340平米，建筑物占地面积3290平米，结构高度：低处19.7米、高处29米，舞台面积650平米，舞台前方乐池部分设计为可升降舞台；共有坐席960只，其中1楼坐席741只，2楼坐席219只。

礼堂内拥有音响扩声设备、舞台灯光设备、电影放映设备（可放映胶片电影和镭射电影）；舞台上有4道升降幕布，多组可升降灯光支架，32台升降电机；另有空调系统，强、弱电系统和消防系统等设施设备。

## 五、公共教学楼（建筑面积：56983㎡）

（一）、第一教学楼

A区一层至五层：门厅、走道、楼梯、教室。

B区一层至五层：门厅、走道、楼梯、教室。

C区：一层：门厅、内庭院、走道、楼梯、电梯、办公室、报告厅；二层至四层层：办公室、实验室、走道。

（二）、第二教学楼

A区一层至五层：门厅、走道、楼梯、教室。

B区一层至五层：门厅、走道、楼梯、教室。

C区一层至四层：门厅、内庭院、走道、楼梯、电梯、办公室、电脑机房。

（三）、第三教学楼

A区一层至五层：门厅、走道、楼梯、教室。

B区一层至五层：门厅、走道、楼梯、教室。

C区一层至四层：门厅、内庭院、走道、楼梯、电梯、办公室、教室。

D区一层至二层：门厅、走道、楼梯、教室。

六、二级学院楼

（一）、商船学院（建筑面积：44527.8㎡）

商船学院由8个单体建筑组成的楼群，楼群内有多媒体教室18间，活动教室7间。

A区：一层：教室；二层至三层：办公室。

B区：一层至二层：实验室；三层至四层：教室。

C区：一层：实验室；二层：教室；三层至四层：实验室。

D区：航海模拟器实验室（木兰仿真中心），轮机模拟器实验室。

E区：一层至三层：设备教室；四层：实验室。

F区：一层至四层为设备教室。

G区：一层：教室；二层至三层：办公室。

H区：三层为教室。

（二）、交通运输学院（建筑面积：8901.9㎡）

一层：教室、实验室、报告厅。

二层：实验室、办公室。

三层至五层：办公室。

（三）、经济管理学院（建筑面积：10236.6㎡）

楼内有多媒体教室10间。

南楼：一层：教室；二层：实验室；三层：教室；四层：实验室。

北楼：一层至五层为办公室。

（四）、外国语学院（建筑面积：6960.6㎡）

楼内有语音教室6间。

一层：语音室、报告厅等。

二层：语音室、办公室。

三层：办公室。

四层至层：办公室。

（五）、物流工程学院（建筑面积：21945㎡）

有多媒体教室9间。

A区：一层：教室；二层至五层办公室。

B区：一层至五层为实验室。

C区：一层：实验室；二层至层：办公室、实验室；四层：实验室；五层：办公室、实验室。

D区：一层至二层：实验室；三层至五层：办公室、实验室。

（六）、信息工程学院（建筑面积：13271.1㎡）

有多媒体教室8间。

一层：办公室、实验室。

二层至三层：办公室、教室。

四层：办公室、实验室。

五层：办公室。

（七）、海洋科学与工程学院（建筑面积：9836.3㎡）

楼内有多媒体教室1间。

一层至五层：办公室、实验室。

地下一层：人防工程、污水处理系统。

（八）、法学院（建筑面积:4617.4㎡）

楼内有多媒体教室1间。

一层：案例室。

二层至四层：办公室。

七、学生公寓楼

共52栋楼宇（其中3栋小高层，49栋多层），总建筑面积  27.28万  平方米，其中学生公寓26.26万平方米，留学生公寓0.63万平方米，海达楼（职工宿舍）0.39万平方米。

（一）、学生公寓

学生公寓50栋，建筑面积26.26万平方米。分1-7、21-61、63-64共50个楼号，其中48栋为6层建筑，2栋为16层建筑，共计6440间学生宿舍，1-7号楼学生公寓实行准军事化管理。其中，63-64号楼15～16楼共84间房间为留学生宿舍，海达楼2～3楼共42间房间为学生宿舍。

建筑周边有绿地，配有少量露天停车位与自行车停车位，大部分楼宇有地下自行车库（共36个），63-64号楼有地下人防工事兼自行车库和汽车停车库。地下车库内有排污井，共配有172台排污泵。

23号楼内有蒂森TE-MRLS垂直电梯1台，63-64号楼内有三菱ELENESSA型号垂直电梯4台。

所有楼宇均配备消防箱、灭火器，共有消防箱1485个，灭火器3222个；所有楼内均安装烟感报警系统，每个宿舍房间及楼道有烟感报警器，楼内共安装烟感报警器9696个。

36间办公活动用房内安装有单体空调36台，63-64号楼宿舍内安装有单体空调671台，其他学生宿舍内空调由学生自行租赁，不在本次委托范围内。

楼宇内有太阳能淋浴系统，共52套。21-26号楼、63-64号楼为室内淋浴，其余楼宇为楼层卫生间内公共淋浴。

楼宇内设有洗衣房，共配135台洗衣机、10台洗鞋机、11台烘干机。

楼宇内配有开水炉，共44台，63-64号楼有直饮水机8台。

楼宇内有电控管理器32台、电控控制模块6440个、各类读卡器3487个、多媒体机17台、自动售货机58台、心触动传媒机22台、人民日报传媒机18台。

楼宇内有强、弱电和给排水系统等设施设备，学生活动室若干。相关情况见下表。

学生公寓物业情况统计汇总表

| 楼 | 学 | 辅导员宿舍 | 公共用房 | 物业用房 | 空调 | 开水炉 | 多媒体机 | 洗衣设备 | 太阳能 | 消 | 灭 | 烟感报警器 | 地下车库 | 排污泵 | 电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | 生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 | 火 |  |  |  |  |
|  | 宿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 箱 | 器 |  |  |  |  |
|  | 舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 336 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 74 | 148 | 495 | 0 | 0 |  |
| 4-7 | 452 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 111 | 222 | 666 | 0 | 0 |  |
| 21-22 | 442 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 62 | 124 | 568 | 1 | 6 |  |
| 22-23 | 208 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 36 | 72 | 281 | 1 | 6 | 1 |
| 24-25 | 346 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 53 | 106 | 464 | 1 | 4 |  |
| 25-26 | 173 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 27 | 54 | 246 | 1 | 4 |  |
| 27-28 | 107 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 28 | 56 | 171 | 1 | 4 |  |
| 28-29 | 212 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 56 | 112 | 291 | 2 | 8 |  |
| 30-31 | 170 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 56 | 112 | 287 | 2 | 8 |  |
| 32-33 | 189 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 56 | 112 | 306 | 2 | 8 |  |
| 34-35 | 173 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 56 | 112 | 290 | 2 | 8 |  |
| 36-37 | 189 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 56 | 112 | 306 | 2 | 8 |  |
| 38-39 | 221 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 56 | 112 | 225 | 2 | 8 |  |
| 40-41 | 197 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 56 | 112 | 201 | 2 | 8 |  |
| 42-43 | 221 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 56 | 112 | 225 | 2 | 8 |  |
| 44-45 | 197 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 56 | 112 | 201 | 2 | 8 |  |
| 46-47 | 221 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 57 | 114 | 338 | 2 | 8 |  |
| 48-49 | 197 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 57 | 114 | 314 | 2 | 8 |  |
| 50-51 | 272 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 48 | 96 | 389 | 0 | 0 |  |
| 52-53 | 238 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 56 | 112 | 355 | 2 | 10 |  |
| 54-55 | 271 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 48 | 96 | 388 | 0 | 0 |  |
| 56-57 | 259 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 58 | 116 | 376 | 2 | 8 |  |
| 58-59 | 259 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 58 | 116 | 376 | 2 | 8 |  |
| 60-61 | 223 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 58 | 116 | 340 | 2 | 8 |  |
| 63 | 334 | 1 |  |  | 336 | 4 | 1 | 5 | 1 | 75 | 276 | 622 | 汽 | 14 | 2 |
| 64 | 333 | 1 |  | 1 | 335 | 4 | 1 | 8 | 1 | 75 | 276 | 622 | 1 | 12 | 2 |
| 合计 | 6440 | 46 | 64 | 51 | 701 | 43 | 18 | 156 | 48 | 1485 | 3222 | 9696 | 37 | 172 | 5 |

备注：地下车库仅标明数量的均为自行车库。

（二）、留学生公寓

留学生公寓1栋（62号楼），建筑面积0.63万平方米，为11层建筑，分A、B两个门栋，每个门栋1梯4户，分为一室一厅、二室一厅、三室一厅户型，具体分布及功能情况见下表。

留学生公寓物业情况统计汇总表

| 楼层 | 宿舍 |  |  | 公共用房 | 物业用房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一室一厅 | 两室一厅 | 三室一厅 |  |  |
| A楼1层 |  | 2 | 1 | 1（一室一厅） | 1（三室一厅） |
| A楼2-11层 | 10 | 20 | 10 |  |  |
| B楼1层 |  | 1 |  | 1（一室一厅） | 1（两室一厅） |
| B楼2-11层 | 10 | 20 | 10 |  |  |
| 合计 | 20 | 43 | 21 | 2 | 2 |
| 共11层楼面，88套房间，外籍教师用房8套，1套办公用房，2个活动室，237个床位供留学生居住。 |  |  |  |  |  |

楼宇有地下室；建筑周边有绿地，配有少量露天停车位与自行车停车位；三菱LEHY-Ⅱ垂直电梯共2台；楼宇配备59个消防箱、118个灭火器；应急灯48个；房间内、走道及地下室内共有烟感报警器317个；每间房间均有空调，共有单体空调177台；每套间均有1台冰箱，共86台冰箱；房内装有86台燃气热水器，用于热水洗浴；每套房内装有燃气计量表，要求物业负责抄表及代收代支燃气费。楼宇一楼设洗衣房，配4台洗衣机和1台烘干机。门厅外有自动售货机1台。监控系统1套，摄像头9个。境外人员信息上传系统1套（包括电脑、扫描仪、打印机各1个）。楼宇内有强、弱电和给排水系统等设施设备。

另外，63-64号楼的15～16楼共84间房间也为留学生宿舍。

（三）、海达楼

海达楼为职工宿舍楼，建筑面积约0.39万平方米，5层建筑。地下一层为自行车库，1～5楼共有宿舍房89间，其中2～3楼42间房间用作学生宿舍，其余房间供后勤职工临时住宿使用。各楼层建有公共卫生间，公共浴室建在一楼（男女各一间）。

楼内房间及过道装有烟感报警器（共114个），配有空调76台、开水炉9台、排污泵4台。

（四）、学生公寓周围室外环境及公共设施物业情况

学生公寓周边硬质铺装路，垃圾桶/箱/房，楼间晒衣架，楼宇周边绿地内环境等其它设施设备。

八、校级会场及配套休息室

校级会场有大礼堂、报告厅、会议室和会客室等共计17个，由校办负责管理，用于各类会议、培训、宣讲等。

校级会场汇总表

| 序号 | 名称 | 建筑面积/容纳人数 | 报告厅（会议室）类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆报告厅 | 189人 | 阶梯型 |
| 2 | 邦建报告厅 | 408人 | 阶梯型 |
| 3 | 科研楼报告厅 | 232人 | 阶梯型 |
| 4 | 行政楼128报告厅 | 111人 | 多环圆桌型 |
| 5 | 行政楼148会议室 | 40人 | 会客圆桌型 |
| 6 | 行政楼306室 | 28人 | 圆桌型 |
| 7 | 行政楼333室 | 16人 | 圆桌型 |
| 8 | 行政楼339室 | 30人 | 圆桌型 |
| 9 | 行政楼417室 | 9人 | 会客室 |
| 10 | 科研楼201会议室 | 25人 | 圆桌型 |
| 11 | 行政楼405、410、428 | 5～10人 | 会客室 |
| 12 | 科研楼512室 | 20人 | 圆桌型 |
| 13 | 大礼堂 | 960人 | 阶梯型 |
| 14 | 灯塔楼会议室 | 20人 | 圆桌型 |

九、公共浴室

公共浴室位于北区食堂西南侧的辅助用房内，由锅炉房、男女更衣室、管理室、男女淋浴室和配套设施设备组成，使用面积约1033平米。

男浴室：有淋浴龙头135只及配套计费设施、更衣柜177只、更衣凳11只，暖气片9片。

女浴室：有淋浴龙头37只及配套计费设施、更衣柜96只、更衣凳1只、暖气片6片。

锅炉房：2台常压燃气锅炉（烧洗浴水用）、1台电锅炉（冬天更衣室暖空调用），另有水箱、循环泵和水处理设备等。有一间司炉工值班室（兼电源室）。

开放时间：每天12：00～23：00，每周开放7天。

十、食堂楼

（一）、食堂楼基本情况

食堂楼有三栋，分布在学校的南区、北区和共享区，总建筑面积约19630平米，就餐区域面积约9815平米。详细情况见下表：

| 食堂建筑 | 楼层 | 食堂名称 | 建筑面积（M2) | 就餐区域面积（M2) | 就餐餐位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海联楼（C食堂） | 一楼 | C1食堂 | 2056 | 1028 | 572 |
|  | 二楼 | C2食堂 | 2056 | 1028 | 150 |
|  | 二楼 | C3食堂 |  |  |  |
| 海琴楼（B食堂） | 一楼 | B1食堂 | 2527 | 1263.7 | 596 |
|  | 二楼 | B2食堂 | 2534 | 1267.2 | 692 |
|  | 三楼 | B3食堂 | 889 | 444.25 | 147 |
| 海馨楼（A食堂） | 一楼 | A1食堂 | 2329 | 1164.5 | 936 |
|  | 二楼 | A2食堂 | 2329 | 1164.5 | 812 |
|  | 一楼 | A3食堂 | 1713 | 856.7 | 480 |
|  | 二楼 | A4食堂 | 1953 | 976.5 | 524 |
|  | 一楼 | A5食堂（清真） | 400 | 200 | 120 |
| 其它用房 | 一楼 | 中心西点房 | 150 | 75 |  |
|  | 一楼 | 库房及机修 | 368 | 184 |  |
|  | 二楼 | 辅助办公用房 | 325 | 162.5 |  |
|  |  | 合计 | 19630 | 9814.85 | 5029 |

（二）、食堂楼内外公共区域

1、海琴楼公共区域。

一层至三层厨房、餐厅之外的公共区域和室外楼梯，含门厅走道、电梯、卫生间和楼梯间。

2、海馨楼公共区域。

A1与A3、A2与A4食堂间的公共区域，包含二楼平台、公共卫生间、室外洗手水槽、通往二楼平台的楼梯与自动扶梯。北区广场的硬质路面及绿化。

3、海联楼四周公共区域。

建筑台阶之外的所有区域，包含洗手水槽。

十一、校园出入口物业情况

学校共有6个出入口，目前开放4个（1号、3号、5号、6号），即将开放7号门，采用门岗值守升降道杆和伸缩门。有中心监控室1间，位于图书馆B楼一层。

十二、其它委托物业（服务项目）情况

（一）、供水及排水系统

1、供水系统。

临港校区室外公共供水管网上与市政供水管网接驳（有三个接驳口），下与校园内9个二级供水泵房连接，通过泵房将自来水输送至校园各处。9个泵房设置在：信息学院楼、海琴楼、图文信息楼、海馨楼、海联楼、实训中心楼、五期学生公寓、留学生公寓和研究生公寓（63、64号楼）。主要楼宇供水管路上装有智能计量器具。

2、排水系统。

（1）、污水排放系统，包括污水排放管网和配套设施设备。

（2）、雨水排放系统，包括雨水排放管网和配套设施设备。

（3）、各类水泵。景观送水泵20台，教学和办公区排涝泵33台（不含体育馆和大礼堂），学生公寓区域排水泵172台。

（二）、后勤信息化系统

节能监管平台、水电能耗监测系统、图书馆BA系统、楼宇分项计量系统、太阳能运行监控系统、空调控制系统、报修系统等与物业有关的各类后勤信息化系统。

（三）、高压变配电系统

临港校区供电系统由位于共享区的国家电网35KV电源为我校10KV电源开关站（3座）供电，10KV开关站将高压电输送至分布在校园各处的16座变配电站（其中三座带有分开关站功能）和5处箱式变配电装置，保障全校教学、科研、办公、生活等各项供电。

（四）、电话通讯系统

校内电话通讯采用西门子HIPATH2000门PBX程控交换机(可扩容至3000门)，接入电信6根数字中继线（30B＋D）和适量模拟中继线，下接3000门电话。

（五）、邮件收发服务

校区内建有一间收发室，设有700多个信箱，为临港校区二级学院、机关处室、科研机构和所有学生提供邮件收发服务，主要负责学校办公信件代寄及700多个邮箱的邮件、报纸、杂志等分发工作。

第二部分  物业服务内容与要求

一、基本服务内容与要求

（一）、建筑物日常维修、养护、管理

1、服务范围和内容：

（1）、负责委托物业管理范围内各楼宇建筑及其附属设施的日常巡视检查及维修管理工作，确保建筑健康、绿色运行。维修管理分为两部分，零星维修和专业维修管理。其中零星维修是指由物业公司人员直接完成的维修工作，专业维修是指超出零星维修范围、需要借助社会专业公司来完成的维修工作。零星维修范围包括但不限于：

- 室内、外墙面、贴脚线维修（含涂料、墙纸、墙布、面砖、大理石等各类墙面材料单处面积不超过2㎡）；

- 室内顶面维修（含涂料、矿棉板、石膏板等各类顶面材料，单处面积不超过2㎡）；

- 室内、外地面维修（含地砖、PVC、木制地板等各类地面，单处面积不超过2㎡）；

- 各类门、窗、五金和窗纱的维修及配件更换；

- 各类灯具的维修及配件更换（灯源到地面8米以内的登高作业）；

- 各类栏杆、扶手、支架的维修及配件更换；

- 各类吊扇、家具的维修及配件更换；

- 低压配电系统的维修及配件更换；

- 室外窨井盖等配件的维修及配件更换，阴沟、散水、落水管的维修等；

- 负责房屋渗漏检查分析和非结构性渗漏维修（屋面、外墙、伸缩缝等结构性渗漏防水维修由学校委托专业公司实施，漏水造成的室内墙面损坏由物业公司修复）。

- 负责道路桥梁附件、景观附属物、防腐木设施和围墙的维修等。

- 各类卫生间隔断、挂钩、小便斗、感应器及冲水设施的维修及配件更换。

（2）、专业维修管理：对学校已委托专业公司负责维修的项目（包括但不限于：防水、玻璃和其他超出物业零星维修范围的项目），负责做好日常巡视、报修、维修过程监督和竣工验收工作。

（3）、合同期内学校对现有建筑物或附属设施改造后，中标单位须继续按学校要求进行管理，不得以增加成本为由向学校提出任何形式的索赔。

2、服务要求：

（1）、建立完善的报修、维修台账及维修回访制度，并根据实际使用情况制订年度建筑设施维修保养计划；确保房屋建筑物完好等级和正常使用。

（2）、根据房屋实际使用年限和使用情况制定安全使用检查计划，分为日常检查计划及专项检查计划，做好检查记录，发现问题及时向学校主管部门报告，提出方案和建议经批准后组织实施；遇紧急情况，需采取必要的措施，保证安全。

（3）、制定爆管、停电等各项紧急抢修方案，确保24小时值班抢修，当天完成，一年内无较大管理责任事故。

（4）、及时完成各项零星维修任务，接报修响应时间不超过30分钟，楼宇内各项零星维修时间不超过24小时，一次维修合格率为98%。零星维修及时率达到98%以上、设施设备完好率达98%以上，水电资料准确率达到98%以上，回访满意率达到95%以上。

（5）、墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙面、天花无渗漏、污染发霉；门窗、玻璃完好无破损；栏杆、扶手、支架等牢固无严重锈蚀；供电、照明、给排水等水电系统运行正常，设备完好；家具、吊扇牢固完好；建筑外立面、幕墙等完整、牢固。

（6）、根据建筑设施报修情况分析及定期检查结果，每年向学校维修主管部门提供建筑设施情况报告及修缮建议。

（7）、按照校内施工物业管理规定，配备专人严格按照规定配合专项修缮、装修工程管理及负责水电使用、安全监督等；提供节假日施工陪同保障，尤其是进入学生宿舍的施工陪同。

（8）、物业公司对校园建筑及各项设施设备的完好负主要责任，属于零星维修范围的需在24小时内维修完成；超过零星维修范围的需在设施损坏或发生故障后48小时内上报学校主管部门。

（9）、建立修缮及装修改造台账，负责修缮改造质保期内的保修服务；确保建筑资料信息及时更新保存，尤其是建筑装修、水电管线改造信息更新保存。

（二）、公共设施设备维护、保养和管理

1、服务范围和内容：

（1）对委托管理区域所有建筑物设施、部位的供排水系统、配电系统、照明系统、避雷系统、送排风系统、升降系统等公共设备进行日常操作、管理、维护、巡查和保养等工作。

（2）对学校已委托专业公司负责维保或管理的设备（包括但不限于：弱电系统、消防系统、电控系统、空调系统、电梯运载系统、锅炉、太阳能、一卡通、电动汽车充电桩、光伏系统和直饮水设备等等），负责做好日常操作、管理、巡视、报修和维保质量跟踪监管工作，对设施设备的正常运行负主要责任。

2、服务要求：

（1）、供排水系统。

a.建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设施设备管理、维修保养计划及总体节能计划。

b.每日一次对供排水系统运行情况进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，确保供排水系统正常运转。防止跑、冒、滴、漏，严控大面积跑水事故的发生。

c.每月一次对供排水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行维护保养；计量器具、压力仪表按规定周期送检校验；保持设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

d.及时发现并解决故障，一次维修合格率100％。供排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般故障的抢修做到不过夜；根据实际情况，制定故障应急处理方案；一年内无重大管理责任事故；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；做好节约用水工作。

e.定期检查维修生活供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。

f.保证排水系统的正常运转，防止阻塞。图书馆、海洋工程地下室及集装箱供应链楼排污系统正常工作。

g.如需停水，预先通知学校主管部门，以便做好安排。

h.每天检查淋浴水控设施是否完好、正常运行，定期清洗管道滤网，合理调整用户末端的水压及流量，达到节能目的。

（2）、机电、照明及自动化系统。

a.对委托管理物业范围内供电系统低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

b.按照规定周期对配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电。

c.建立严格的配送电运行制度和电气维修制度和配电房管理制度，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生，确保配电设备安全运行，供电设备完好率达到99％。

d.供电和维修人员持证上岗，发现故障及时排除。建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零星维修一次合格率100％。

e.加强日常维护检修，确保区域内所有公共及专用照明线路、灯具、控制器、开关等完好，发现损坏，及时调换。学校景观灯和路灯开关的管理和操作。

f. 大容量用电设备如电梯、中央空调使用管理。密切监视和掌握电梯、空调系统的运行动态，做好电梯变更运行的调度、管理工作，并按学校要求定时开启与关闭空调机组，出现故障，及时向维保单位报修，做好维修监督验收工作。

g.对学校已委托专业公司负责维保的设备，负责做好日常巡检、合同监管以及维保质量跟踪工作（包括：弱电系统、电控系统、空调系统、一卡通、电动汽车充电桩、光伏系统、电梯运载系统、直饮水设备等），并对维保单位提出的维修方案给出专业建议与学校。

h.对大型活动、工程等临时供电，需严格按审批权限，落实临时用电管理措施。对停电限电管理前需及时协调，提前公告。

i.制定突发事件应急处理程序，发生火灾、地震、水灾等特殊情况，及时切断电源。

j.熟练操作宿舍电控系统，准时下发水电补贴，严格宿舍配电用户盒的管理，确保宿舍用电安全。

k.做好宿舍空调租赁服务的日常管理和监督工作，包括安排人员监督空调安装过程、跟踪安装进度和质量、故障接报修等等，对空调租赁服务负责。

（3）、避雷系统。

a.每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时上报学校主管部门解决。

b.每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查。

c.每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。

（4）消防系统。

a.负责对委托服务范围内各泵房的消防泵（包括喷淋泵、雨淋泵）、阀门的日常巡查，保证供电，确保控制开关、消防泵（包括喷淋泵、雨淋泵）、阀门处于工作常态并符合消防部门检查要求，发现异常及时报保卫处。

b.负责室内外消防管道、消防栓（包括水泵结合器）和阀门日常巡查，发现漏水、爆裂、损坏及时维修，确保消防栓能正常出水。室外消防栓每年完成上漆上油保养维护1次。

c.负责对楼宇消防箱内器材进行日常检查和日常保养，检查灭火器的有效期和压力状态，发现异常及缺损及时报保卫处；消防箱门窗损坏及时完成维修。

d.负责对辖区内所有消防送风机、排烟机、控制开关、排烟阀、排烟窗和管道日常巡查，保证正常供电，发现异常及时报保卫处。

e.负责对辖区内所有挡烟垂壁、防火卷帘门和控制开关的日常巡查，保证正常供电，发现异常及时报保卫处。

f.负责应急灯、疏散指示灯的日常检查，保证正常供电，发现损坏及时报学校主管部门。

g.协助消防专业维保公司做好专业维护保养工作，并做好质量跟踪。

服务标准：及时处置火警信号；每日检查火灾自动报警分控中心控制柜的供电、显示信号情况；每日对泵房内控制柜、消防泵供电情况及控制开关、阀门开启状态及设施、设备的完好性做好例行检查；每日检查排烟机房、送风机房供电情况设施设备的完好性；对校园内室外及管辖楼宇内消防管道和消火栓每三个月作一次完好性检查，对阀门每年作一次上油保养，对消防栓每半年作一次出水检查；定期检查保养应急灯、安全出口灯、疏散指示灯，确保火灾时能维持90分钟以上的照明时间；疏散标志完好，紧急疏散通道畅通；定期检查消火栓箱，确保消防水带无破损、发黑、发霉现象，箱内配件完好；定期检查灭火器，发现压力异常及时报修更换；发现故障及时报修并全程参与配合维修，对维修结果作现场验收；建立相关保养、检查记录。

一年内无重大管理责任事故及教学事故的发生。

（三）、楼宇环境卫生与保洁管理。

1、服务范围和内容。

（1）、负责做好委托物业范围内各楼宇公共部位卫生保洁，包括天台地沟等。

（2）、负责各教学楼宇内的教室、教师休息室的卫生保洁。

（3）、负责校级会场的卫生保洁。

（4）、负责学生公寓的卫生保洁（含门厅外的垃圾桶及3个垃圾集中投放点）。

（5）负责做好5号门简易房（车队、爱心屋）卫生间和走廊保洁。

（6）、定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。

（7）、根据疫情防控需要，做好环境消杀工作。

（8）、按学校临时要求做好相关保洁工作。

2、服务要求。

（1）、组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。

（2）、楼内垃圾实行袋装化，根据实际需求，在各楼层公共部位设立干垃圾、湿垃圾和可回收物垃圾箱，在一楼公共部位设置四分类垃圾箱。学生公寓楼内不设垃圾桶，门厅外设置四分类桶，部分区域设置垃圾箱房，引导学生定时定点投放。每天清运、处理2次（清运至学校指定的垃圾收集处）。

（3）、及时清扫楼内地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。

（4）、对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。

（5）、保持电梯（包括箱门、轿厢）、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（6）、清洗及保洁各楼层卫生间与配套设施、设备。

（7）、根据疫情防控需要，做好环境消杀工作，具体频次和范围根据教委要求及时调整。

3、具体区域要求如下：

（1）、大厅、楼内公共部位：公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具、吊扇干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，表面干净无杂物。

（2）、教室、教师休息室、专门委托的校级会场、校医院观察室与急诊室：地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序；吊扇等设备干净无积尘。

（3）、楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

（4）、卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽。

（5）、墙壁：表面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；室内无明显异味。

（6）、开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

（7）、电梯及电梯厅：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

（8）、电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（9）、垃圾桶及果壳箱：按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不超过3个，垃圾不超过2／3，内胆定期清洁、消毒。

（10）、楼内宣传栏等公共设施：保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器、消防栓表面光亮、无积尘、无斑点。

（11）、楼内设备机房、管道：指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（四）、楼宇安全秩序维护。

1、服务范围和内容。

负责委托管理楼宇内部安全巡视检查与秩序维护。

2、服务要求。

（1）、学生公寓楼、教学楼、图书馆、体育馆、水训馆等楼宇设立楼宇管理员，24小时值班服务；其他楼宇建立安全巡视制度，维护内部正常秩序，制止物业管理区域内的不文明及违反学校相关规定（违法）行为。

（2）、及时处理各种突发事件。

（3）、负责区域内交通与停车秩序管理，引导汽车、自行车停放在指定车位。

（4）、楼内走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（5）、准时开闭各楼宇大门（开7：00 ，关22：30）。

（五）、雨污水排放系统管理

1、服务范围和内容。

（1）、负责委托物业范围内雨污水排放系统的维护保养。

（2）、负责委托物业范围内各类雨污水管道疏通和污垢清理。

2、服务要求。

（1）、每日一次对排水系统进行检查巡视，确保雨污水分流排放通畅。生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）、定期对排水沟进行清扫处理(明沟每周一次，暗沟每月一次)，保证室内外排水系统畅通。

（3）、对落水管、楼面落水口每月检查2次，发现开裂、破损等及时更换。如有堵塞随时处理，进行清通、养护及清除污垢，保证汛期室内无积水和浸泡现象发生。

（4）保证污水出入口畅通，每天对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理后及时清洁现场。

（5）、保证食堂隔油池使用正常，每天对隔油池清理1次，捞起食物残渣，清理后及时清洁现场及周边。

（6）、每季度对地下管彻底疏通1次，清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物，周围地面冲洗干净。

（7）、污水排放管道（沟渠）做到无异味、无瘀积、无杂物、不堵塞。

（8）、地下雨、污水管及窨井堵塞处理及时率100%。

二、不同功能建筑服务内容与需求

在做好建筑物日常维修养护管理，公共设施设备维护保养，环境卫生与保洁管理，楼宇安全秩序维护和雨污水排放系统管理等基本物业服务的前提下，还需满足不同功能建筑的个性服务需求，具体如下：

（一）、体育场馆

1、服务范围和内容。

（1）、做好各类体育场馆清洁卫生，保持美观、整洁。

（2）、按学校要求准时开关体育场馆大门。

（3）、各项设施定期检查，保持完好有故障及时报修。

（4）、定时清场，无关人员不得滞留场内。

（5）、做好学校游泳馆的日常管理和开放管理工作。

（6）、做好体育馆内健身房、乒乓房、训练馆内羽毛球场、篮球场的管理与开放服务工作。

（7）、做好大型活动的配合工作。

2、服务要求。

（1）、建立和完善各项体育场馆管理制度和工作规程；根据学校教学、训练和群体活动要求，合理安排体育场馆，保障教学、训练和群体活动的正常开展。

（2）、全面掌握体育场馆内外设施设备的使用和维护要求，保证各项设备安全、有效运行。

（3）、配合学校落实相关节能措施，如定期关空调、根据国家有关规定合理控制泳池水温等等；开展能源使用调研，制定行之有效的节能办法，力争达到高效、节约使用能源的目标。

（4）、针对学校可能进行的各项重大活动的服务要求，制定服务方案，有效开展现场服务和配合协助工作。

（5）、按学校节能管理相关制度规定，代学校收取场馆使用能耗费用，并及时上缴学校财务。

（6）、建立各项安全制度，落实各项安全措施，确保教学与生产安全零事故目标。

（7）、泳池水净化、消毒系统按设备的操作使用要求正确操作使用该设备；定期维护保养设备，发现故障及时处理；定期清理平衡水箱。

（8）、空气源热泵系统按热泵设备的操作使用要求正确操作使用该设备，能按照学校的节能要求设置水温；建立并保存日常热泵温度设置记录；定期维护保养设备，发现故障及时处理。

（9）、燃气锅炉系统：负责燃气锅炉系统的安全运行，并符合国家对特种设备的管理要求；建立燃气锅炉系统运行操作管理相关制度，工作人员持证上岗，定期检查使用设备，发现故障及时报修并全程参与配合维修，对维修结果作现场验收，建立设备维修、保养档案；做好特种设备的年检工作；根据使用情况制定节能计划与节能措施。

（10）、扩声系统、大屏幕显示系统：按设备操作要求规范操作使用设备，定期维护保养设备，发现故障及时处理，使设备处于随时可用状态；负责并指导活动主办方将手提电脑等自带设备接入系统；定期消毒话筒。其中，大屏幕显示系统发现故障及时报修并全程参与配合维修，对维修结果作现场验收。

（11）、场馆灯光照明系统：规范操作使用场馆照明设备，及时处理设备故障，强调用电安全，注重节能，定期检查线路设备，建立并保存检查与维修记录。

（12）、中央空调系统：按学校空调使用制度操作中央空调，发现故障及时向维保单位报修并全程参与、配合维修，对维修结果作现场验收，建立设备维修、保养档案。

（13）、强、弱电系统：相关工作人员持证上岗，对用电安全负责；保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；对临时施工工程有用电管理措施；发生特殊情况如火灾、地震、水灾时，及时切断电源；建立并保存维护维修记录；供电设备完好率达99%。弱电系统进行维修、改造时，中标单位需做好现场配合工作。

（14）、给排水系统：定期检修维护供水系统管路、水泵、阀门、水表，保证其正常运转；保证排水系统的正常运转，防止阻塞；节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般故障的抢修做到不过夜。

（15）、消防系统：负责消防监控室的值守，及时处置火警信号；每日检查排烟机房、送风机房供电情况设施设备的完好性；消防设施设备的日常管理和养护维护，定期检查保养应急灯、安全出口灯、疏散指示灯，确保火灾时能维持90分钟以上的照明时间；定期检查消火栓箱，确保消防水带无破损、发黑、发霉现象，箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；定期检查灭火器，发现压力异常或出有效期及时报修更换；引路标志完好，紧急疏散通道畅通；定期检查消防设施设备运行情况，确保消防水电设施运行良好；有突发火灾应急疏散预案，培训有关人员学会应急处理方法；发现故障及时报修并全程参与配合维修，对维修结果作现场验收；建立相关保养、检查记录。

（16）、避雷系统：同基本服务要求。

（17）、负责委托保管的运动器材的保管，定期将器材的损耗、库存向体育教学部汇报，以便及时补充确保教学使用；负责体育课用蓝、足、排球、乒乓等器材的登记发放和回收，确保上课使用；定期检查运动器材，发现损坏及时维修，不能维修及时停用并报修，确保安全防止意外发生；按照体育课要求，上课前完成各类运动器材的准备。

（18）、游泳池管理要求：组建具有上岗资质的管理服务班组；建立泳池管理制度；按国家要求办理泳池开放手续，做到合法开放；确保泳池水质达到国家标准；负责泳池安全，杜绝事故发生；满足学校游泳教学、训练及课余开放需求（开放需求：每年有二个学期，每学期19-20周，每周开放17-18场，每场1.5小时，分布在上、下午与晚上；除教学任务外每周二、三、五向学校师生开放三个场次）；根据实际使用情况制定节能计划落实节能措施。

（19）、室外运动场地：建立室外运动场地管理使用规定，杜绝有损坏场地的行为出现；各类设施完好，符合使用需求；运动场地草坪长势良好，修剪得当。北区灯光网球场每周一、三、五对师生开放至21：00。

（20）、健身房管理要求：组建具有上岗资质的管理服务班组；要求具有一定专业知识，并建立健身房管理制度，协助做好健身器械使用说明工作，防止健身器械损坏，以及出现不必要的运动伤害；每日定期巡检各类健身设施，发现问题及时报相关部门进行维护，以免发生不必要的伤害，确保健身器材正常安全使用，满足教学使用。

（二）、图书馆与公共教学楼

1、服务范围和内容。

（1）、负责内部安全巡视检查与秩序维护。

（2）、负责教室、阅览室和其它内部区域卫生保洁。

（3）、负责建筑物内的日常零星维修和设施设备维护。

（4）、负责教师休息室服务。

2、服务要求。

（1）、每天早晨7:00以前保证正常开启教室，做好上课前准备工作；18:30以后关闭无课程安排的教室；22：00开始陆续关闭教室，最后关闭教学楼的大门、侧门，以及底楼的所有公共门窗。双休日和节假日根据教室使用情况开启关闭教室。

（2）、随时关闭教学楼中无人教室的电灯电源，发现教室内有违章电器，立即拔除，及时消除安全隐患。

（3）、图书馆正门每天开启时间为8：00，西门每天开启时间为7：50，直至22:00起只出不进，23:00关门。

（4）、每学期最后2周，在图书馆、教学楼安排保洁服务至22：00。

（5）、校史馆在做好日常保洁管理外，对所陈列的物品按其特殊性制定专门保洁计划并落实。

（6）、按时做好教室管理，不得影响学校教学、科研工作，确保教学设备设施完好率≥99%，发现故障及时处理，确保不发生因安全秩序、公共设施设备故障导致的教学事故。

（7）、建立每天巡查制度，每月进行防火安全检查一次，建立图书馆和教室楼安全管理制度。

（三）、大礼堂

1、服务范围和内容。

（1）、负责大礼堂保洁、保修、秩序维护等日常综合管理工作。

（2）、负责音响、舞台灯光、电影放映、幕布和升降乐池等设施设备的管理使用。

（3）、负责大礼堂中央空调设备的管理使用。

2、服务要求。

（1）、组建大礼堂专职管理和服务队伍，建立并完善各项管理制度和工作规程，明确职责和岗位分工，提供符合专业要求的服务。

（2）、按规定做好大礼堂的开闭。大型活动时协助主办方维持内部秩序，有效开展现场服务和配合协助工作，协助使用方规范取电、接入电声设备等。

（3）、做好日常保洁工作，确保大礼堂处于随时可用状态。做到门窗、地面、墙面、桌椅、公共走道和楼梯等处无污垢、无积灰、无蛛网、无异味。公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹；墙壁表面干净，无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。贵宾休息室除常规保洁之外，每日做好室内通风换气工作，确保室内无异味，家具、沙发、茶几、墙面、装饰画等不发霉。

（4）、全面掌握大礼堂内专业设施设备的使用和维护要求，按各设施设备的使用要求，规范操作使用影音响、舞台灯光、幕布、舞台升降、电影放映、中央空调等专业设施设备。按维护要求，定期维护保养以上设施设备，使之处于安全和随时可用状态。

（5）、根据大礼堂活动需求及天气情况适时启闭空调系统，配合维保单位做好对空调系统的维保、清洗等工作。

（6）、开展能源使用调研，制定行之有效的节能办法，力争达到高效、节约使用能源的目标。

（四）、学生公寓

1、宿舍内家具等零星维修。

（1）、服务范围和内容：

负责做好室内家具、插座、纱门、纱窗、电风扇、P30电箱等零星维修，保证学生能正常使用。

（2）、服务要求：

a. 及时解决学生报修的室内家俱、插座、纱门纱窗、电风扇、P30电箱等零星维修。

b. 每学期2次检查P30电箱。

c. 承担学生公寓内全部电风扇的维修工作。

d. 新生入住前，对房间进行全面检查及整修，确保新生入住后正常使用。

e. 针对宿舍维修，经确认为人为损坏的可以收费服务，但收费价格需经学校相关部门审核并公布后方可实施。

f. 配合学校有关部门做好修缮工程的监管，安排专人跟踪施工质量，确保学生财产安全。

2、学生入住、退宿服务。

（1）、提前做好新生宿舍的检修、打扫及宿舍设备设施确认等工作，确保迎新工作的顺利开展。

（2）、根据学生处学生宿舍管理科（以下简称宿管科）的通知，负责学生宿舍的调整。物业公司不得擅自调换学生宿舍和安排人员住宿。

（3）、建立住宿学生数据库，登记住宿学生信息，每周更新住宿学生数据库。

（4）、每学期末物业公司学生公寓管理部向学生处学生宿管科报空宿舍及空床位明细数。

（5）、根据宿管科通知为学生办理退宿、入住手续。

（6）、做好学生电控水控充值服务，做好宿舍调整、毕业离校等情况相关电费结算。

3、学生安全、卫生管理。

（1）、每天对学生宿舍楼公共部位进行安全检查，确保安全设施完好、安全通道畅通。发现问题及时处理并上报保卫处等相关部门。

（2）、工作日每周不低于两次对所有学生宿舍，进行逐间安全检查（节假日可适当调整），安全检查同时进行卫生检查。对检查中发现的安全隐患书面通知被检学生，对整改情况回访，并做好记录。每周四下午汇总一周的安全、卫生情况后报宿管科，有严重安全问题的及时报宿管科与保卫处。

（3）、卫生检查的原始记录要规范，并妥善保存，检查结果要当天张榜公布，并将卫生检查成绩输入学生宿舍管理系统，每月统计各宿舍卫生平均分报学生宿管科。

（4）、通过各种形式教育学生保持卫生整洁，室内物品放置规范。

（5）、学生公寓内24小时安排人员值班。管理进出楼宇人员，无关人员禁止进入学生宿舍，严格执行访客制度。

（6）、根据疫情防控要求，做好公寓楼内部的相关防疫工作。对进入楼宇人员进行测温，对公共区域进行消杀，消杀频次和区域根据教委要求调整。

（7）、根据疫情防控要求，做好发热学生的上报、跟踪及留观点工作。

（8）、根据街道及教委要求，做好垃圾分类工作。做好学生投放垃圾的指导工作 ，根据6T要求做好3个集中投放点的专人管理工作，做好其余门厅外垃圾桶的管理及二次分类工作。做好可回收垃圾的数量统计及上报工作。

（9）、每学期核对所有住宿人员情况，发现与名单不符的住宿情况或私自入住者，要求立即搬离并报宿管科及保卫处。

（10）、每天负责安排人员3次以上巡视各楼层：白天1次，夜间不少于2次。配合保卫处做好学生公寓的安全保卫工作。

（11）、负责每晚学生宿舍熄灯工作。对于熄灯之后进入楼宇的学生要检查证件并登记在册，每周统计一次报宿管科。1-15周教学周内每周日至周四：北区本科生23:00熄灯；南区本科生22:00熄灯，周五、周六推迟1小时熄灯。16-19周教学周、国定假日、寒暑假通宵供电，学生自觉熄灯。

（12）、定期开展消防宣传活动，每年组织二次应急消防演习，并做好记录。

（13）、每学期组织对所属员工进行业务与安全技能培训，熟悉工作业务，熟练使用楼内配置的设施设备和消防器材。当班工作人员负责及时控制和处理突发事件。如遇突发事件按《上海海事大学学生宿舍安全、消防应急措施》要求进行应急处理。

4、学生服务。

（1）、学生需要借钥匙时，应查验学生证或相关证件并进行登记。

（2）、学生公寓管理人员及检查人员在履行公务需要进入学生宿舍时，应敲门示意并必须2人及以上同时进出。

（3）、为学生提供方便和优质的服务，各值班室为学生免费提供打气筒、针线、一般工具和校内电话。

5、社区精神文明建设。

（1）、配合学生处宿管科开展社区（公寓）精神文明建设活动。通过板报、橱窗、晚会等开展丰富多彩的学生社区（公寓）活动，争做学生良师益友。

（2）、配合学生宿管科每学期开展一次“寝室评优”活动，对评出的先进集体和个人在公寓楼进行表彰和宣传。

6、配合学校进行6T公寓达标创建工作。

（五）、留学生公寓

1、建立24小时宿管值班制度。

2、每月一次做好燃气抄表和收费，账目记录清晰无误。

3、留学生房间室内保洁：常住留学生床上三件套按需领换，频次最多为每月一次；短期住宿的领换频次原则上与常住留学生的服务频次相同。

4、外籍教师房间室内保洁：床上三件套按需领换，频次为每两周一次。

5、临时住宿保洁：打扫套间内公共部位卫生频次为一客一清，卧具换洗频次为一客一换，根据需求提供一次性用品，不得主动提供。

6、如使用部门或使用人确实有需要增加保洁服务频次的，可以适当收取额外的物业服务费用，但收费价格需经学校相关部门审核后方可实施。

7、做好留学生及外教房间内部的安全检查，检查频次为每月一次，并做好记录。

8、63-64号楼15楼、16楼为留学生宿舍，管理、服务内容与要求同留学生公寓一致。

（六）、海达楼

1、8:00-17:00值班,做五休二。

2、负责做好海达楼职工宿舍学生及职工住宿登记及退宿的管理工作，保证登记信息的真实和准确。

3、入住人员需经有关部门批准，方可入住。

4、负责做好楼内公共部位卫生保洁及地下室、浴室的卫生工作。

5、每月一次对宿舍房间内部进行安全检查，并做好记录。

6、2～3楼为学生宿舍，管理、服务内容与要求同学生公寓一致。

（七）、校级会场

1、服务内容。

（1）、根据校园数字平台会场使用预订情况，合理调配会场服务员。

（2）、按要求布置会场，做好会场的各项服务工作。

（3）、会场及配套休息室清扫保洁工作。

（4）、会场设施设备的使用管理工作。

2、服务要求

（1）、会务服务员统一着装，仪表大方，举止得体，掌握基本的服务礼仪知识，提供细致周到的会场服务。

（2）、每天时时关注校园数字平台会场预订信息，及时了解各会场使用申请情况，合理调配会场服务员，做好各会场的服务工作。

（3）、按要求布置会场、调节灯光、播放音乐、摆放花草等，营造良好的会场环境。

（4）、提供会场茶水服务，大型会务负责主席台茶水服务（提供袋泡茶）。根据实际需求提供一次性茶杯，不得主动提供一次性茶杯。

（5）、做到门窗、地面、墙面、会议桌、公共区域走道等处无污垢、无积灰、无蛛网、无异味。会议结束及时清扫整理，使会议室处于随时可用状态。

（6）、按使用要求规范操作扩声、多媒体等设备，发现异常及时报修。

（7）、会场内有遗留物品时及时联系会场申请部门领回，如联系不到则暂时保管，不得擅自处理。

（8）、校级会场未经批准，不得擅自出租。

（八）、食堂楼

1、负责各食堂就餐区域、食堂楼内外公共区域的日常维修工作。

2、负责食堂楼内外公共区域的保洁工作（除就餐区域和厨房）。

三、校园安保服务

（一）、安保任务

维护上海海事大学临港校区正常的教学、科研、工作秩序和生活秩序。负责门卫管理、校园巡逻、技防值守。学校目前开放1号门、3号门、5号门和6号门，7号门建设中。其中3号门和5号门实行24小时人车开放管理，1号、6号、7号门实行常年限时（1号门6:00-22:00, 6号门10：00－22：00，7号门6：00－18：00）开放管理，校门管理主要维护校门秩序，做好人员、车辆、物资的出入管理和相关服务工作；校园巡逻实行24小时点面结合的网格化巡逻机制性，主要维护校园秩序，进行校园治安巡查，及时发现、处置可疑人员、安全隐患及不文明现象，及时处置各类突发性事件，完成各项活动的安保任务和保卫处交办的其它工作任务；技防值守负责技防中心消防报警系统、防盗报警系统和监控系统的现场监控，负责技防中心消防、技防设施设备的日常管理，及时发现报警信号和可疑情况并通知相关人员到场处置。

（二）、安保服务内容

投标单位从业人员需符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、所有安保人员在工作业务上接受学校保卫处的领导，队员需服从命令，听从指挥，坚守岗位，尽责尽职。

2、根据学校要求，配齐安保人员，人员年龄50岁以下占60%以上，初中以上文化程度，经公安机关政审和学校保卫处面试合格后方能录用。

3、安保人员作为学校治安防范主要力量和兼职消防队员，所有人员需持证上岗，队长还需持有消防资格证书，技防值守人员需依规持有消防资格证书和技防从业资格证书。

4、对新录用的安保人员要进行系统岗前业务培训，并对上岗人员每年定期开展业务培训，每年进行一次消防实战演练。

5、所有岗位（除6号门外）实行双岗制，根据要求轮流上岗，门卫每日7：00至22：00实行立岗式服务，安保队长实行跟班带班，上岗率达100%。

6、安保人员熟悉校园环境，熟记学校相应的安全管理规定和各种证件、标志，学校主要车辆牌照号码。

7、管理好校门出入车辆，严格控制外来车辆进入校区，对因公、因私进入校区的外来车辆要进行询问、登记换牌制度，禁止黑车、教练车、无牌无证、酒驾车辆、无正当入校理由车辆和影响校园环境的车辆进入校园。

8、做好入校人员的查证工作，对因公、因私进入校区的外来人员要进行询问、验证、访客登记，禁止拾荒人员、流浪人员、精神失常人员和无正当入校理由人员进入校园。

9、根据疫情防控要求，做好人员入校工作。对入校人员进行测温工作，禁止无报备人员入校。

10、做好物品出入管理工作，检查校内外人员携带物品的出门单放行，无出门证或物品的数量、品种、出门时间等如与出门单内容不符，不得放行；易燃、易爆、剧毒物品等危险物品和污染性物品未经保卫处审批许可不得进入校园。

11、维护好校园治安秩序，指挥进入辖区车辆，停放在划定的车位、车棚内，行车通道、消防通道及非停车位禁止停车，确保机动车、非机动车停放有序。

12、按学校规定分区域进行24小时点面结合的网格化巡逻，及时发现可疑人员、可疑情况、安全隐患并及时报保卫处，及时发现违法违规行为、危险性行为、不文明现象并予以制止，处置有难度的及时报保卫处。

13、协助公安机关和保卫处处置好各类案、事件。

14、及时发现并妥善处置各类突发性事件和闹事苗子，处置有难度的及时报保卫处。

15、完成校园各项活动的安保任务，确保各项活动安全、有序、顺利进行。

16、对楼宇及楼宇周边环境进行安全巡查，并对委托物业区域室内外公共设施设备进行巡查与报修。

17、技防中心实行24小时双岗值守服务，负责消防报警系统、防盗报警系统和监控系统的日常管理、操作和现场监控，及时发现报警信号和可疑情况并通知相关人员到场处置，发现设备故障及时报保卫处，协助保卫处做好日常的维护工作。

17、带班队长做好日常的队伍管理工作，并协助保卫处做好日常窗口接待工作和值班电话值守。

18、完成保卫处交办的其它任务。

服务标准：维护上海海事大学临港校区正常的教学、科研、工作秩序和生活秩序；保障学校财物安全和师生人身、财物安全；管理规范，岗位职责、队伍日常管理、劳动纪律、考核奖惩等管理制度健全；上岗人员统一制式服装，持证上岗，执勤规范，热情服务，文明用语；楼宇及楼宇周边安全和秩序管理与校园安全和秩序管理做到无缝衔接，不留死角；配备必要的对讲机通讯工具，警式巡逻自行车（或电瓶车）、强光手电等巡逻工具和头盔、橡皮棍、盾牌、钢叉等防爆器械。

（三）、岗位设置（不少于62人）

1、保安经理（兼职）：负责保安队伍日常管理。

2、保安队长：实行常年昼夜轮流带班，负责队伍管理、保卫处窗口接待和组织指挥完成各项安保任务。

3、门卫管理： 1号门（限时双岗），3号门和5号门（24小时双岗），6号门（限时单岗），7号门（限时双岗）。

4、校园巡逻：南区设1个组（双岗），北区设2个组（每组双岗）。常年实行24小时昼夜轮班巡逻和应急备勤。

5、技防值守：常年实行24小时昼夜双岗轮班监守、设施设备日常管理和应急协调。

四、其它委托服务

（一）、后勤信息化系统管理

1、服务范围和内容。

临港校区节能监管平台、水电能耗监测系统、图书馆BA系统、楼宇分项计量系统、太阳能运行监控系统、空调控制系统、报修系统等与物业有关的各类后勤信息化系统的操作、管理、值守和数据统计分析。

2、服务要求。

（1）、供电供水系统的日常巡查，仪表、计量表的抄件记录。

（2）、供电供水系统设备设施的日常维保工作和记录。

（3）、供电供水系统的设备设施的年度保养、年检工作的准备与实施。

（4）、制定供电供水系统的设备设施维修计划，监督检查施工和维修质量。

（5）、及时处理断电、断水、跳闸等日常运行中出现的故障。

（6）、做好所管辖范围内的环境和设备的保洁工作。

（7）、安排专人负责节能监管平台的运维管理，配合平台升级改造，采录和收集学校能源数据并进行统计分析，每月提供一份数据分析报告，每天筛选异常用电、用水数据并及时通知能源办。

（8）、负责抄表、收取和缴付水电费（包含经营性水电、临时性水电等）。

（9）、做好学生公寓太阳能热水系统水温、水量、电量统计，每月提供一份各公寓楼当月平均热水温度、用水量、用电量统计报告。

（10）、协助能源办做好空调安装监管工作，落实学校各项节能措施。

（二）、高压变配电系统管理

1、服务范围和内容。

（1）、供电：由临港校区三座主开关站起，经校区所有10KV变配电所（含箱式）到各楼宇电缆终端进户变电箱止的地下（桥架）电力电缆。

（2）、协助能源办工作、并履行相关职责。

2、服务要求。

（1）、供电系统的日常巡查和检查，仪表、计量表的抄件记录。

（2）、供电系统的设备设施日常维保工作和记录。

（3）、供电系统的设备设施的年度保养、年检工作的准备与实施。

（4）、制定供电系统的设备设施维修计划，监督检查施工和维修质量。

（5）、及时处理断电、跳闸等日常运行中出现的故障。

（6）、做好所管辖范围内的环境和设备的保洁工作。

（7）、协助学校主管部门的对外联系，及时通报水电供应信息。

（8）、功能设施设备的配置、改进、改造和修缮计划的拟定和报批。

（9）、协助能源办落实学校各项节能措施。

(三)、电话通讯服务

1、服务范围和内容。

（1）、全校固话通讯保障，满足学校正常的教学及行政办公需求。

（2）、设立校内电话查号台，按学校公布的时间进行转接服务。

2、服务要求。

（1）、定期负责线路测试，重要方向中继、直线、分机线路。

（2）、机房重要设备，交换机、硅整流电源、计费系统定期检查，定期保养并做好记录；机房市电进线，备用电进线每周检查，并做好记录。

（3）、重要方向线路申告障碍，无法修复应调通备用线路或迂回线路；一般方向线路申告障碍。

（4）、设立校内电话查号台，按学校公布的时间服务，礼貌服务，用语标准，转接正确及时；话务员工作要求态度热情，工作高效；三声铃响必有应答； 每次转接必须负责到底。

（5）、准确登记报修信息，确保维修人员及时处理故障。

（6）、负责程控交换机的日常检查，发现异常及时向电信公司报修。

（四）、邮件收发服务

1、服务范围和内容。负责临港校区办公邮件的代寄工作，及700多个邮箱的邮件、报刊、杂志等的收发工作。

2、服务要求。

（1）、基本工作原则：准确、及时、高效。

（2）、按学校要求及时开设邮箱。

（3）、及时发放各类信件、报刊杂志，机要信件做好登记优先发送。

（4）、定期与南汇电信局、邮局进行沟通和业务联系，与邮局、通信部门核对和结算话费、邮寄费等。

（5）、如杂志、报纸等塞满邮箱造成后续投递困难，需及时联系相应部门领取，如不领回则暂时保管一个学期，不得擅自处理。

（五）、公共浴室服务

1、服务范围。临港校区男女公共浴室、更衣室、锅炉房、管理室及配套设施设备。

2、服务要求。

（1）、做好公共浴室的日常开放管理工作，按学校要求做好浴室开放服务工作。浴室开放时间：每天12：00～23：00，每周开放七天，寒暑假开放时间根据留校学生情况作相应调整。

（2）、提前烧制足量洗浴水，排空管路冷水，开启收费系统，检查计费器工作状态，作好各项开放准备，发现故障及时维修、报修。

（3）、做好浴室、更衣室、更衣箱和厕所等场所的日常保洁和开放时段保洁工作。

（4）、做好浴室配套设施设备的日常维修、保养工作，设施设备完好率≥95%。

（5）、做好用电、用气等安全工作，做好浴室开放时防滑、防烫等安全防范工作，做好突发事件的应急处理预案。

（6）、做好燃气锅炉的使用管理工作，建立燃气锅炉系统运行操作管理相关制度，工作人员持证上岗；定期检查设施设备，发现故障及时报修；全程参与配合维修保养工作，对维修保养结果作现场验收，并建立设备维修、保养档案；做好特种设备的年检工作；根据实际使用情况制定节能计划与落实节能措施。

（7）、妥善保管客人遗忘物品。

（8）、洗浴服务满意率≥80%。

（六）、校园室外环境及公共设施物业服务

1、室外环境保洁。

服务范围和内容：

（1）、校园道路、广场、北区商铺硬质路面等公共区域（含公共卫生间、二楼平台、楼梯灯）、停车场地及室外场地上的公用设施和地下雨污水、排水管网窨井的保洁服务。

（2）、校园道路、广场的清扫，杂物垃圾的清除。

（3）、草坪、绿化带的保洁，杂物垃圾的清除。

（4）、快递中心周边硬质路面及绿化带的保洁，杂物垃圾的清除。

（5）、室外下水道窨井的疏通与清理，损坏窨井盖的调换。

- （6）、室外宣传橱窗、路牌、灯具、雕塑以及设施等定期保洁。

- （7）、台风暴雨季节加强做好道路雨水井的枯枝、树叶疏通及恢复工作。

- （8）、垃圾清运至学校指定收集处。

- 服务要求：

- （1）、以创造一个整洁、幽雅、舒适的校园环境为目标，满足师生服务需求。

- （2）、校园环境达到和通过区、市级环境卫生检查标准，为创建市级文明单位和卫生先进单位创造条件。

- （3）、校园生活垃圾分类工作达到通过镇、区、市级检查标准。

- （4）、加强巡视、检查和监督，维护校园环境整洁。

- （5）、校园公共设施完好率达95%；地下雨、污水管及窨井堵塞处理及时率100%。

- （6）、针对不同部位具体环境保洁标准如下：

| - 部 位 | - 保洁标准 |
| --- | --- |
| - 校园境道路 | - 每天及时清除校园环境道路及路边垃圾箱的垃圾，并随时进行保洁。 |
| - 广场、庭园、水景点 | - 每天清除广场、庭园、水景点中的垃圾和漂浮物（沉淀物），并随时进行清除，保持整洁 |
| - 宣传橱窗、路牌、雕塑、室外控制箱、灯具、果壳箱等设施 | - 定期进行擦洗并保持整洁，在擦洗过程中发现损坏及时向维修部门进行报修；果壳箱垃圾不超过3/4，保持果壳箱周围整洁。 - 每半年对室外灯具罩子进行擦拭，除尘保洁，确保灯具光通量符合标准 |
| - 地下雨污水管及窨井 | - 加强巡视、检查，发现堵塞或损坏及时进行疏通和维修。 - 定期清理地下雨污水管及窨井内的淤泥，保证其畅通，特别是汛期提前进行检查疏通，确保汛期安全。 |

2、室外公共设施设备维护管理。

服务范围和内容：

（1）、负责做好委托区域内路牌，路灯包括各类路灯、庭院灯、地埋灯、景观灯等的日常维护（光源修复，附属设施维护）。以及室外电源线路、插座、配电设施的维修和相关配件的调换。

（2）、负责做好区域内除黑色道路外的硬质铺装景观，含大理石、透水砖、彩色水泥、防腐木及河道围栏等的日常维护修理。

（3）、负责做好区域内宣传栏，自行车棚、室外消火栓等室外公共设施的日常零星维修，室外消火栓年内完成上漆涂油保养1次。

（4）、负责做好区域内室外下水道的维修、清淤、疏通。

服务要求：

（1）、一般维修在接报后二天内完成，水管漏水等紧急维修当日完成，遇特殊情况，需向学校和用户说明情况，提出修复日期。

（2）、做好所有设施设备的日常巡检工作，发现故障及时处理。

（3）、做好室外消火栓上漆、涂油等维护工作。

（4）、小修及时率≧90%，维修范围内的设施和设备完好率≧95%。

（七）、公共关系管理

1、主动联系管辖区域内水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系管辖区域公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的铭牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

4、听取教师及学生的批评意见和建议，并及时整改。对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（八）、档案管理

1、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保洁、会议场所等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

5、所有管理档案资料，撤离时移交必须保证完整、完好。

（九）、能耗管理

1、建立能耗管理制度。

2、有专人负责能耗管理工作。

3、完成学校每年的能耗目标。

（十）、代甲方管理

代替甲方对建筑防水、玻璃维修、校内施工等进行现场物业管理工作，负责做好学校专门委托的专业维保服务的服务监管工作（包括但不限于：弱电系统、消防系统、电控系统、空调系统、电梯运载系统、锅炉、太阳能、一卡通、直饮水设备等等）。

（十一）、负责校内杂物清理与零星小型物品临时搬运及大型活动配合工作。

（十二）、其他

1、配合学校做好防汛防台工作，组建一支能满足学校防汛防台工作要求的队伍，按照学校要求及时处置相关工作。

2、做好委托管理区域内的固定资产管理保管工作与易耗品管理工作。

3、做好物业管理过程中可能涉及到的包括教学事故等的各项应急处理，包括但不仅限于停水、停电、电梯故障、火灾、治安群体事件、防汛防台、雷暴雨、网络投诉等。

4、做好校园卫生防疫协助工作。

5、做好校园垃圾分类工作。

6、做好学生公寓周边3个垃圾集中投放点的管理工作。

7、做好2辆8人座电动车的管理工作。

8、做好空置房的开窗通风和日常检查工作。

9、服务期内积极配合参与学生公寓“六T”创建。

第三部分  服务考核

一、考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

二、考核等级

1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～70分为合格。

3、考核分69分～60分为基本合格。

4、考核分60分以下为不合格。

三、考核实施

校方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每月考核一次，每季度汇总（取平均分）。

| 物业服务质量考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 检查项目 | 标准分 | 检查标准 | 得分 |
| 综合管理（10分） | 管理制度 | 2 | 查看项目管理部日常管理、服务制度（含岗位职责、质量控制、安全管理、员工手册等）是否完善。 |  |
|  | 资产管理 | 2 | 查看委托管理的资产是否建立台帐，是否有专门的保管制度，是否完好、有无丢失等。 |  |
|  | 培训记录 | 2 | 查看各类员工培训记录，含岗位培训、技能培训、安全培训、新员工培训等。 |  |
|  | 持证上岗 | 2 | 检查是否持证上岗及各类上岗证的有效期与适用性。 |  |
|  | 仪表仪容 | 2 | 查看工装是否统一整洁干净，员工精神面貌。 |  |
| 校园环境（15分） | 道路与附属设施卫生 | 5 | 现场查看道路保洁，果壳箱、路牌、电话亭、宣传栏完好性与卫生，路灯完好性与有无瞎灯等，室外消火栓功能正常无滴漏现象，消火栓每年油漆一次。 |  |
|  | 停车棚管理 | 2 | 停车棚卫生、电源盒安全状况，结构是否牢固等 |  |
|  | 河道管理 | 2 | 岸边救生圈无缺失，存放箱无破损；水面干净无杂物漂浮；定期清理水生植物；亲水平台防腐木、围栏无破损缺失，功能正常。 |  |
|  | 硬质景观 | 4 | 大理石、透水砖等无松动脱落、无缺失，景观水循环系统功能正常，景观水面干净。 |  |
|  | 下水道管理 | 2 | 定期清理下水道与窨井（查看现场与台帐记录），窨井盖有无破损与缺失，污水格栅井内有无漂浮物等。 |  |
| 楼宇管理（20分） | 楼宇外部 | 2 | 查看楼宇外围绿地及门前场地有无白色垃圾，天台卫生和天沟有无堵塞。 |  |
|  | 楼宇内部 | 12 | 查看盥洗室有无异味、污迹、积水，无杂物堆放，镜面干净；楼道、楼梯干净无垃圾、无杂物，墙面、扶手无积灰，门窗干净、无蜘蛛网；电梯轿厢地面、门槽内无垃圾，不锈钢轿厢门及内壁擦拭干净、上光亮剂；门厅地面干净，墙面整洁无乱张贴，宣传橱窗干净完好；强电间干净卫生，不堆放杂物；消防箱消火栓内设备齐、无过期，有定期检查记录；保洁工具定点摆放整齐；安全通道畅通，无杂物堆放。 |  |
|  | 教室、教师休息室 | 2 | 教室地面干净无垃圾，课桌椅无杂物，讲台、黑板无粉笔灰，教室内无瞎灯。教师休息室干净卫生，办公家具摆放整齐、整洁，微波炉、饮水机等设备内外干净、功能正常。 |  |
|  | 公共设施 | 2 | 直饮水机：外表干净无乱张贴，积水盘无异物、落水通畅，水龙头无滴漏，设备处于正常待机可用状态；自动售货机、考勤机等设备功能正常，发现异常及时报修并有报修记录。 |  |
|  | 垃圾桶 | 2 | 摆放四分类垃圾桶，垃圾桶外表干净，无异味、无漏液、无垃圾溢出，定时倾倒分类垃圾。 |  |
| 公寓管理（20分） | 公寓卫生 | 6 | 大厅：地面干净，墙面整洁，无乱张贴，设备整洁、摆放有序；楼道：楼道、楼梯无积尘、无杂物，门窗干净、无蜘蛛网，宣传橱窗干净、张贴整齐；盥洗室：无异味、无积水，保洁工具定点摆放且整齐，工作记录填写完整；洗衣房、开水房：地面干净、无积水，洗衣机、开水炉外表干净；值班室：整洁，物品摆放整齐；地下车库：整洁干净，无杂物，自行车摆放整齐，电动车自行车在规定区域充电；楼宇外部：外围干净、整洁，无白色垃圾，屋顶无垃圾，落水口畅通，设置四分类垃圾桶且整洁干净，垃圾处理及时。 |  |
|  | 公寓安全 | 6 | 学生宿舍违章电器和违章用电情况定期检查及时制止，违章用电情况较少；安全通道与消防器材：安全通道畅通，不堆放物品，门锁完好，消防器材在位，无过期，安全设施设备完好，应急灯定期放电，有定期检查记录；门禁系统：设备完好，能正常使用；强电间：门锁完好，地面干净，无杂物堆放；学生宿舍失窃情况较少；定期排查火灾隐患，发现隐患及时制止处理，工作失职造成的隐患必行问责处理； |  |
|  | 公共设施 | 2 | 公共部位门窗锁具等完好，盥洗室内设施完好，淋浴房内淋浴设施完好；服务外包设备：开水炉、洗衣机、自动售货机、多媒体机等设备整洁完好。报修及时有记录，维护保养有监督。 |  |
|  | 值班管理 | 6 | 值班员在岗情况：不脱岗、不离岗，每天二个时段离岗服务，着装规范、整洁，服务态度好；爱心提示：雨天或潮湿天及时铺设防滑垫，设置警示牌，特殊天气有提示；楼面巡逻情况：有制度，有记录；访客制度：外来人员进楼有登记，男女生不得互访；报修情况：报修及时，根据不同设备的不同维修部门及时准确报修，有报修记录；工作记录：各项工作记录准确完整，字迹清晰。 |  |
| 安保服务（20） | 安全管理 | 5 | 查看安全教育、培训记录；执勤器械、器具配备是否齐全，队员操作是否熟练；是否持证上岗，是否开展专业技能培训和学校规章制度培训；有无安全责任事故等。 |  |
|  | 日常管理 | 5 | 队伍是否按要求配齐，队员遵纪守法、遵守工作纪律情况，有无迟到、早退、脱岗现象；队伍稳定，人员变动及时报学校；学校安全规章制度、疫情防控要求、防控流程的执行情况。 |  |
|  | 文明服务 | 5 | 着装统一、整洁，工作岗位区域环境整洁、物品摆放整齐；执勤规范、精神饱满；热情服务师生，言行举止文明、礼貌，无粗暴、蛮横行为；未受到服务态度差、工作不到位等投诉。 |  |
|  | 工作责任心与主动性 | 5 | 主动及时汇报工作中发现的安全隐患和问题；认真履职，校内治安、交通秩序良好；积极做好校内各类活动的安全保障，积极协助学校保卫处妥善处理各类案事件和突发事件；服从指挥，积极、主动完成保卫处交办的各项任务。 |  |
| 维修管理（12分） | 维修受理 | 2 | 设立报修电话，主动巡检及时发现，畅通各类报修途径；建立报修记录台帐。 |  |
|  | 及时维修 | 4 | 按招标文件要求、投标文件承诺及时处理各项维修，维修做到落手清。 |  |
|  | 项目配合 | 2 | 根据各楼宇现状，提出楼宇大修、维修计划；配合学校做好各类维修立项工作；有专门工作记录。 |  |
|  | 维修质量 | 2 | 有维修质量自检、自查制度，有专门的记录台帐。 |  |
|  | 进校施工监管 | 2 | 负责对进校施工的工程队伍进行现场监管，配合施工队规范取水、取电，及时制止违规操作杜绝安全隐患。 |  |
| 投诉处理（3分） | 投诉受理 | 1 | 设立投诉箱、投诉电话、邮箱，畅通投诉途径；关注网落论坛，收集意见建议；定期与师生沟通，了解服务需求。 |  |
|  | 投诉处理 | 1 | 及时回帖、回信处理有效投诉，并形成书面记录。 |  |
|  | 反馈提高 | 1 | 分析投诉原因，改进服务方法，提高服务质量。 |  |
| 本次得分： |  | 整体评价： |  |  |
| 考 核 人： |  | 考核日期： |  |  |

四、考核奖惩。

1、季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分（0.5—2万元）服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，酌情扣除部分（2—10万元）服务费，可以提前解除合同。

2、日常服务中如发生重大失误，根据情形扣除2000-5000元/次。

3、服务期间提出合理化意见建议并取得成效，酌情给予适当奖励。

第四部分  投标及报价要求

# 一、物业管理服务委托要求

（一）、委托方式

1、中标单位根据《中华人民共和国合同法》、新颁布实施的《物业管理条例》以及国家、省、市的有关法律、法规与上海海事大学签订服务合同，对上海海事大学委托管理的物业服务项目进行专业服务、自负盈亏。

2、中标单位的报价为提供规定的全部管理服务所产生的：

（1）、人工费及酬金，包括但不限于中标供应商委派人员工资、社保、福利、劳防用品、培训、服装、节假日加班费等费用。

（2）、教学楼、体育馆全年各类上课、考试等教学活动及大型活动所需要的加班费用。（正常上课服务需求：一年有二个学期，一个学期有19-20周，每周周一～周五上课五天，周六、周日安排有零星课程，每天自上午8：15～晚上8：25安排有课程。考试有期中考、期末考、英语4、6级考、日语能力考等等。全年可预计大型活动约有6-8次，如开学典礼、毕业典礼、军训会操、双选会等等。）

（3）、游泳池管理与开放服务发生的费用，包括救生员、医生、制水药剂、加班等所发生的一切费用（正常体育课课程外，每周一至周四晚上有体育选修课与游泳课需安排加班，其中周一晚泳池开放需要安排加班）。

（4）、羽毛球馆管理与开放服务发生的费用。

（5）、大礼堂全年预计有演出、放映等活动200余次。

（6）、保洁消耗材料费用。

（7）、单件100元（含100元）以下零星维修费用。

（8）、教室内用粉笔黑板擦购置费用。

（9）、会场服务用袋泡茶购置费用。

（10）、教师休息室、校级会场因需求人员要求提供的一次性用品等。

（11）、外教宿舍及临时住宿的简易洗漱用品。

（12）、地坪清洗发生的费用：行政楼、图书馆、体育馆、大礼堂的门厅及所有走廊，其余楼宇的门厅及一楼走廊，每年清洗一次地坪。

（13）、椅套清洗费用：大礼堂座位、体育馆贵宾席座位的椅套每学期清洗一次。

（14）、开展垃圾分类工作产生的人员费用。

（15）、开展疫情防控工作产生的人员费用。

（16）、安保消耗材料费用。

（17）、公司管理酬金。

（18）、税金等等。

3、中标单位的投标书是合同的当然组成部分，合同约定中未详尽的物业服务方的义务依中标方的投标书为据。

（二）、人员配备要求

1、中标单位负责组建专职管理、服务队伍，人员配置需符合专业要求、满足服务需求，明确职责和岗位分工，保证各项工作能正常顺利开展。

★本项目人员配置总人数不得少于396人。关键岗位人员配置要求和人员配置需求见下表：

关键岗位人员配置要求表

| 岗位 | 要 求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 具有5年以上学校类物业管理经验，有较高的政治思想素质、组织管理能力和专业知识，常驻本物业点，作为本物业管理项目专职负责人，主持现场管理工作。 |
| 工程部经理 | 大专及以上学历（工科类），具有3年以上相同类型物业工程部管理经验或5年以上土建装饰或市政机电一线施工管理经验。 |
| 设备主管 | 大专及以上学历（工科类），具有3年以上机电设备操作维护经验。 |
| 维修主管 | 大专及以上学历（工科类），对土建、装修等工程项目的工艺、材料熟悉了解，能看懂建筑图纸，有5年以上物业维修经验或5年以上一线施工经验。 |
| 安保主管 | 具有大专及以上学历，具有3年以上安保管理经验。持有消防资格证书。 |
| 体育馆主管 | 大专及以上学历，具有3年以上综合体育场馆管理工作经验，熟悉泳池管理要求。 |
| 水电设备主管 | 需具有高级电工证书，能熟练操作电脑办公软件，熟悉供排水、变配电等常规设备的基本维护。 |
| 节能主管 | 本科及以上学历（工科类），熟悉计算机软硬件系统，对能源设施设备有一定了解。 |
| 大礼堂主管 | 大专及以上学历，具有5年以上设备、活动管理经验和能力，具有音响、灯光相应操作等级证书。 |
| 会场主管 | 大专及以上学历，具有5年以上会场管理经验和能力，具有会务服务接待证书。 |
| 通讯收发主管 | 大专及以上学历，具有5年以上通讯收发管理经验。具有通讯相关资格证书。 |
| 其他 | 特殊岗位的工作人员具备相应的上岗资格证书。 从事服务岗位的人员均需持健康证书。 一线员工不得使用退休人员（男性年龄＜60周岁，女性年龄＜50周岁。 |

物业管理服务岗位人员配置表

| 服务区域 | 服务岗位 | 班次 | 小计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园 | 综合管理 | 日班 | 3 | 经理及主管 |
| 校园 | 楼宇、校园保洁 | 日班 | 91 | 负责校园、楼宇卫生 |
| 校园 | 大楼管理 | 四班三运转 | 37 | 楼宇巡视管理 |
| 校园 | 保安 | 四班三运转 | 62 | 校园巡视、门卫车辆人员登记等 |
| 校园 | 维修 | 日班 | 22 | 校园零星维修 |
| 温水泳池 | 救生员、救护医生、更衣室管理 | 日班 | 10 | 应急救护（医生）、救生（救生员）、保管 |
| 学生公寓 | 综合管理 | 日班 | 9 | 主任、主任助理、区域长、班组长 |
| 学生公寓 | 宿管 | 做二休三 | 66 | 宿舍值班室管理 |
| 学生公寓 | 检查 | 日班 | 12 | 检查宿舍内部安全卫生 |
| 学生公寓 | 保洁 | 日班 | 45 | 学生公寓公共部位卫生 |
| 学生公寓 | 维修 | 5天/周 | 9 | 公寓报修接待、零星维修 |
| 学生公寓 | 设备管理 | 日班 | 2 | 太阳能、洗衣机等设备巡视等 |
| 学生公寓 | 垃圾清运 | 日班 | 4 | 垃圾清运至小压站 |
| 学生公寓 | 垃圾房管理 | 日班 | 4 | 学生公寓1、2、3号垃圾房管理 |
| 变配电、校级会场 | 综合管理 | 日班 | 2 | 水电主管、会务通讯收发主管 |
| 会场 | 会务服务 | 日班 | 6 | 会务领班、会务接待 |
| 大礼堂、校级会场 | 音响、舞台幕布、灯光等设备管理 | 按需 | 3 | 会务设备使用维护 |
| 电话总机 | 通讯 | 日班 | 3 | 通讯领班、总机话务转接 |
| 收发室 | 收发 | 5天/周 | 1 | 信件报刊收发与整理 |
| 变配电站 | 水电管理 | 24小时值班 | 5 | 变电所水泵房日常巡检、水电能耗数据统计分析 |
| 合计 |  |  | 396 |  |

2、投标单位为本项目配备的物业服务人员均需按本市规定缴纳上海市城镇保险及公积金，规范用工，优先录用原物业服务企业员工。

3、中标单位在物业合同期内，对项目经理的调动及更换需经上海海事大学同意。本合同所有人员需驻场服务，满足一周五天现场工作。

4、中标单位保证对员工进行相关培训，培训员工覆盖率不低于90%，年人均培训时间不低于20天。管理人员流动比例每年不超过20%。

（三）、安全管理要求

1、建立各项安全制度，落实各项安全措施，确保教学与生产安全零事故目标。

2、完善物业管理区域内的突发事件应急预案，配合校方开展工作。

（四）、其他说明

学校提供物业管理办公用房约250平方米。

附件1：上海海事大学校园平面图