上海海事大学56#-61#学生公寓、海云楼及海达楼太阳能热泵系统维保

服务采购项目

技 术 要 求

询价单位：上海海事大学

二零贰叁年二月

一、报价文件的编写要求

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

1、具有独立的法人资格；

2、具备太阳能热水系统维保和空气源热泵热水系统的安装、维修保养能力，近三年内有高校类似业绩（需提供合同复印件）；

3、投标单位须具备住建部颁发的机电设备安装工程专业承包叁级及其以上资质。

4、在上海地区有专门的售后服务机构；

3.	报价文件的组成

3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1） 维保总报价及按设备类别的维保报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

(6) 针对本项目安排的驻场人员信息，所持有的相关资质证书扫描件

3.3维护服务实施方案

（1）应针对学生公寓、宾馆及职工宿舍的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容。

4.	报价文件格式

4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。

5. 投标货币

5.1人民币报价。

二、项目技术要求

一、品种与数量

太阳能热泵系统具体配置情况见附件三：维保设备清单。

二、基本要求

- 维保方式：清包制，即除维修配件和辅材外的其他费用，包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。

- 每年定期对系统内各项设备进行检查保养，符合行业规范标准。各类检查保养的内容、计划保养的时间和保养后的验收标准须在保养方案内明确。

- 保养完毕后，将保养单交招标方物业设备管理人员签字认可，然后交到招标方管理部门，即后勤中心能源办。保养任务的完成与否，以保养单为准。

- 系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，投标方维修人员应在1小时内赶到现场进行检查维修，一般问题在赶到现场2小时内解决,严重故障应在2天内修复。如太阳能热水系统发生故障需要更换配件，中标方必须在24小时内先行提供配件并及时更换。上述响应时间如维保单位无法满足，招标方按照合同进行扣款，如故障导致招标方受损严重，招标方有权随时解除合同。

- 中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后热水热泵系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障,中标方自行负责修复。

- 由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，维修所产生的设备、配件费用由招标方承担，但必须事先征得招标方同意，数额由合同约定或者双方根据市场价格商议确定。商议不成时，招标方有权另找维修单位。

- 若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：

（1）未完成保养任务；（扣除当季全部保养费用）

（2）太阳能热水系统发生故障，招标方通知中标方，投标方在1小时内没有到场；（扣除当季维保费用的10%）

（3）太阳能热水系统非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。（扣除当季维保费用的20%）

（4）太阳能热水系统投诉，一经核实为维保单位责任的。（扣除2000元/次）

（5）使用假冒伪劣配件的，一经查实，除处罚配件价格3倍的罚款外，当季维保费用扣除10%。

(6) 服务期间，未见常驻维保人员的，扣除当季50%的维保费。

（7）服务期间，乙方维保维修质量经甲方抽查未达到合同要求的，按2000元/次进行处罚。甲方有权要求乙方限期整改。

（8）乙方服务期间出现安全事故，经查为乙方原因造成的，甲方有权扣除合同价的10%作为违约金，并有权解除合同。

- 中标方提供7×24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

- 中标方须提供全天候24小时的太阳能热水系统信息查询功能（学校已开通追能网查询功能）,但每年的使用费应包含在维保总价内。

- 根据招标方实际需要提供太阳能热水系统操作的系统培训。

- 投标方应明确承诺派维修技术人员至少一名驻扎现场（要求有相关工作经验，且该驻场人员不能在其他维保项目中承担驻场职责）。

- 投标方在制订维保方案时，应针对我校太阳能热水系统使用年限（12年），对容易出现的故障分析及维保要点进行描述，这些都将作为评审维保方案时的参考依据。

- 投标方应根据配件设备清单，按照不同热水热泵系统列出常用备品备件的价格清单（包括型号品牌），作为将来中标单位今后更换配件的参考。此项内容也将作为评标的重要组成部分。（所列价格清单应包括且不限于：联箱、真空管、热泵压缩机、电机、系统主板、循环泵、增压泵、电磁阀、排气阀等）

三、注意事项

1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

1、按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

2、服务年限：2023年3月1日-2024年2月29日。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

3、付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

4、本项目预算：12万元，不接受超过预算的报价。

三、评标方法与程序

一、投标无效情形

1、投标文件中不符合招标文件要求资格条件所列任何情形之一的，该投标无效。

评标委员会将按照《投标人须知》要求对投标文件进行初审，投标文件不符合所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合打分法”评标。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责。

2、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会由5人以上单数组成，各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

- 对投标文件资格性符合性审查。投标文件中不符合《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将做废标处理。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选人名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序。

（四）评分细则

招标人设定投标控制价上限，超出控制价上限的按废标处理。商务分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其商务分为满分，其他投标人的商务分统一按照下列公式计算：

投标评分细则（100分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务得分 | 30 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算得分保留小数点后2位） |
| 2 | 服务方案 | 20 | - 根据投标人针对本项目提供的保养实施方案进行综合打分； |
| 3 | 服务承诺、质量承诺 | 10 | - 根据投标单位的维保范围、响应时间、完工时限及维保质量承诺等进行综合评审 |
| 4 | 项目管理和专业人员配置 | 10 | 项目经理（负责人）及主要管理人员的工作经历和资历，各工种的配置和人员的投入以及从业经验满足项目需求，从业人员持证上岗情况等 |
| 5 | 处罚承诺 | 12 | 针对招标需求投标人做出的处罚承诺情况进行评分，满足1项得2分； |
| 6 | 类似项目业绩 | 10 | - 投标人近三年（2019年12月至今）内类似维保业绩情况，需提供合同复印件证明文件并加盖公章，有1项业绩得2分，最高10分。仅提供业绩列表的不得分。 |
| 7 | 项目备品备件情况 | 8 | 根据投标人提供的备品备件品牌、价格及与原系统匹配情况综合评定。 |