**上海海事大学太阳能维保设备清单**

**1、56#-61#学生公寓太阳能设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 太阳能联箱 | SLL5816（R）-30-D/S（热管） | 300组 |
| 2 | 空气源热泵 | 10P（CL-H-120K）长菱 | 14台 |
| 3 | 电加热 | 9KW  | 36组 |
| 4 | 保温水箱 | 20吨 | 6个 |
| 5 | 弱电控制柜 |  | 6个 |
| 6 | 强电控制柜 |  | 6个 |
|  | 通讯柜 |  | 6个 |
| 7 | 太阳能集热循环泵 | PH-251E（256E） | 12台 |
| 8 | 热泵循环泵 | PH-251E（256E） | 12台 |
| 9 | 热水增压循环泵 | PH-401E（751Q） | 6台 |
| 10 | 电磁阀 | ZQDF-50 | 6个 |
| 11 | 电磁阀 | ZQDF-25 | 6个 |

**2、海云楼太阳能设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 数量 |
| 1 | 强电控制柜 |  | 2套 |
| 2 | 空气源热泵 | 10P（CL-H-120K）长菱 | 2台 |
| 3 | 保温水箱 | 16吨 | 1个 |
| 4 | 冷水箱 | 20吨 | 1个 |
| 5 | 热泵循环泵 | PH-751EH(威乐) | 4台 |
| 6 | 电磁阀 | DNΦ50 | 1个 |
| 7 | 电磁阀 | DNΦ25 | 1个 |

**3、海达楼太阳能设备清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 变频器 |  | 1套 |
| 2 | 空气源热泵 | 10P（KFXRS-3811/2-d）天舒 | 2台 |
| 4 | 保温水箱 | 24吨 | 1个 |
| 6 | 强电控制柜 |  | 2台 |
| 7 | 太阳能集热循环泵 | PH-251E（256E） | 12台 |
| 8 | 热泵循环泵 | CH8-20LSWSC | 4台 |
| 10 | 电磁阀 | ZQDF-50 | 1个 |
| 11 | 电磁阀 | ZQDF-25 | 1个 |