附件一： 仪器设备清单（含设备配置需求及技术要求）          采购信息编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 配置需求 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度GPS定位系统 | 集成/定制 | 1 | 含原厂线缆 配套SDK 现场培训服务 现场集成调试 | - 定位精度1厘米 - 含子站通讯广播系统 - 含高频天线1套 - 北斗定位系统优先 - 支持惯性导航 - 位置刷新频率不低于5Hz - 支持NMEA0183协议 | 保修12个月 |