上海海事大学图书馆精密空调及动环系统维保服务

比选文件

项目编号：HFBX2026030

采购人：上海海事大学

二○二六年五月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026030；

项目名称：上海海事大学图书馆精密空调及动环系统维保服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币21万元；

采购需求：委托专业供应商负责学校信息办机房环控设施与精密空调设备日常运维管理，通过专业化运行值守、状态监测优化及技术保障服务，稳定机房运行环境，保障校园网安全可靠运转。同时对精密空调系统、动环监控系统开展专业维保，持续保障设备运行稳定、安全可靠，确保空调及动环系统持续平稳可用、不间断正常运行。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务范围：上海海事大学临港校区（海港大道1550号）；

服务期限：自合同之日起一年；服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

付款方式：全年维保费用按季度分四次付款。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织

六、响应文件提交

截止时间：2026年5月18日（周一）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：魏老师021-38283029

第二章 采购需求

一、服务概况

1、维保范围：包含空调室外机组、室内机组、控制系统、进排水管路；空调室内外机组间冷媒管路、电源线路；涉及机房空调的所有附属部件或设备。

2、维护内容：主要是机房精密空调设备、环控及冷通道设备维护保养及应急服务等，按机房空调的技术文件要求进行日常维护保养，对空调故障及突发情况进行维修或应急处理。系统发生故障时，报修响应时间2小时内，全天24小时服务。

二、维保设备清单

| 上海海事大学中心机房精密空调及动环系统等维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调主机 | 维谛 PEX P3090FA/LSF62*2，下送风、恒温恒湿 | 台 | 3 |
| 2 | 空调通讯卡 | 维谛 485通信卡 | 块 | 3 |
| 3 | 室外机基座 | 角钢定制 | 套 | 3 |
| 4 | 空调配件 | 维谛 铜管、药剂 | 套 | 3 |
| 5 | 动环及视频监控平台软件 | 软派 softpxV1.2 | 套 | 1 |
| 6 | 客户端APP软件 | 软派 softpx-APP | 套 | 1 |
| 7 | 嵌入式管理机 | 软派 SOFTPXWEB-IMS | 台 | 1 |
| 8 | 红外传感器 | 软派 LH-913C | 只 | 1 |
| 9 | 烟雾报警器 | 软派 LH-93 | 只 | 9 |
| 10 | 温湿度传感器 | 软派 SP-002 | 只 | 9 |
| 11 | 漏水侦测器 | 软派 SP-58 | 台 | 3 |
| 12 | 漏水感应绳 | 软派 SP-58(10米） | 套 | 3 |
| 13 | 通讯模块 | 软派 SP-7053 | 块 | 10 |
| 14 | 电话语音盒 | 软派 GXUSB | 台 | 1 |
| 15 | 短信模块 | 软派 SLK-M200 | 台 | 1 |
| 16 | 网络摄像机 | 海康，含接入授权 | 台 | 13 |
| 17 | 视频监控插件 | 海康，视频调用插件，含接入授权 | 套 | 1 |
| 18 | 冷通道 | 非标定制 | 套 | 35 |

三、具体服务要求

（一）服务要求

服务标准：全天候二十四小时365天（7x24）服务

服务要求：

一、服务范围及项目要求：

本项目是对我校中心机房空调设备、动环系统及冷通道的专业技术运维管理服务，其中机房空调设备的运行管理和技术支持服务，保证设施的稳定性、可靠性、安全性，确保应用系统的可用性和业务连续性。具体技术服务内容：

1、维保范围：包含空调室外机组、室内机组、控制系统、进排水管路；空调室内外机组间冷媒管路、电源线路；涉及机房空调的所有附属部件或设备。

2、维护内容：主要是机房精密空调设备、环控及冷通道设备维护保养及应急服务等，按机房空调的技术文件要求进行日常维护保养，对空调故障及突发情况进行维修或应急处理。系统发生故障时，报修响应时间2小时内，全天24小时服务。预计1个日历日修复有困难时，提供相对应的备用空调供使用直至故障设备修复。环控及冷通道设备按照其相关技术标准和要求进行故障解决和维护。

3、技术支持：主要解决精密空调及环控设备在运行过程中所遇到的问题，提供咨询、方案编写、技术支援等服务。

4、故障处理：主要是在出现故障时，根据故障等级并采取相应的措施，及时排除故障。

5、备件支持：当设备出现故障时，在处理过渡期内提供相应的备件支持。

6、机房监控设备：机房监控设备精密空调、温湿度、漏水检测等是否正常工作或异常检查。

7、突发事件处理：对于空调设备内突发事件，根据实际情况安排相关技术人员对故障进行排查处理。

8、设备巡检：对机房内的空调设备定期巡检，查看精密空调设备、系统运行状态等，以保障上述设备、系统正常稳定运作并对空调设备清洁。

9、维保方式：采用全包维保保养，即：维保单位承担在维保合同期内涉及维保事宜所发生的一切费用，包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费、配件及辅材费用和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。全面维保，包括空调系统定期检查和年度检查。质量标准：优良，保证所有机组的正常运行。

10、巡检服务：按设备（系统）清单，分别提供巡检服务，按时提供巡检报告给用户。每季度对设备（系统）提供不少于1次的巡检保养。

（二）问题处理服务要求：

提供7×24小时热线电话服务，接到我校提供的详细问题故障现象和信息后，提出解决故障的方案和预计解决时间；

1、响应时间：系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，维修人员应在2小时内赶到现场进行检查维修，并在赶到现场后2小时内解决一般问题，严重故障应在2天内提供备品备件进行修复。上述响应时间如维保单位无法满足，采购人随时有权解除合同。

2、现场服务时间：必要时派出服务工程师快速到达现场，检查系统设施和处理故障，实施解决故障的有效方案，恢复信息系统正常运行。

3、如采购人空调发生故障，需要更换配件，中标方必须在24小时内先行提供配件并及时更换，而后与采购人进行商务处理。如由于中标方维修不及时导致机房设备损坏，一切责任由中标方承担。中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件，不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象，采购人有权立刻解除合同，同时中标方须对更换后精密空调系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障，中标方自行负责修复。

4、由于采购人使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换，或者设备配件损坏需要更换，配件费由采购人承担，但必须事先征得采购人同意，数额双方另行商议。商议不成时，必须允许采购人另找修理单位。紧急抢修过程中产生的修理费用属于中标方维保责任的由中标方承担，不属于中标方责任的由采购人承担。

（三）重大故障恢复服务要求：

当空调系统发生重大设备故障（指主要功能缺失或影响较大的故障），严重影响业务时，需提供快速恢复空调系统正常运行的服务：

1、响应时间：立即响应，在不能远程解决故障的前提下立即安排资深工程师赶赴现场，确定故障的关键问题所在，并提出解决故障的意见；

2、现场服务时间：派出服务工程师快速到达现场，检查系统设施和处理故障，实施解决故障的有效方案，恢复空调系统的正常运行。

四、履约验收

后勤中心联合信息办，每年通过评审会形式对维保单位的年度大保养、业务指导培训、接报修反应速度、业务技能水平、服从意识、主动性、合作性等多维度进行满意度考核评价。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 20 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分20分。其他报价供应商的报价得分计算公式如下：报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 维保服务方案 （主观分） | 30 | 根据报价供应商针对本项目提供的保养实施方案进行综合打分； |
| 3 | 服务承诺、质量承诺 （主观分） | 10 | 根据报价供应商的维保范围、响应时间、完工时限及维保质量、备品质量等进行综合评审； |
| 4 | 项目人员配置 （主观分） | 15 | 项目经理（负责人）及主要管理人员的工作经历和资历，各工种的配置和人员的投入以及从业经验满足项目需求，从业人员持证上岗情况等； |
| 6 | 类似项目业绩 （客观分） | 15 | 报价供应商近三年（2023年5月至今）内类似维保业绩情况，需提供合同复印件证明文件并加盖公章，有1项业绩得3分，最高15分。仅提供业绩列表的不得分； |
| 7 | 特色服务 （主观分） | 10 | 报价供应商可提供有针对性的特色服务，例如主动预防性维护、节能降耗、配件老化预警等，根据内容进行综合评审。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026030

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

表1：报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目报价（元/年） | 维保类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事大学图书馆精密空调及动环系统维保服务 |  | 全包制 |
| 合计金额（人民币） |  | ￥ （大写）： |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

1、营业执照扫描件

2、项目服务方案及实施计划（可包含特色服务、备件清单等）

3、服务团队介绍

4、服务保障承诺

5、业绩案例

6、其他所必需的相关材料