**上海海事大学学生公寓电控系统设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | 用电单元点数 | 模块式 | 7280 | 学生公寓 |  |
| 2 | 数据网关 | 485或TCP/IP接口 | 24 | 学生公寓 |  |
| 3 | PC客户端 |  | 2 | 学生公寓 |  |
| 4 | PC客户端 |  | 1 | 教职工公寓 |  |
| 5 | 服务器 |  | 1 | 学生公寓 |  |

|  |
| --- |
| 学生公寓楼宇电控统计 |
| 　楼号 | 房间 | 中位机 | 网关 | 数据管理器 | 网络转换器 |
| 1# | 160 | 10 | 1 | 　 | 　 |
| 2# | 160 | 10 | 1 | 　 | 　 |
| 3# | 160 | 10 | 1 | 　 | 　 |
| 4# | 160 | 10 | 1 | 　 | 　 |
| 5# | 160 | 10 | 1 | 　 | 　 |
| 6# | 128 | 8 | 1 | 　 | 　 |
| 7# | 192 | 12 | 1 | 　 | 　 |
| 21# | 257 | 6 | 1 | 　 | 　 |
| 22# | 256 | 6 | 1 | 　 | 　 |
| 23# | 224 | 4 | 1 | 　 | 　 |
| 24# | 206 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| 25# | 209 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| 26# | 208 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| 27# | 140 | 11 | 　 | 1 | 1 |
| 28#-29# | 280 | 11 | 　 | 1 | 1 |
| 30#-31# | 237 | 17 | 　 | 1 | 1 |
| 32#-33# | 252 | 19 | 　 | 1 | 1 |
| 34#-35# | 239 | 17 | 　 | 1 | 1 |
| 36#-37# | 252 | 19 | 　 | 1 | 1 |
| 38# | 198 | 3 | 1 | 　 | 　 |
| 39# | 208 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| 40#-41# | 263 | 1 | 1 | 　 | 　 |
| 42# | 200 | 2 | 1 | 　 | 　 |
| 43# | 181 | 3 | 1 | 　 | 　 |
| 50#-51# | 192 | 4 | 1 | 　 | 　 |
| 52#-53# | 178 | 4 | 1 | 　 | 　 |
| 54#-55# | 197 | 4 | 1 | 　 | 　 |
| 56#-57# | 319 | 23 | 　 | 1 | 1 |
| 58#-59# | 317 | 23 | 　 | 1 | 1 |
| 60#-61# | 285 | 21 | 　 | 1 | 1 |
| 62# | 88 | 　 | 1 | 　 | 　 |
| 63# | 335 | 32 | 1 | 　 | 　 |
| 64# | 335 | 32 | 1 | 　 | 　 |
| 海达楼 | 104 | 6 | 　 | 1 | 1 |
| 28# PC客户端两台 |
| 教职工公寓 PC客户端一台 |
| 信息办虚拟机服务器一台 |
| 总计 | 模块数 | 中位机 | 网关 | 数据管理器 | 网络转换器 |
| 　 | 7280 | 338 | 24 | 10 | 10 |