**学生公寓62号楼燃气热水器采购项目**

一、项目基本情况

为改善62号楼留学生居住体验，保证洗浴安全，将原有74台故障较多及存在安全隐患的燃气热水器进行替换，**并采购新的燃气热水器（72台）**。根据学校的需求，需要在暑假内配合改造工程，完成旧机器拆除及新机器安装工作，拟采取单价比选方式实施采购。

二、投标单位资格要求**：**

1、投标单位须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，有品牌授权书。

2、投标单位具有良好的企业信用记录，近三年无重大违法、违规、违约行为，具备履约能力；

3、企业法人近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”;

4、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、质量要求

1、所投标产品应按国标、部标或行业标准要求制造，达到合格标准，产品应为市场上销售量较大、信誉度较高的知名品牌，推荐林内、能率等。

2、售后服务不少于3年，各投标单位自报。

四、交货及安装要求

乙方需在校方提出送货要求后的约定时间10日内送货，送货至上海市浦东新区南汇新城镇海港大道1550号上海海事大学62号楼；乙方需负责拆除旧机并搬运到校内指定地点，负责安装新机并将安装产生的垃圾带离学校。

五、技术要求（产品数量：72台）

1、燃热出水量：13L；

2、气源：天然气（12T）；

3、控温方式：水气双调；

4、类型：强排式；

5、操控方式：按键式；

6、能效等级：二级及以上能效；

7、水温要求：智慧恒温；

8、显示类型：LED显示；

9、额定热负荷：25.5kW，额定输入功率50W，电压/频率220V/50Hz；

六、评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分值** | **评分因素** | **评分标准** |
| **1** | **40** | 投标报价 | 价格分采用平均分优先法计算，即满足采购要求且投标报价平均价为基准价，低于等于基准价其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价／投标报价）×报价权重（40%）×100。 |
| **2** | **30** | 设备技术参数响应 | 根据整体响应情况，优秀得21-30分,一般得11-20分，较差得0-10分。 |
| **3** | **15** | 售后服务方案 | 保修承诺的具体内容和实施措施（根据投标人提供的售后服务方案的合理性和可行性进行综合评审，包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障， 团队等以及质保期后的服务方案，相对较优者得 11-15分，基本可行者得6-10分，相对较差着得 0-5分 |
| **4** | **15** | 业绩案例 | 提供投标人或设备厂家近三年以来近似的业绩案例，每提供一项业绩得3分，最高得15分。注：需提供合同复印件或中标通知书，加盖公司公章，否则该业绩不予认可。 |