上海海事大学直饮净水机维保服务

比选文件

项目编号：HFBX2025102

采购人：上海海事大学

二〇二五年十二月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2025102；

项目名称：上海海事大学直饮净水机维保服务；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币13万元；

采购需求：委托专业供应商提供专业的直饮净水机维保和技术服务。拟采取比选方式实施采购。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）。

服务范围：上海海事大学临港校区（海港大道1550号）；

服务期限：2026年1月1日-2026月12月31日；本项目采用一次招标、三年有效。合同服务期满后若甲方对乙方服务质量满意，可续签下一年度合同，最多可续签两次。

付款方式：每半年支付一次维保费用。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等。

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

无

六、响应文件提交

截止时间：2025年12月19日（周五）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707

技术信息：张老师021-38283051

第二章 采购需求

一、项目概述

学校现有需维保的直饮净水机32台，直饮净水机品牌为沃达斯牌，水处理工艺采用超滤模式。型号数量分别为：SC/V-V2型18台、SC/V-V3型1台、SC/V-V5型6台、SC/V-SKⅠ型1台，CM-M2型5台，SC/V-SKⅢ型1台，具体见下表：

直饮净水机维保清单

| 序号 | 安装地址 | 品牌型号 | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流工程学院A区5楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2013/11/6 |
| 2 | 经济管理学院4楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2013/11/12 |
| 3 | 物流工程学院A区1楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2014/12/17 |
| 4 | 体育馆1楼 | 沃达斯SC/V-V5 | 2014/12/17 |
| 5 | 图文中心4F | 沃达斯SC/V-V2 | 2014/12/17 |
| 6 | 图文中心6F | 沃达斯SC/V-V2 | 2014/12/17 |
| 7 | 第二教学楼A区3楼 | 沃达斯SC/V-V5 | 2015/3/13 |
| 8 | 第二教学楼A区4楼 | 沃达斯SC/V-V5 | 2015/3/13 |
| 9 | 第三教学楼A区1楼 | 沃达斯SC/V-V5 | 2015/3/13 |
| 10 | 第三教学楼A区3楼 | 沃达斯SC/V-V5 | 2015/3/13 |
| 11 | 第三教学楼C区3楼 | 沃达斯SC/V-V5 | 2015/3/13 |
| 12 | 图文中心5F | 沃达斯SC/V-V2 | 2016/8/25 |
| 13 | 海洋科学工程学院3楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2016/8/25 |
| 14 | 信息工程学院3楼326 | 沃达斯SC/V-V2 | 2016/8/25 |
| 15 | 学生服务中心3楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2016/8/25 |
| 16 | 实训中心1楼(工程训练中心） | 沃达斯SC/V-V2 | 2016/8/25 |
| 17 | 商船学院A1楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2016/8/25 |
| 18 | 行政楼1楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2016/10/14 |
| 19 | 大礼堂5号门口1楼 | 沃达斯SC/V-V3 | 2017/1/17 |
| 20 | 物流工程学院4楼C区 | 沃达斯SC/V-V2 | 2017/5/25 |
| 21 | 图文中心2楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2017/8/26 |
| 22 | 技术工程学院2F/电子电工实验中心2F | 沃达斯SC/V-V2 | 2017/8/26 |
| 23 | 实训中心2楼（工程训练中心） | 沃达斯SC/V-V2 | 2017/8/26 |
| 24 | 外语学院2楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2017/8/26 |
| 25 | 三教A区4楼 | 沃达斯SC/V-V2 | 2017/8/26 |
| 26 | 第三教学楼C区一楼 | 沃达斯SC/V-SKⅠ | 2021/1/13 |
| 27 | 航科楼A区1楼茶水间 | 沃达斯CM-M2 | 2024/1/9 |
| 28 | 航科楼A区2楼茶水间 | 沃达斯CM-M2 | 2024/1/9 |
| 29 | 航科楼A区3楼茶水间 | 沃达斯CM-M2 | 2024/1/9 |
| 30 | 航科楼C区1楼茶水间 | 沃达斯CM-M2 | 2024/1/9 |
| 31 | 航科楼C区2楼茶水间 | 沃达斯CM-M2 | 2024/1/9 |
| 32 | 航科楼C区3楼茶水间 | 沃达斯SC/V-SKⅢ | 2024/1/9 |

二、服务内容

1.供应商需提供全年365天*24小时无休服务，随时配合校方的要求并作出合理答复和处理；接报后24小时内到现场处理故障；更换复杂零件不得超过48小时；

2.每季度对直饮净水机巡检保养一次，保养后要求：装置内外清洁，无水垢、无锈蚀、水嘴无滴漏，电器元件紧固好用，确保安全使用；

3.每学期开学前，对直饮净水机进行彻底检修，更换老化元器件，使设备达到新出厂验收标准；

4.每年对直饮净水机进行大保养服务（时间满一年或用水量达到额定总净水量120m³时），大保养服务应包含以下内容：

①更换原厂整套过滤滤芯，保证直饮净水机净水能力达到其额定总净水量120m³：包括调换玻璃钢桶体、更换定制优质椰壳活性炭、更换KDF滤料、更换超滤膜及反应器总成等；

②调换输水器组件；

③更换紫外线杀菌灯管；

④清洗开水器内胆；

⑤清洗检查水龙头工作情况；

⑥检查设备工作状况；

⑦检查设备溢流情况；

⑧检查设备漏水隐患，更换密封圈等；

⑨检查漏电保护器，检查电气、电路安全隐患；

5.中标方需对出现故障的直饮净水机进行维修服务；

6.如外壳损坏严重，维修人员无法在现场进行修复时，经招标方同意后，采取大修措施，费用另行协商（大修期间，维保方需免费提供临时备用设备，确保师生使用）；

7.中标方对每台设备每年提供两次水质采样服务，并送第三方检测机构进行检测，每年的水质检测费用由中标方支付，需包含在总的报价中，检测指标为水中的菌落总数、大肠杆菌、浑浊度、色度、PH、嗅和味、肉眼可见物、耗氧量等，检测指标不少于8个。

三、服务要求

1.投标人报价包含应合同期间直饮净水机滤芯更换、机器保养、设备维修、水质检测及与此相关的人工费、材料费、交通费、税费等费用，包括净水机可能出现故障产生维修费用的价格，含人工费、材料费等；

2.不同机器的使用人数和额定净水总量有所不同，供应商应后台监管每台机器的用水量和使用时间，根据滤芯的额定总净水量和滤芯的有效周期更换滤芯并进行保养，确保饮用水卫生安全；

3.中标方委派的现场工作人员需具有中级电工证书、健康证；供应商直接从事学校直饮水维护保养的人员，需全部取得体检合格证，持证上岗，并每年进行一次健康检查；中标方委派人员现场维保时，必须统一着装、持证上岗；

4.每次保养或维修后，由招标方委托人员现场验收并在维保单据上签字，维保单据是招标方支付维保费用的重要凭证；

5.中标方定期向招标方报告所保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件更换情况，并有义务提前告知招标方需要大修的设备情况；

6.中标方随时听取招标方对设备的使用意见，对不正常的运行情况，认真分析并提出解决方案进行改善；

7.中标方自行配置维保所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

8.中标方有义务指导使用部门如何正确使用设备、故障原因及处理方法，提供技术咨询服务，并帮助招标方培训有关人员。

四、服务地点及服务时间

1.服务地点：上海海事大学临港校区。

2.服务时间：自合同签订之日起一年，2026年1月1日-2026年12月31日。

本项目采用一次招标、三年有效。合同服务期满后若甲方对乙方服务质量满意，可续签下一年度合同，最多可续签两次。

五、付款方式

付款方式:每半年支付一次费用，上半年付款时间在7月份，下半年按甲方核准的维保设备数量和维保类型付余款，时间在11月份。

六、其他要求

1.投标人须提供详细完善的售后服务运行维护制度、培训方案、档案管理制度、应急制度和水质检测制度；

2.投标人须提供所更换整套过滤滤芯和涉水部件的卫生许可证明文件；

3.报价时，根据型号分别进行分项维保单价报价；

4.在合同期内，若维保的设备数量发生变化，增加或减少的设备数量≤约定数量的10%，则维保费用按合同约定的单价结算，增加或减少的设备数量≥约定数量的10%，校方有权终止合同，另行采购维保服务；

5.投标单位在整个经营活动期间，必须保证招标方所有资产的完好性，不得改变原建筑物的使用性质或任意处置招标方资产；

6.本技术规格未作规定之处，应符合有关国家最新标准的规定。

七、退出机制要求

若中标方出现下列情况之一，校方有权单方面解除合同：

1.中标方在经营期间，水质检测不合格，师生投诉率高；

2.中标方因不正当经营而产生重大经济纠纷给校方造成重大影响；

3.中标方经营期间发生重大安全责任事故，给校方造成较大财产损失；

4.中标方不服从校方管理，恶意承诺或违背投标承诺；

5.若解除合同，中标方须在校方规定的时间内无条件撤场。退出时恢复场地原貌，不留存物品或影响正常使用。对未经同意留存的物品，校方有权处置。若中标方因自身原因，主动提出退出的，校方同意后方可退出。

八、注意事项

1.投标单位提交投标文件的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

2.报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格分 （客观分） | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标人的投标报价）×30， 有效报价≤4家的以最低价为基准价，≥5家时去掉最高报价与最低报价，以剩余报价的算术平均值为评标基准价。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 企业资质 （客观分） | 10 | 1.营业执照（复印件并加盖公章）； 2.法定代表人授权委托书； 3.质量管理体系认证证书； 4.环境管理体系认证证书； 5.职业健康安全管理体系认证证书； 6.纳税证明； 7.财务报告； 8.无重大违法记录证明； 9.制造商品牌授权证明书。 每提供一个证书证明文件得1分，品牌授权证明书得2分，最高10分。 |
| 3 | 卫生许可证明及检测报告 （客观分） | 10 | 1.提供直饮水机维保更换全套滤芯和涉水部件的卫生许可证明和检测报告。每提供一个证书证明文件得1分，最高5分； 2.提供KDF滤料的检测报告，5分。 |
| 4 | 滤芯更换说明 （主观分） | 10 | 对更换滤芯的内容、材质品质、内部构造和总体质量等情况进行详细说明。 |
| 5 | 服务方案 （主观分） | 25 | 1.提供详细的服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、设备日常维护保养制度、水质检测方案、培训方案和档案管理制度等内容）； 服务方案完整、可行，有针对性、合理完善的得10-15分；服务方案简单，未明确针对需求提出服务方案得0-10分。 2.提供设备故障响应时间、突发事件的处理措施和应急预案等内容，0-10分。 |
| 6 | 服务团队 （客观分） | 5 | 1.提供项目负责人及现场维保人员工作经历和资历配置表，得2分； 2.提供技术服务人员电工证、健康证，每提供一个证书证明文件得1分，最高3分。 |
| 7 | 业绩案例 （客观分） | 10 | 提供投标人近三年（2023年至今）高校直饮水机维保服务项目业绩（需提供合同盖章扫描件）每提供一个有效业绩合同得2分，最高10分。仅提供业绩列表的不得分。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2025102

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 项目名称 | 设备型号 | 数量 | 维保单价（元/年/台） | 总价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海海事大学直饮水机维保服务项目 | SC/V-V2 | 18台 | _____元/年/台 |  |
|  |  | SC/V-V3 | 1台 | _____元/年/台 |  |
|  |  | SC/V-V5 | 6台 | _____元/年/台 |  |
|  |  | SC/V-SKⅠ | 1台 | _____元/年/台 |  |
|  |  | SC/V-SKⅢ | 1台 | _____元/年/台 |  |
|  |  | CM-M2 | 5台 | _____元/年/台 |  |

公司名称（盖章）：           委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，做如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

（1）报价单（须经企业法人代表签字，加盖单位公章）；

（2）资质证明文件：

1）营业执照（复印件并加盖公章）；

2）法定代表人授权委托书；

3）所配备产品的卫生许可证明文件；

4）质量管理体系认证证书

（3）售后服务方案及报修响应时间；

（4）维保人员证书；

（5）近三年高校直饮水机维保服务业绩（提供合同）；

（6）投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料；

（8）服务承诺；

（9）处罚承诺。