**食堂排烟系统清洗服务需求**

一、项目概况：

* + 1. 项目名称：食堂排烟系统清洗工程；
    2. 项目内容：食堂排烟系统（含烟道、风机、净化器等）；
    3. 预算限额：18万元
    4. 服务期限：自合同签订之日起一年，服务期满后若甲方对乙方服务质量满意，可续签一年，最多续签2次。
    5. 费用结算方式：乙方完成所有服务项目，经甲方验收合格后十个工作日内，甲方向乙方支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转帐”方式予以支付。

1. 基本要求：
   * 1. 具有有效期内的《油烟管道清洗服务企业资质证书》，符合上海市消防行业协会的规范要求。
     2. 具有清洗排烟系统所必需的专业队伍和清洁清洗能力。
     3. 油污处理方式：由投标方安排专业油污回收人员进行处理，符合环保规定。
     4. 清洗标准及达到效果：按照消防协会及中清协清洗油烟管道的清洁标准进行施工，达到排除火灾及隐患的效果**并通过学校食堂的验收**。
     5. 清洗时间：根据学校时间安排进行，**每年固定清洗两次。**
     6. 必需到食堂现场勘查，书面勘查记录得到食堂领导的签字为准。

附件一：

上海海事大学（临港校区）食堂排烟系统清洗清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 烟道（米） | 风机、风柜（台） | 净化器（台） | 备注 |
| C1 | 35 | 1 | 1 |  |
| C2 | 40 | 2 | 2 |  |
| A1 | 27 | 1 | 1 |  |
| A2 | 25 | 2 | 2 |  |
| A3 | 13 | 1 | 1 |  |
| A4 | 22 | 1 | 1 |  |
| A5 | 8 | 1 | 1 |  |
| B1 | 30 | 1 | 1 |  |
| B2 | 30 | 1 | 1 |  |
| B3 | 10 | 1 | 1 |  |