附件

上海海事大学体育馆中央空调风管清洗报价清单

| 区域 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风管面积（㎡） | 9800 |  |  |  |
| 风机盘管（台） | 123 |  |  |  |
| 空调箱（台） | 23 |  |  |  |
| 风口（只） | 1663 |  |  |  |
| 新风机（台） | 4 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

以上数量为以往体育馆空调清洗审价后确认数量。一旦中标，工程按总价包干方式结算。招标方将在工程完成后选取第三方检测单位对工程进行检测验收。

一、相关标准

投标单位施工、验收应满足下列标准、规范，如存在新旧标准、规范矛盾处，以新标准、规范为准：

《空调通风系统清洗规范》         （GB 19210-2003）

《上海市公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（卫生部-2006）

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（卫生部-2006）

所有清洗工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准。

二、技术要求

1、报价中应充分考虑如开孔、清洁、装修恢复等所有费用，这些费用都将闭口包干。如未在投标报价中列明，则视作投标人愿意无偿完成上述所有工作；

2、空调清洗后由招标方寻找第三方检测单位检测，费用由招标方支出。投标方清洗质量应满足第三方检测合格的要求。

3、清洗过程中因施工方原因造成空调配件破坏，由投标人自行修复。如清洗过程中发现有时间较长有必要更换的空调配件（如更换旧的过滤网等），则由投标人、学校中央空调维保单位、物业管理方三方现场确认后，由学校中央空调维保单位负责维修更换，经费由学校支出。

单位名称（盖章）