**上海海事大学体育教学部体质健康测试仪器采购项目**

**一、报价单位的资质要求**

1）具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人；

2）具有相关经营范围；

3）具备连续为高校进行体质健康测试服务经历，且没有出现数据安全问题的厂家或企业。

4）厂家提供的测试仪器均需通过国体认证，教育部学生体质测试中心认可，并确保质量和售后服务。

**二、体测设备及数量**

体育教学部体测设备更换，需要购买身高体重测试仪、肺活量测试仪及部分手持机，需求如下：

名称及数量：身高体重测试仪4台；肺活量测试仪6台；手持机5台。总额不超过140000元。

实际金额：以最终采购仪器数量计算，上下浮动不超过10%。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购仪器数量需求清单 | | | |
| **序号** | **采购内容** | **单位** | **数量** |
| 1 | 身高体重测试仪 | 台 | 4 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 台 | 6 |
| 3 | 手持机 | 件 | 5 |

**三、仪器参数要求**

1）身高体重测量仪

身高量程：90㎝-210㎝ 　分度值：0.1㎝　 误差：±0.2%

体重量程：5.0㎏-150㎏ 　分度值：0.1㎏　　误差：±0.3%

工作环境：温度5--40℃ 相对湿度90%

2）肺活量测量仪

量程：100 ml-9999 ml 分度值：1 ml 误差：±2.5%

工作环境：温度5--40℃ 相对湿度90%

3）手持式POS机

8兆以上内存。

连接体质测试仪器，作数据存储。

识别学生体质测试卡，起身份识别的作用， 含秒表，可用于体质测试的50米、800/1000米跑测试，手工输入可用于体质测试的引体向上、立定跳远、仰卧起坐等项目的成绩输入。

**四、对报价单位的要求**

1）电子报价资料中对于相应采购内容必须有清晰报价；

2）对各种应标仪器等应注明详细技术参数；

3）须提供营业执照和法人等基本资料（复印件）。

**五、交货地点及要求**

中标单位需于合同签订后的二十个工作日内将相应产品送至上海市浦东新区海港大道1550号（上海海事大学临港校区），并进行安装调试，确保设备正常使用。体育教学部采购领导小组对设备进行验收、放置和存储。

**五、质保要求**

关于产品质保政策，应甲方需求，乙方对于产品质保说明如下：

1、在货物的设计使用寿命期内，响应供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

2、在质保期内，响应供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

3、响应供应商在接到用户维修通知后24小时内响应，2个工作日内排除故障（国定节假日除外）。

4、质保期过后，响应供应商将继续为学生体质健康测试器材提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

5、响应供应商需提供详细零配件价格清单。