
上海海事大学中央空调系统
清洗项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零二二年陆月

第一部分  询价邀请

上海海事大学中央空调系统清洗项目进行询价采购，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。
一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学临港校区图书馆、体育馆和游泳馆空调系统清洗工程。包括图书馆、体育馆和游泳馆中央空调系统的清洗、开孔、消毒、检测后吊顶恢复等全过程。 
二、投标单位资格审核要求

1、具有独立的法人资格及相应的经营范围；

2、具有《空调风管清洗专业资格证书》或《集中空调系统清洗消毒服务企业资质证书》的空调清洗专业能力以上的服务供应商；
3、投标人必须在上海市内有中央空调系统的清洗经验（需提供合同复印件）。
三、投标文件的编写    

1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对询价文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.
投标语言及计量单位
2.1
投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
2.2
计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。
3.
投标文件的组成
 3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：
商务标

A  按照投标方须知填写的投标书
B  按照投标方须知填写的投标报价表
C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）《空调风管清洗专业资格证书》（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）清洗项目业绩

技术标

D 清洗方案详细描述

E 清洗设备清单

F 清洗人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 清洗进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容 

E 投标方应对本询价文件作逐条响应。
4.
投标文件格式
4.1 投标方应按询价文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表等。
5.
投标报价
5.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。
5.2 投标价格表填写时应注意下列要求：
（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。
（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

（3）报价中应充分考虑如开孔、清洗后的吊顶等的装修恢复费用等，这些费用都将闭口包干。如未在投标报价中列明，则视作投标人对招标人作出的优惠让利；

5.3投标方按上述格式填写报价供招标方评标方便， 但不限制招标方以其它方式签订合同的权利。如果投标方自行编制报价表，其投标书将被拒绝。
5.4 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。
6. 投标货币
6.1人民币报价。
7.
投标有效期
7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。
8.
投标文件的签署及规定
8.1  要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。
第二部分 
技术规格及要求

一、工程概况：

上海海事大学位于上海临港新城海港大道1550号，本次清洗内容为图书馆、体育馆和游泳馆空调系统清洗。

清洗区域和数量

	区域
	风管面积（㎡）
	风机盘管（台）
	空调箱（台）
	风口（只）

	图书馆
	10800
	108
	42
	1395

	体育馆
	5794
	4
	13
	197

	游泳馆
	4029
	
	12
	165


各投标单位报名后请于答疑前根据图纸对现场工程量进行实地确认。如无异议，届时投标以上述数据为准，一旦中标，工程按总价闭口方式结算。

二、相关标准

投标单位施工、验收应满足下列标准、规范，如存在新旧标准、规范矛盾处，以新标准、规范为准：

《空调通风系统清洗规范》         （GB 19210-2003）

《上海市公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS/T 396—2012）

《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（WS/T 395-2012）

所有清洗工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准。

三、技术要求

1、报价中应充分考虑如开孔、清洁、装修恢复等所有费用，这些费用都将闭口包干。如未在投标报价中列明，则视作投标人愿意无偿完成上述所有工作；

2、空调清洗后由招标方寻找第三方检测单位检测，费用由招标方支出。投标方清洗质量应满足第三方检测合格的要求。

3、清洗过程中因施工方原因造成空调配件破坏，由投标人自行修复。如清洗过程中发现有时间较长有必要更换的空调配件（如更换旧的过滤网等），则由投标人、学校中央空调维保单位、物业管理方三方现场确认后，由学校中央空调维保单位负责维修更换，经费由学校支出。

四、工程施工

1、供方需针对此项目成立项目组，施工人员通过厂方技术培训合格，相关专业工种需持有有效的资质证书。

2、部分层高较高的房间，需要搭设移动脚手架，搭设前应与物业管理人员沟通协调。相关费用投标单位须考虑。

3、大楼的风管清洗实际工程量需要求物业管理人员现场签字确认。

五、质量指标和进度要求：

质量指标：

项目质量达到国家规定合格标准及以上，由国家认可的第三方检测出具合格证书。

进度要求：

2022年7月20日－2022年 8 月 19日。

六、资料内容
应在投标文件中详细说明中央空调系统清洗的方案等，包括但不限于以下内容：

1．清洗设备、药水的详细配置清单（含为保证空调系统清洗所必需的附件、专用工具等），需标明品牌、型号、数量、产地等。

2．详细的工程进度计划周期表。

3. 空调系统清洗过程以及前后对比的照片及影像资料。

七、特别说明

1、本工程为交钥匙工程，投标方须自主承担起本工程的所有改造内容，包括开孔、装修修复、强弱电配合等。学校仅负责配合。

2、必须在2022年8月20日即学校暑假放完之前完成清洗，保证不能影响师生的正常教学。

3、因为疫情的原因，本项目作如下特别要求：
①项目中应考虑疫情防控专项措施费，包括并不仅限于核酸检测、防疫物资、隔离误工等费用，报价中一并考虑；
②施工人员进校后学校提供住宿房间（场所），原则上项目完工前不离校，生活用品由各施工单位自理，住校施工期间应遵守学校疫情防控各项规定；

③项目发生的水电费按合同金额的0.5%收取；住宿物业服务费和生活垃圾清运服务费等按合同金额的0.5%收取，与物业公司直接结算服务费用；
④住宿期间若损坏房间的物品，根据物品的价值进行赔偿。
